## 厦门大学嘉庚学院工程项目询价函

报价单位：                      （加盖公章）

项目：敬贤11、12、13#楼空调排水管安装询价函

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：  吴老师  程老师  肖老师

联系方式：电话：0596—6288645/ 6288524/6288613  传真：0596—6288224

一、工程概况和基本要求：

1．工程概况：

施工地点：敬贤11、12、13#楼。

施工内容：在敬贤11、12、13#南侧外墙，顺着墙面安装空调排水管至楼栋边的排水沟内。立管在每台空调外机边接三通再接九十度弯头向上。大概需安装1500米左右，

2．基本要求：

1.空调排水管需采用6分PVC给水管，弯头及三通也为同样规格。

2.空调排水管立管钉抱箍，抱箍必须为304不锈钢，间距1.5米一个。

3.弯头连接三通PVC管长度为10cm，弯头向上插空调软管的PVC管长度为10cm。

4.PVC给水管参考品牌为金德、伟星、日丰、联塑。

5.保修期至少2年。

二、报价注意事项：

- 报价应以米为单位进行报价，报价为开票含税价，包工包料包安全。

- 报价时需带一小段PVC管样品，弯头、三通，不锈钢抱箍各一个。

- 报价截止时间： 2018年7月10日下午15：00，请参与单位于2018年7月10日15:00到主楼3#903室集中，当场确认。

- 此次报价有效期为3个月。

- 甲方验收合格后，二十个工作日内办理付款(若超过2万元预留5%保修期后付清)。

报价：          元/米