**厦门大学嘉庚学院采购项目询价函**

报价单位： （加盖公章）

项 目：2019年第三、四季度消防器材采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联 系 人：叶老师 林老师 蒋老师

联系方式：电话：0596—6288791 0596—6288889 0596—6288526

传真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

1. 基本要求及数量：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价/元** | **金额/元** | **备注** |
| 1 | 充装灭火器 | 4KG | 瓶 | 68 |  |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 |  | 瓶 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 应急灯 |  | 盏 | 99 |  |  |  |  |
| 4 | 面板锁 |  | 个 | 157 |  |  |  |  |
| 5 | 标志灯 | 长380\*宽156以上 | 个 | 65 |  |  |  |  |
| 6 | 水枪头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 小水枪 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 消防面板 | 有机板 | 片 | 62 |  |  |  |  |
| 9 | 灭火器压力表 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 灭火器喷管 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 | 铝合金框 | 含有机板 | 片 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 灭火器箱 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 13 | 消防栓头 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 消防箱 | 70\*170cm | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 报警按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 灭火器铅封 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | 灭火器保险销 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢内接 | DN25 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 20 | 筒灯 | ≥90分钟，LED12w，孔径14cm | 只 | 50 |  |  |  | 带应急功能 |
| 21 | 圆形吸顶灯 | 白色，孔径35cm，≥90分钟,24w | 个 | 30 |  |  |  | 带应急功能 |
| 22 | 电子镇流器(消防应急电源) | 220v，T5/28W，≥2500mAH | 个 | 50 |  |  |  | 带应急功能 |
| 23 | 标志灯 |  | 个 | 2 | － |  |  | 脱落加固 |
| 消防面板 |  | 片 | 5 | － |  |  |
| 铝合金框 |  | 个 | 5 | － |  |  |

保修期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 供货期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(工作日)

报价单位联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ； 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ；传真号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、报价注意事项：

1. 报价为开票含税价，**包括税收、运输、保修等一切费用**；
2. 供货商提供的消防器材必须为厂家生产的正品，且产品需拥有消防合格证（本次询价中所提供产品需能在中国消防产品信息网查询）。
3. 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号、规格、技术参数等设备基本信息，并对运输、安装及售后服务等进行承诺说明。
4. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备，不保证最低价能中标。
5. **面板锁、应急灯需带样品，如未提供样品，取消报价资格。**
6. 本次报价于2020年2月24日上午09:15前到主3#903会议室，以现场报价方式进行，请各参与厂家准时报价，逾期作废。
7. 报价方式：**以封装形式现场报价，报价单和外包封口处需加盖公章，报价资料除签字外需全部使用机打，手写作废，迟到的报价资料将被拒绝。**
8. 合同签订后按甲方要求的日期送至厦门大学漳州校区，并放至甲方指定地点。
9. 甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，必须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。
10. 本次报价有效期为三个月。