## 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项目：厦门大学嘉庚学院化肥池清理项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：  叶老师、肖老师、蒋老师

联系方式：电话：0596—6288710 、6288791、6288526

传真：0596—6288224

- 基本要求及数量：

1．工程概况：分布在校区各栋教学楼和园区边上，总共43个化粪池，化粪池立方数为2963立方米。

2．基本要求：采用切割泵对化粪池内堆积的杂质进行切割抽取，配合消防水并同时人工打捞大块漂浮物。切割泵将池内杂物杂质通过切割细小与化粪池第三级水共同排出（排出颗粒需达到正常污水排放标准）。清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面，并清洗干净作业现场。

| 项目 | 体积（立方米） | 单价（元/立方米） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池清理 | 2963 |  |  |  |

工期：____________(工作日)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________ ；传真号：____________

二、报价注意事项：

- 报价应以立方米为单位进行报价，报价为开票含税价，包括运输、保修等一切费用。

- 本次报价于2017年12月20日15：00前以封装方式到主3#903报价，请各参与厂家准时报价，逾期作废。

- 报价方式：以封装形式现场报价，报价单和外包封口处需加盖公章。

- 合同签订后至厦门大学漳州校区，清理甲方指定地点化粪池。

- 甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。

- 本次报价有效期为三个月。