厦门大学嘉庚学院工程询价函 
报价单位：                                
建设项目：教学楼破损水沟盖板更换项目
询价单位：厦门大学嘉庚学院 

联系方式：王老师 0596-6288791、余老师 0596-6288889、沈老师6288716
邮箱：

 HYPERLINK "mailto:wangwt@xujc.com、yuzuojun@xujc.com" wangwt@xujc.com、yuzuojun@xujc.com、st1109@xujc.com
传    真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105
教学楼破损水沟盖板更换项目主要内容如下：

1. 教学楼中庭水沟盖板全部更新成花岗岩石板材材质盖板，共计1871片，另采购129片石板材材质盖板作为备品。
2. 将更换下来无破损的水泥材质水沟盖板用于教学楼外围的零星更换。
3. 新采购200片水泥材质水沟盖板作为教学楼外围的更换备品。
4. 项目报价包含新水沟盖板的更换、土头垃圾清运，更换下来的新旧盖板回收等工作。
欢迎各单位根据工程量进行报价，即：项目总价=综合单价（含新水沟盖板采购、更换、旧水沟盖板利用替换、垃圾清运、管理费税费等一切费用），所有新盖板尺寸需与现有教学楼水沟尺寸匹配。项目最终固定单价，按实结算，工程保修期为贰年。
	序号
	材料
	数量
	单价
	合计

	1
	石板材盖板
	2000片
	
	

	2
	水泥盖板
	200片
	
	

	3
	总价：小写                             大写


一、报价注意事项
1. 报价需提供石板材盖板和水泥盖板样品，水泥盖板还需提供合格证和检测报告。
2. 现场勘查时间为即日起至2025年12月3日，现场勘察联系王老师 0596-6288791。 （注：现场勘查人员入校需提前一天报备，联系王老师进行报备（0596-6288791）。

3. 报价包括开票含税费、安装、材料费、管理费、保修期间相关费用等一切含税费用。
4. 报价资料中必须包含施工工期及售后服务等进行承诺说明，报价书一式四份。
5. 报价时间为2025年12月5日上午9点30分于厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，迟到的报价书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位，不保证最低报价中标。
（注：报价人员入校需要报备，请于2025年12月4日15点前联系王老师进行报备（0596-6288791），未报备者无法入校。
6. 所有施工材料必须经我部验收合格才可投入使用。
7. 材料参考参数：花岗岩石板材盖板（厚度3.5cm），水泥盖板（厚度5.0cm，钢筋型号密度满足附件图示B4-1即可，承载能力不低于JC 889-2001 B级）。

8. 付款方式：工程验收合格20个工作日内，甲方支付至结算价款的95%；预留维修保证金5%，待工程质量保修期满两年后无任何违约行为支付。否则，予以扣留。
9. 本次报价有效期为三个月。
附件：
[image: image1.png][ s wg | BEL ‘
$aRE we |#Es| ¥ ol kx| B8 | 21| 2x | BOgg e
EVTY N LN (N) (/3 (KN)
150 | =50 |98 |60 |4 [2.57 10 sa/ 0.43
B4-1 t v
RIRE ? 2 —0__ e6 40 |4 | o | o.o7
T’z— 7 . | [T = |0 e0 |6 |42 |25
s £ - B4-2 3| S mm T8 (650 |4 |26 10 69
1 @O® 4 |8 [ |80 |0 34 |34
i“’z: ] i At #8 {650 |6 [26 15
1
B4-3 3 AL # 650 |4 25 (10 173 |0 o1
—t 4 [8C T | [0 | 1434 |48 s
B4-1~5 1 I # 650 | 6 126 |15
B4~4 3 gt 48 [ B50 | 4 |26 |10 59
s |3 | |0 | 1034 |z i
a0 1 At $12,700 |6 |62 |3 I
) 3 10 9% 120
7 e %
49
2
©

[SERY-E RN X ]





厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2025年11月25日
PAGE  
2

