附件1：理工501实验室设备采购项目新参数

合同包一：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 参考厂商 | 单位 | 单价 （元） | 申购数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字信号发生器 | 正弦波≥25M，双通道 | 鼎阳SDG1032X | 台 |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 普源DG1022Z |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 利利普 AG1022E |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 固纬MFG-2230M |  |  | 48 |  |  |
| 2 | 可编程直流电源 | 3路输出 | 鼎阳SPD3303C | 台 |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 普源DP832 |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 利利普 ODP3033 |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 固纬GPE-3323C |  |  | 48 |  |  |
| 3 | 数字示波器 | 带宽100M 采样频率>=1G | 鼎阳 SDS1102X-E | 台 |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 普源DS2102A |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 利利普NDS102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固纬 GDS-1102E |  |  | 48 |  |  |
| 4 | 台式万用表 | 四位半万用表 | 鼎阳SDM3055X-E | 台 |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 普源DM3058E |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 利利普NDM3051 |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 固纬GDM-8352 |  |  | 48 |  |  |
| 5 | 数字信号发生器 | 500M以上带宽 | 数英TFG3605 | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 普源DSG821 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南京盛普 SP2461VI | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 总报价： 元 |  |

合同包二：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 参考厂商 | 单位 | 单价 （元） | 申购数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器(1GHz带宽) | 1、技术参数 1.1带宽/通道数：1GHz/4通道 1.2 ADC分辨率：≥8位 1.3采样率：约5Gs/s（交织模式）或更高 2、主要配置 2.1示波器主机1GHz/4通道，一台 2.2无源10：1 标配电压探头：4条 2.3差分高压探头（示波器主机品牌一致）：1.4kVpeak, 1kVrms (CATIII),100MHz 2.4电流探头（示波器主机品牌一致）：100 kHz, AC/DC, 30 A, BNC | 是德（安捷伦）DSOX6004A | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | R&S RTM3004+RTM-B2410 | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 泰克MSO64 6-BW-1000 | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 总报价： 元 |  |