厦门大学嘉庚学院询价函

报价单位：_______________________________(请加盖公司公章)

项目名称：循环水泵及深井潜水泵更新项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：顾老师、沈老师

联系方式：电话：0596-6288645/6288791 传真：0596-6288224

- 工程概况及要求

  - 工程概况

- 游泳馆水循环系统更换一台循环水泵；

- 公教B湖边绿化深井潜水泵一台。

  - 工程说明：
   （1）游泳馆水循环水泵型号为格兰富TP100-250-2，参数：Q=100m³/h，H=24m，N=11KW，立式安装。为保证系统正常运行，本次询价采用相同品牌参数的水泵。本台水泵含安装，报价需为含必要的配件、运费、安装费、税费等费用的综合单价。

（2）公教B深井潜水泵为采购备件，无需安装。参数：功率:22KW，扬程≥120m，流量≥42m³/h，参考品牌：格兰富、富兰克林。

  - 施工时间5日历日，保修期2年。

  - 报价方如需查看现场，请联系顾老师。

- 报价注意事项：

  - 供货商提供的商品必须为厂家生产的正品。

  - 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备。

  - 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号、规格、技术参数等设备基本信息。并对安装、调试及售后服务等进行承诺说明。

  - 报价方式：2019年11月12日15:00，由报价单位代表至厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部（主3#903）进行现场报价。报价资料需加盖公章及骑缝章，并密封在档案袋里，封口密封处亦需加盖公章。报价函各项内容均需电脑打印，手写无效。

  - 工程量清单附后，严禁串通报价，如发现招标方有权取消其中标资格。

  - 付款方式：工程结束后组织验收，验收合格后先付95%工程款，余下保修期后付清。

  - 本次报价有效期为三个月。

附件:报价清单

| 报价项目 | 单位 | 数量 | 规格品牌 | 参考图片 | 单价 | 综合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水泵 | 台 | 1 | 型号：TP100-250-2,参数：Q=100m³/h，H=24m，N=11KW，立式安装，参考品牌:格兰富 |  |  |  | 包安装，含必要的减震器、钢支架、电线电缆等必要配件 |
| 深井潜水泵 | 台 | 1 | 功率:22KW,扬程≥120m，流量≥42m³/h，参考品牌：格兰富、富兰克林。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年10月23日