## 厦门大学嘉庚学院询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项目：公教楼走廊照明更新

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系人：郭老师、姜老师、肖老师

联系方式：0596—6288791、6288524、6288613

传真：0596—6288224

- 基本要求及数量：

| 名称 | 规格 | 数量 （个） | 单价 （元） | 总计 （元） | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊格栅灯 | 尺寸600*600，铝合金材质格栅灯，3*9W±1W LED照明光源 | 230 |  |  | 华辉、佛山照明、欧普 | 含拆除旧灯及安装新灯 |

保修期：_______________                        供货期：____________(工作日)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________ ；传真号：____________

- 报价注意事项：

- 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。并于2020年7月29日下午15:00，前往福建省漳州市招商局漳州经济技术开发区厦门大学漳州校区主1#113室，进行现场报价，报价需携带一个样品。

- 报价为最终含税报价，包含产品及辅材的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、开发票、保修期服务（如有）等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表、详细的技术参数等相关详细资料，并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行详细承诺说明。

- 所有设备均需运送至指定地点进行安装，运输及安装过程中应避免破坏无关设施设备，如有需负责维修。

- 施工文明，安装产生垃圾均有施工方自行处理，现场须配有施工员配合学校管理人员协调跟进。

- 安装期间人员、车辆严格服从学校安全管理。在此期间因施工方责任所发生的一切安全责任事故，由施工方承担。

- 报价中须详细注明所报设备的品牌、型号等各项指标，所有项目必须为全新原装正品货物，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。收到货物起，包退换货期要求至少为7天。

- 我校根据所报产品质量、技术参数、售后服务、价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的供货单位。

- 保修期从验收合格之日起计算。如果总价超过20000元，付款方式为甲方验收合格后二十个工作日内付款95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满，乙方无违约行为且设备无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。如果总价未超过20000元，则验收合格后二十个工作日内一次性付清货款。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2020年7月16日