
厦门大学嘉庚学院空调维保询价函
报价单位：                     
询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：郭老师0596-6288886、肖老师0596-6288613
邮箱地址： stanley@xujc.com、xiaojm@xujc.com
传真：0596-6288224
1、 项目名称：厦门大学嘉庚学院空调维保

2、 项目内容：各教学楼、教师公寓、学术交流中心、幼儿园空调清洗、维护，总计2699台空调，其中5P空调约949台，3P空调约188台，2P空调约117台，1.5P空调1386，多联机（含外机及内机）59台。
3、 维保项目：
1. 维保空调合同包：
	楼栋
	5P天花机
	5P柜机
	3P天花机
	3P柜机
	2P 
	1.5P以下
	多联机

	主楼群1号楼
	16
	1
	9
	11
	26
	201
	7

	主楼群2号楼
	163
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	主楼群4号楼
	71
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	主楼群5号楼
	59
	24
	10
	0
	3
	51
	0

	公共教学楼1号楼
	135
	1
	43
	0
	0
	0
	18

	人文大楼
	119
	2
	49
	1
	6
	21
	0

	经管大楼
	51
	7
	19
	5
	12
	81
	0

	理工大楼
	27
	32
	4
	0
	35
	59
	0

	生化C
	8
	5
	12
	0
	24
	33
	0

	生化主楼
	36
	2
	6
	5
	1
	2
	0

	学生活动中心
	12
	7
	0
	3
	5
	133
	0

	体育场馆
	21
	7
	1
	0
	1
	0
	0

	敬贤教师公寓
	0
	0
	0
	0
	0
	348
	0

	商业街
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	0

	功能用房
	6
	35
	6
	1
	4
	4
	0

	学术交流中心
	0
	4
	0
	1
	0
	86
	0

	若谷
	0
	0
	0
	0
	0
	335
	0

	幼儿园
	96
	1
	0
	0
	0
	4
	0

	南区食堂四楼
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34

	合计
	820
	129
	160
	28
	117
	1386
	59

	维保单价
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	清洗单价
	
	
	
	
	
	
	

	总价(清洗2次)
	小写：                  大写：　

	备注：一年空调设备全面维护清洗服务2次，具体按实结算。


2. 常用空调零配件：
	序号
	5P嵌入机
	5P柜机
	3P嵌入机

	1
	物料描述
	价格（元）
	物料描述
	价格（元）
	物料描述
	价格（元）

	2
	内电脑板
	　
	内电脑板
	　
	内电脑板
	　

	3
	三相检测板
	　
	三相检测板
	　
	压缩机
	　

	4
	压缩机
	　
	压缩机
	　
	内电机
	　

	5
	内电机
	　
	内电机
	　
	外电机
	　

	6
	外电机
	　
	外电机
	　
	传感器
	　

	7
	传感器
	　
	传感器
	　
	盘管温度传感器
	　

	8
	排气温度传感器
	　
	排气温度传感器
	　
	同步电机
	　

	9
	同步电机
	　
	同步电机
	　
	变压器
	　

	10
	变压器
	　
	变压器
	　
	交流接触器
	　

	11
	交流接触器
	　
	交流接触器
	　
	三通截止阀
	　

	12
	三通截止阀
	　
	三通截止阀
	　
	压缩机电容
	　

	13
	外机电容
	　
	外机电容
	　
	外机电容
	　

	14
	抽水泵
	　
	接水盘
	　
	抽水泵
	　

	15
	接水盘
	　
	内机风轮
	　
	接水盘
	　

	16
	内机风轮
	　
	外机风叶
	　
	内机风轮
	　

	17
	外机风叶
	　
	毛细管组件
	　
	外机风叶
	　

	18
	毛细管组件
	　
	内风机电容
	　
	毛细管组件
	　

	19
	内风机电容
	　
	原装遥控器
	　
	内风机电容
	　

	20
	原装遥控器
	　
	
	　
	原装遥控器
	　

	序号
	3P柜机
	2P嵌入机
	1P、1.5P、2P挂机

	1
	物料描述
	价格（元）
	物料描述
	价格（元）
	物料描述
	价格（元）

	2
	内电脑板
	　
	内电脑板
	　
	内电脑板
	　

	4
	压缩机
	　
	压缩机
	　
	压缩机
	　

	5
	内电机
	　
	内电机
	　
	内电机
	　

	6
	外电机
	　
	外电机
	　
	外电机
	　

	7
	传感器
	　
	传感器
	　
	传感器
	　

	8
	盘管温度传感器
	　
	盘管温度传感器
	　
	同步电机
	　

	9
	同步电机
	　
	同步电机
	　
	变压器
	　

	10
	变压器
	　
	变压器
	　
	三通截止阀
	　

	11
	交流接触器
	　
	交流接触器
	　
	交流接触器
	　

	12
	毛细管组件
	　
	毛细管组件
	　
	毛细管组件
	　

	13
	三通截止阀
	　
	三通截止阀
	　
	三通截止阀
	　

	14
	压缩机电容
	　
	压缩机电容
	　
	压缩机电容
	　

	15
	原装遥控器
	　
	原装遥控器
	　
	原装遥控器
	　

	序号
	机型通用
	　
	
	　
	　

	1
	物料描述
	价格（元）
	　
	　
	　
	　

	2
	氟利昂R22
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	氟利昂R32
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	氟利昂R410A
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　


备注：以上配件需采用原厂全新配件，报价单位如对以上零配件清单另有补充，可在报价清单中自行补充，并报价。
3. 空调拆装费用及安装辅材费用：
	
	5P天花机
	3P天花机
	2P天花机
	5P柜机
	3P柜机
	2P壁挂机
	1P、1.5P壁挂机
	参考品牌

	拆机费
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装费
	
	
	
	
	
	
	
	

	铜管
	
	
	
	
	
	
	
	宏泰、飞轮、江铜

	内外机连接线
	
	
	
	
	
	
	
	南平太阳

	排水管
	
	
	
	
	
	
	
	

	外机不锈钢支架（国标）
	
	
	
	
	
	
	
	

	金刚取孔（混凝土）
	
	
	
	
	
	
	
	

	金刚取孔（墙体）
	
	
	
	
	
	
	
	

	制冷剂
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上为常用安装所需耗材，报价单位如有补充，可在清单中增补，并进行报价。
4. 报价单位可以免费提供的配件和材料
	序号
	配件名称

	1
	

	2
	

	3
	


4、 维保内容：
(1) 维保周期

1. 2026年5月1日-2027年4月30日。

(2) 日常维修免费服务内容

1. 提供电话咨询服务和技术支持服务、定期回访或巡检了解空调运行情况。

2. 接到甲方维修通知，安排人员上门进行售后维修服务。

3. 日常上门服务、维修等免收人工费用。

(3) 维保的响应速度及质量
1. 指定专人负责本工程的协调安排，保证甲方各项服务工作的实施，维修或维保时配合甲方的时间安排。

2. 5月-10月安排驻点人员2名，驻点人员需具备制冷与空调作业、低压电工作业、高处作业、焊接与热切割作业的特种作业操作证，做好空调维修保养工作（含工作日、周末）。

3. 根据操作规范提供优质维修服务，保证空调设备处于良好状态。

4. 保养期内故障，小故障乙方在8小时内服务到位,大故障3天之内解决。
5. 若接到甲方通知，无正当理由24小时内维修人员不能到位，则按200元/次进行经济处罚。
(4) 日常维修零部件及材料事宜：
1. 如需更换的零配件或需使用的安装材料不在乙方报价的零配件、材料列表中，则乙方需向甲方提供书面报价，经甲方确认后方可进行更换。
2. 乙方更换收费零部件时，须有甲方工作人员现场确认。

3. 如乙方维护后三个月内，乙方免费为甲方提供二次维修，不收取零部件费。

5、 报价注意事项：

1. 本次报价方式为现场报价（报价单格式详见附件），即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料和公司资质、人员资质（数量：一式二份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年3月31日15：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。
2. 本次报价我校根据投标单位的维护质量、响应速度和价格（以及参照往年维修配件数量）等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的单位，不保证最低价中标。
3. 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。
4. 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。
5. 报价金额以大写金额作为最终标准。

6. 付款方式：合同签订后二十个工作日内支付合同总金额的50%，合同期满后，且无任何违约行为，十五个工作日付清合同剩余款项。
7. 报价单位请于2026年3月30日当日（15:00前）联系郭老师进行入校报备，未报备者无法入校。
8. 本次报价有效期为三个月。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2026年3月19日
