# 厦门大学嘉庚学院空调维保询价函

报价单位：

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：郭老师0596—6288791  肖老师0596—6288613

传真0596-6288224

- 项目名称：厦门大学嘉庚学院空调维保

- 项目内容：各教学楼、教师公寓、学术交流中心、幼儿园空调清洗、维护

- 维保内容：

- 定期保养服务内容

- 提供空调设备全面维护清洁服务2次；

（预计每年的 4月、9月；具体时间待甲方确定）

- 日常维修免费服务内容

- 提供电话咨询服务和技术支持服务、定期回访或巡检了解空调运行情况。

- 接到甲方维修通知，安排人员上门进行售后维修服务。

- 日常上门服务、维修等免收人工费用。

- 免费提供下列

  - 材料：包扎带、铝箔胶带、保险管、清洗消耗品、胶布、接线端子、保温棉及PVC空调排水管、排水管件等值材料。

  - 免费补充空调设备内制冷剂正常损耗量。

- 需收费的项目

  - 空调设备零部件、空调系统管线的损坏或破裂、空调电源空气开关及电源线路。

  - 更换系统部件时制冷剂重新充注、系统制冷剂泄漏。

- 维保的响应速度及质量

- 指定专人负责本工程的协调安排，保证甲方各项服务工作的实施，维修或维保时配合甲方的时间安排。

- 5月-10月工作日安排驻点人员，做好空调维修保养工作。

- 根据操作规范提供优质维修服务，使机组处于良好状态。

- 保养期内故障，小故障乙方在8小时内服务到位,大故障3天之内解决。

- 若接到甲方通知，无正当理由24小时内维修人员不能到位，则按200元/次进行经济处罚。

- 日常维修零部件及材料事宜：

- 如零件或材料严重损坏无法修复且超出规定的免费范围，乙方向甲方提出维修措施和方案。

- 购买程序：乙方提供书面（可传真）需购买的零部件和材料清单及价格，须甲方书面同意确认（可传真），乙方方能代甲方购买。

- 乙方更换收费零部件时，须有甲方工作人员现场确认。

- 如乙方维护后三个月内，乙方免费为甲方提供二次维修，不收取零部件费。

- 报价注意事项：

- 报价单位营业执照需含有空调维护项目经营资质，报价时需提供营业执照复印件。

- 报价方式：至厦门大学漳州校区主楼3号楼903室现场报价，并加盖公章（附件也需加盖）。

- 报价要求：报价为开票含税价，包括生产、运输、铺设、摆放、保修等一切费用。

- 本次报价为最终报价，请务必于2019年1月23日下午3时前至主3#楼903室

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年1月14日

附件一《空调维保工程量清单》

- 教学楼、教师公寓空调数量

| 序号 | 空调名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 空调品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式室内空调 | 156 |  |  | 三菱重工海尔 及海尔、美的、格力等 |  |
| 2 | 落地柜式空调 | 85 |  |  |  |  |
| 3 | 壁挂式空调 | 623 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

- 校区宾馆空调数量

| 序号 | 空调名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 空调品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式室内空调 | 3 |  |  | 格力、海尔、松下、约克空调 |  |
| 2 | 落地柜式空调 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | 壁挂式空调 | 103 |  |  |  |  |

- 幼儿园空调数量（此部分仅包括一年两次的空调清洗，不包含空调维护维修）

| 序号 | 空调名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 空调品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式室内空调 | 96 |  |  | 美的 |  |
| 2 | 落地柜式空调 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 壁挂式空调 | 4 |  |  |  |  |

| 附件二《空调主要零部件价格表》 |
| --- |
| 序号 | 10P一拖二空调 | 5P嵌入机 | 5P柜机 |
| 1 | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） |
| 2 | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  |
| 3 | 相序保护器 |  | 三相检测板 |  | 三相检测板 |  |
| 4 | 10P谷轮压缩机 |  | 压缩机 |  | 压缩机 |  |
| 5 | 内电机 |  | 内电机 |  | 内电机 |  |
| 6 | 外电机 |  | 外电机 |  | 外电机 |  |
| 7 | 热交传感器 |  | 传感器 |  | 盘管传感器 |  |
| 8 | 排气传感器 |  | 排气温度传感器 |  | 排气温度传感器 |  |
| 9 | 同步电机 |  | 同步电机 |  | 同步电机 |  |
| 10 | 变压器 |  | 变压器 |  | 变压器 |  |
| 11 | 交流接触器 |  | 交流接触器 |  | 交流接触器 |  |
| 12 | 四通阀 |  | 三通截止阀 |  | 三通截止阀 |  |
| 序号 | 3P嵌入机 | 2P嵌入机 | 1P挂机 |
| 1 | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） | 物料描述 | 价格（元） |
| 2 | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  | 内电脑板 |  |
| 4 | 压缩机 |  | 压缩机 |  | 压缩机 |  |
| 5 | 内电机 |  | 内电机 |  | 内电机 |  |
| 6 | 外电机 |  | 外电机 |  | 外电机 |  |
| 7 | 传感器 |  | 传感器 |  | 传感器 |  |
| 8 | 盘管温度传感器 |  | 盘管温度传感器 |  | 同步电机 |  |
| 9 | 同步电机 |  | 同步电机 |  | 变压器 |  |
| 10 | 变压器 |  | 变压器 |  | 三通截止阀 |  |
| 11 | 交流接触器 |  | 交流接触器 |  |  |  |
| 12 | 三通截止阀 |  | 三通截止阀 |  |  |  |
| 序号 | 3P柜机 |  |  |  |  |
| 1 | 物料描述 | 价格（元） |  |  |  |  |
| 2 | 内电脑板 |  |  |  |  |  |
| 4 | 压缩机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 内电机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 外电机 |  |  |  |  |  |
| 7 | 传感器 |  |  |  |  |  |
| 8 | 盘管温度传感器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 同步电机 |  |  |  |  |  |
| 10 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 交流接触器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三通截止阀 |  |  |  |  |  |