## 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：理工405#实验室教学设备采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：林老师0596-6288645         蒋老师 0596—6288526

邮箱：linxr@xujc.com                 jiangjc@xujc.com

传真：0596—6288224

- 采购清单：详见附件。

二、报价注意事项：

## 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章（一式二份）。请于2019年6月17日14:30派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903办公室进行现场报价，迟到报价作废。

## 本次报价内容必须为电脑打印，手填内容无效作废（落款签字处须为手写签字）。

## 报价金额包括开票含税价、运费（送货上门）、安装、调试、保修等一切费用。

## 报价资料中必须包含所报设备的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行详细承诺说明。到货时所有货物必须为全新原装正品，中标单位必须提供实验室学生电脑原厂家的授权文件，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

## 报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的详细清单、技术参数偏离表、产品彩图、售后服务承诺书、法定代表人对报价代表的授权书等相关详细资料，以便我校进行审核。

## 报价金额以大写金额作为最终标准。

## 我校根据所报产品质量、品牌、规格、型号、技术参数、售后服务、价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的供货单位。

## 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后20个工作日内支付总价的95%，余5%作为售后服务保证金，待保修期满，若设备无在修状态且乙方保修期内无违约行为，凭用户验收报告一次性支付5%金额，否则予以扣留。

## 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2019年6月5日

附件：

基本要求和数量如下：

| 序号 | 项目 | 设备参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定阻合并式功放 | 额定功率：2×200W/8Ω 频率响应： 20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB） 信噪比：≥80dB 失真度：≤0.05% 话筒输入≥2路(各路音量能单独调节)，含幻象电源供电，含无线话筒输入 音频输入≥4路 输 出 阻 抗：4欧~16欧 放大器保护：过载保护、短路保护、过温保护 ★带3C认证 保修期≥3年 备注：需配与电脑等外设连接相关音频线，品牌惠威 | 1 |  |  |
| 2 | 音箱 | 特点：外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰。 额定功率：40—80W。 额定阻抗：8Ω。 频率范围：70Hz—18KHz。 灵 敏 度：90dB±3dB。 重 量：≥4.5Kg。 尺寸（宽×高×深）：410×250×180mm。 保修期≥3年。 备注：需免费重新安装布设2条20M左右，≥200C音箱线。 | 2 |  |  |
| 3 | 无线话筒接收器 | 松下WX-R800，必须包含接收器至功放的连接线 产品整机保修期≥3年 | 1 |  |  |
| 4 | 48口千兆交换机 | 品牌：华三H3C 网络标准：千兆以太网 端 口： 48口 速度：10/100/1000Mbps VLAN：支持 特性：VLAN划分，端口聚合限速，WEB网管 | 1 |  |  |
| 5 | 实验室学生电脑 | 处理器：酷睿八代i7处理器(主频≥3.4GHz, 六核，缓存≥12M) 芯片组：Intel Q370或以上； 硬盘：1TB，7200rpm SATA3，≥64M缓存，传输速度≥6.0Gb/s； 内存：≥16G DDR4 2400MHz，最大支持内存≥16G，内存插槽≥2个 显示器：≥23.8寸液晶宽屏，全高清IPS屏；VGA,HMDI；分辨率不低于1920*1080， 主板≥1个COM口，≥2个PS/2接口，≥1个HDMI接口，≥6个USB（前2后4，至少2个USB3.0），≥两个PCIE插槽， 显卡：集成； 声卡：1 个音频线路输入端口，1 个音频线路输出端口， 1 个麦克风输入端口； 网卡：集成（千兆以太网）； 键盘：黑色，防水抗菌，USB或PS2接口，线长≥1.8m； 鼠标：黑色光电，USB或PS2接口，线长≥1.8m； 电源：≥220V/280W，稳压防雷，节能电源； 硬盘保护卡：增霸卡 配套及保修：按询价人要求安装所需操作系统及各类软件，并调试至使用正常。 显示器按招标人要求统一标号 每个机箱配挂锁（用一把钥匙可全部开启）。 保修：整机所有配件至少五年官方原厂（即官网上查询保修期为至少5年，提供盖公章的原厂保修纸质证明函）免费上门服务和免费配件更换服务。 操作系统及软件：按用户指定要求安装。 调试安装完成后向用户提供一份所有电脑包含机位号、序列号、IP与物理地址的文档。 | 8 |  |  |