- 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项目：开闭所电气设备常用配件采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：肖老师0596-6288613、王老师0596-6288791

传真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

一、采购项目基本要求及数量：

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 型号、规格 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压穿墙套管 | 20 | 主母线规格TMY-80*8，用于福州天宇电气KYN28-12中置柜 | 大一互、ABB |  |  |
| 2 | 绝缘子 | 20 | 带或不带电压传感器，用于中置柜KYN28-12 | 大一互、ABB |  |  |
| 3 | 电流互感器 | 5 | LZZBJ9-10H2,一次电流/5/5A，0.5/5P10 15/15VA | 大一互、启和、天津泰来 |  |  |
| 4 | 避雷器 | 20 | HY5WZ-17/45 | 国产优质产品 |  |  |
| 5 | 合闸线圈 | 10 | ABBVD4开关8个（#4开闭所是常州伊顿2个） | 原厂配件 |  |  |
| 6 | 分闸线圈 | 10 | ABBVD4开关8个（#4开闭所是常州伊顿2个） | 原厂配件 |  |  |
| 7 | 闭锁电磁铁 | 10 | ABBVD4开关8个（#4开闭所是常州伊顿2个） | 原厂配件 |  |  |
| 8 | 储能电机 | 10 | ABBVD4开关8个（#4开闭所是常州伊顿2个） | 原厂配件 |  |  |
| 9 | 触头盒 | 20 | 支母线规格TMY-40*8，用于中置柜KYN28-12 | BB、麦克奥迪 |  |  |
| 10 | 变压器温控器 | 5 | LD-B10-10DP | 力得 、北极星 |  |  |
| 11 | 指示灯 | 30 | 6种，各5个 | 施耐德/APT |  |  |
| 12 | 开关 | 10 | 控制开关3个，转换开关3个，照明开关4个 | 施耐德/APT |  |  |
| 13 | 合分闸按钮 | 20 | 分闸10个，合闸10个 | 施耐德/APT |  |  |
| 14 | 小空开 | 20 | 4种，各5个 | ABB、施耐德、LS |  |  |
| 15 | 加热器 | 20 | 2种各10个 | 施耐德、ABB |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 以上所有配件均要求与现场配件通用。 所有报价单位统一于2021年3月19日15:00勘踏现场。 |  |  |  |  |  |  |

保修期：__至少两年________________         供货期：____________(工作日)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________ ；传真号：____________

二、报价注意事项：

- 报价为开票含税价，包括税收、运输、保修等一切费用；

- 供货商提供的商品必须为厂家生产的正品；

- 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2021年3月26日15：00前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的名称、品牌、数量、型号、规格、技术参数、售后服务承诺书等详细信息。采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

- 保修期从验收合格之日起计算。

- 付款方式：甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，必须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。

- 受疫情影响，报价单位需于3月18日与3月25日当日（14:00前）联系王老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2021年3月15日