厦门大学嘉庚学院

听力考试系统项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2017-001

项目名称：听力考试系统项目

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2017年1月

目录

第一章	投标邀请书	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

第三章	投标人须知	8

第一节	说明	8

第二节	招标文件说明	9

第三节	投标文件的编写	9

第四节	投标文件的递交	11

第五节	开标和评标	11

第六节	定标	14

第四章	投标文件格式	16

格式一、报名函	16

格式二、投标书	17

格式三、开标一览表	18

格式四、系统配置清单及投标价格一览表	19

格式五、规格、技术参数偏离表	19

格式六、法定代表人授权书（原件）	20

格式七、售后服务承诺	21

格式八、中标后出具的授权书（参考格式）	22

# 投标邀请书

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，以公开招标形式就我校主2#、主4#、公教楼听力考试系统项目进行建设，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2017-001

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院听力考试系统项目

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 报名及发放招标文件时间：

即日起至2017年1月20日（工作时间8:00-18:00）之间以书面形式（送达或传真）向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名，同时须附相关资质证明复印件，以确认投标资格。

资质证明文件（提供原件查验后退回）：

    - 投标人合格营业执照副本复印件

    - 投标人税务登记证有效复印件；

    - 具备有效的建设行政主管部门颁发的二级或二级以上建筑智能化工程专项承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质或电子与智能化工程专业承包资质（投标人需提供此资质证书复印件）；

    - 安全生产许可证副本复印件（投标人需提供此资质证书复印件）。

  - 项目经理及项目管理班子成员必须是投标人企业在职正式职工，需提供近三个月社保证明复印件。项目经理应具备二级及其以上机电工程专业建造师执业资格（中级及以上技术职称）。

  - 投标人应于2017年2月15日上午9:30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，我部将于2017年2月15日上午9:30在厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件备查。

  - 投标方应于2017年2月13日18:00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币伍万元整（必须从投标单位的基本账户转账，不接受其他账户或交现金等方式）。并于2017年2月15日上午 9:30前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账  号：409158370458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称及编号。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2017年1月20日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2017年1月23日18:00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：沈老师  江老师  蒋老师

电  话：0596-6288716、6288492、6288526

传 真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：st1109@xujc.com  jiangqb@xujc.com  jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数/规格 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化广播主机(17寸触摸屏） | 台 | 1 | 1.主机采用工控6U机箱设计，采用全模块化设计；如四路音频采集模块；监听模块；（连接无源定阻音箱直接进行监听功能）； 硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）； 电源主/备扩展模块 ；双网口交换机数据交换卡模块等（为保证设备的真实性需提供设备面板实物照片，并在不同端口处予以文字指明供投标现场作为评判依据）。 2.≥17寸触摸高清液晶电容触摸显示屏；以局域网/互联网为主要传输媒介，全数字传输。 3.≥两路网络冗余备份端口;具有网络线路故障检测与自动选择功能;支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络。（提供设备前后面板实物照片，并在不同端口处予以文字指明供投标现场作为评判依据）。 4.一体化触摸屏、鼠标等操作方式，适合不同的用户操作。 5.强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 6.前面板设置机械式一键报警按钮，触发全区告警和手动告警功能（提供设备前后面板实物照片，并在对应操作处予以文字指明供投标现场作为评判依据）。 7.主机≥4个独立的音频输入通道和≥2个辅助混合音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用网络终端来扩展音频输入通道，内置CD(INNER CD)和内置特种音源，外接音源输入音量可调（提供设备前后面板实物，并在不同端口处予以文字指明供投标现场作为评判依据）。 8.内置定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用（提供设备面板实物照片，并在对应操作处予以文字指明供投标现场作为评判依据）。 9.用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制。 10.支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 11.具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。 12.主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制。 13.终端断线后自动恢复断线前的播放节目。 14.主机提供≥4路电源输出，并可对每路电源进行管理（为了保证系统的稳定性和安全性此项功能非外部扩展，此设备必需自带其功能）。 15.支持中、英文多种语言切换功能。 16.具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。 17.本机装有内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面。 18.具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 19.可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。 20.可预留两个外接USB接口，可连接其它扩展设备。 21.可设定自动屏保并锁定功能，节能环保。 22.可设定用户密码，预防非操作人员误操作。 23.支持跨网段网络传输，适应学校、企业等多网段的局域网。 24.提供工业和信息化部研究机构出具的性能合格检测报告； 25.需提供中国国家强制性产品认证证书。 26.为保证设备功能的真实性，投标时需提供样机证明。 27.为保证系统稳定性和安生性所投广播生产厂商必须有通过ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书（且包含网络广播系统开发、维护业务活动所涉及的相关信息安全管理活动等描述）。 28.所投广播生产厂商必须具备音视频集成工程企业资质壹级资质等级证书（适用范围：音频、视频、灯光、智能视讯系统工程深化设计、安装、调试及技术服务）原件备查。 29.所投广播生产厂商必须具备声频工程企业综合技术壹级证书（适用范围：声频工程及与之配套的设计、施工、安装、调试测量与服务）原件备查。 30.所投广播生产厂商有获得基于网络传统的数字化广播系统省级高新技术产品证书（原件备查）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 2 | CD/DVD和MP3播放器 | 台 | 1 | 1．采用无碟仓，吸入式机芯设计。 2．CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能。 3．内置MP3播放器，可识别USB和SD卡播放功能。 4．机器自带14个按键进行控制，功能操作简单方便。 5．2路音频信号左右声道（L /R）输出。 6．高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 7．具备多种循环播放模式供用户选择。 8．有曲目直选功能。 9．具有通电后自动播放功能。 10．自带节目源检测功能，当碟仓无信号时，自动切换到USB接口读取节目源。 11．带电路保护设计，原机配备250V电源保险丝。 12．需提供中国国家强制性产品认证3C证书（并附官网查询链接）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 3 | IP网络化音箱 | 只 | 1 | 1．采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，外观美观，声音甜美。 2．采用高档防水型网罩。 3．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 4．≥2路网络备份设计（设置有LAN1、LAN2接口，并提供设备实物照片并在接口处有文字标明，供评标现场查看，接口为有效可用接口，测试合格才给予验收），具有网络线路故障检测与自动选择功能。 5．内置≥2*25W高效率数字功放，效率高达90%以上。 6．内置4Ω 25W高保真扬声器，输出灵敏度高。 7．醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 8．具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。 9．内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。 10．内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目（此功能需定制）。 11．外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12．100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 13．具有≥8级以上优先级管理功能。 14．带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 15．为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥33W（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告） 总谐波失真：≤0、05%（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告）增益限制的有效频率范围：10-25000Hz（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告）信噪比：≥81dB（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告） 线路输入最小源电动势：≤1、0V（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告） 话筒输入域最小源电动势：≤10、4mV（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告）额定阻抗：≥4、3Ω（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告）额定频率范围：90Hz-20KHz; （提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告）平均特性灵敏度（8Ω、1m、1W）：≥92dB（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告） 。 16．需提供中国国家强制性产品认证3C证书（并附官网查询链接）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 4 | 网络化智能寻呼站 | 台 | 3 | 1．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2．采用≥7寸真彩触摸彩屏设计。 3．采用铝合金高档拉丝工业面板。 4．桌面式摆放设计。 5．采用高保真与指向性强的电容式话筒。 6．具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 7．带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 8．内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 9．具有≥1路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），≥1路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，≥1路辅助线路输出(扩展监听功率)、 10．图形人性化设计，显示内容更直观。 11．内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 12．内置高性能DSP声音处理电路。 13．采用嵌入式实时系统平台。 14．采用高性能ARM处理器。 15．可对网络播放终端分组编辑。 16．内置钟声提示音。 17．可对网络播放终端选定寻呼、对讲（对讲系统具有）功能。 18．智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲（对讲系统具有）。 19．可播放网络主机节目库歌曲。 20．具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 21．具有用户密码与权限管理。 22．具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 23．可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 24．具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间，屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行。 25．可设定网络传输通讯模式。 26．提供国内第三方权威检测报告 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 5 | 16位电源时序器 | 台 | 1 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过广播定时器自动控制或人工控制。 3.插座总容量达4、5KVA。 4.拥有赛宝第三方检测报告。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 6 | 应急电源 | 台 | 1 | 1．最大输出功率不小于2 kW。 2．支持1 kW设备应急运行可达1小时以上。 3．内置自动的蓄电池充电器，具有过充及过放保护。 4．数字电池电压表，实时显示电池电压。 5．具有接受PC远程监控功能。 6．输出电压 DC24V。 7．电池容量 51AH。 8．保护 AC Fuse（40A×2）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 7 | 广播机柜(38U) | 台 | 1 | 1．尺寸: 1850*535*485mm。 2．颜色: 黑色。 3．结构材料：铝材。 4．标准化模式，以满足各种需求。 5．采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤。 6．安装空间39U规格。 7．机柜内设计4条可调节铝型材槽轨。 8．底座可着地或安装活动脚轮。 9．装配简单，方便搬运。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 二、分控中心设备（公教楼、主2楼、主4楼各一套） |  |  |  |  |  |
| 8 | 电脑 | 台 | 3 | 主流通用配置品牌机，不低于：因特尔第6代i7处理器、8GB内存、1TGB硬盘、20英寸宽屏显示器，质保三年。 | 联想、戴尔、惠普 |
| 9 | 网络化分控软件 | 套 | 3 | 1．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2．图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 3．可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息） 4．可对网络播放终端分组编辑功能。 5．可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容。 6．设置多级权限控制功能, 具有网络权限授权管理功能。 7．可以从分控电脑输出音频信号到其他指定的分区或全部分区。 8．可以分控电脑外接话筒对其他指定的分区广播和全区广播。 9．可以通过分控电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能。 10．可挂接在广播网线到达的任何地方。 11．选择多种不同的主机音源节目并在本机播放；可向主机提出节目点插请求。 12．可以寻呼任意一个或多个在网分区。 13．分控电脑显示全部分区及其状态。 14．可远程传输节目文件。 15．具有登录密码保护功能。 16．提供国内第三方权威检测报告。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 10 | 网络化智能寻呼站 | 台 | 3 | 1．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2．采用≥7寸真彩触摸彩屏设计。 3．采用铝合金高档拉丝工业面板。 4．桌面式摆放设计。 5．采用高保真与指向性强的电容式话筒。 6．具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 7．带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 8．内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 9．具有≥1路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），≥1路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，≥1路辅助线路输出(扩展监听功率)。 10．图形人性化设计，显示内容更直观。 11．内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 12．内置高性能DSP声音处理电路。 13．采用嵌入式实时系统平台。 14．采用高性能ARM处理器。 15．可对网络播放终端分组编辑。 16．内置钟声提示音。 17．可对网络播放终端选定寻呼、对讲（对讲系统具有）功能。 18．智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲（讲系统具有）。 19．可播放网络主机节目库歌曲。 20．具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 21．具有用户密码与权限管理。 22．具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 23．可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 24．具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间，屏幕背光点亮时间可调，实现节能运行； 25．可设定网络传输通讯模式。 26．提供国内第三方权威检测报告 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 11 | IP网络化音箱 | 只 | 3 | 1．采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，外观美观，声音甜美。 2．采用高档防水型网罩。 3．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 4．≥2路网络备份设计（设置有LAN1、LAN2接口，并提供设备实物照片并在接口处有文字标明，供评标现场查看，接口为有效可用接口，测试合格才给予验收），具有网络线路故障检测与自动选择功能。 5．内置≥2*25W高效率数字功放，效率高达90%以上。 6．内置4Ω 25W高保真扬声器，输出灵敏度高。 7．醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 8．具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。 9．内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。 10．内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目（此功能需定制）。 11．外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 12．100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 13．具有≥8级以上优先级管理功能。 14．带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 15．为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥33W（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告） 总谐波失真：≤0、05%（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告）增益限制的有效频率范围：10-25000Hz（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告）信噪比：≥81dB（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告） 线路输入最小源电动势：≤1、0V（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告） 话筒输入域最小源电动势：≤10、4mV（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、3-2011声系统设备关于声频放大器测量方法检测合格的检测报告）额定阻抗：≥4、3Ω（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告）额定频率范围：90Hz-20KHz; （提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告）平均特性灵敏度（8Ω、1m、1W）：≥92dB（提供工业和信息化部研究机构根据GB/T12060、5-2011声系统设备关于扬声器主要性能测试方法检测合格的检测报告）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 12 | 分控单槽扩展箱 | 台 | 3 | 1．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2．双网络接口设计，能够手拉手级链，方便机框安装，工艺更美观。 3．模块化通用设计，能接入1个通用扩展模块。 4．连接的模块包括音频采集卡、电话寻呼卡等模块。 5．连接的网络可以是广播局域上的任意一个点，方便工程的安装与施工。 6．支持热拔插，即插即用方便快捷。 7．提供国内第三方权威检测报告 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 13 | 四路音频采集卡 | 张 | 3 | 1．每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2．音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3．可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4．采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5．动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 14 | CD/DVD和MP3播放器 | 台 | 3 | 1．采用无碟仓，吸入式机芯设计。 2．CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能。 3．内置MP3播放器，可识别USB和SD卡播放功能。 4．机器自带14个按键进行控制，功能操作简单方便。 5．2路音频信号左右声道（L /R）输出。 6．高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 7．具备多种循环播放模式供用户选择。 8．有曲目直选功能。 9．具有通电后自动播放功能。 10．自带节目源检测功能，当碟仓无信号时，自动切换到USB接口读取节目源。 11．带电路保护设计，原机配备250V电源保险丝。 12．需提供中国国家强制性产品认证3C证书（并附官网查询链接）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 15 | UPS电源 | 套 | 3 | 最大输出功率不小于3KVA（蓄电2小时）。 | 科华、山特、台达 |
| 三、前端设备（公教楼46间教室124只音箱、主2楼53间教室162只音箱、主4楼52间教室160只音箱） |  |  |  |  |  |
| 16 | 壁挂式IP终端 | 台 | 223 | 1．高品质钢琴烤漆面板。 2．支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 3．≥2路网络备份设计（设置有LAN1、LAN2接口，并提供设备实物照片并在接口处有文字标明，供评标现场查看，接口为有效可用接口，测试合格才给予验收），具有网络线路故障检测与自动选择功能。 4．内置≥2*15W高效率数字功放。 5．醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。面板集成4个状态指示灯，工作状态一目了然。 6．内置USB接口，可连接U盘进行本地节目播放。 7．内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 8．外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 9．带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 10．点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 11．对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。。 12．可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 13．具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。具有接收寻呼功能，可接收网络化主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼。 14．采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 15．采用自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一台需要的网络总带宽<1Mbps。 16．内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 17．自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0、1S,与网络化主机连线时间<2S，播放实时节目延时<0、2S。 18．高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时。 19．提供国内权威的第三方检测报告（原件备查）。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 17 | 壁挂音箱 | 只 | 446 | 1．8欧，额定功率8W,最大功率15W。 2．喇叭单元6.5"低音扬声器x1, 3"高音扬声器x1，二分频音箱。 3．最大声压级97±2dB，有效频率范围120Hz ~16kHz。 4．重6.8 kg，自备横、竖两种悬挂孔，安装方便。 5．木质音箱成型，外观时尚、经久耐用，不变形，不褪色。 6．扬声器悬边阻尼处理，灵敏度90±2dB，寿命长，声音清晰、 明亮。 | DSPPA、OTEWA、TOA |
| 四、网络设备（公教楼、主2楼、主4楼和中心） |  |  |  |  |  |
| 18 | 核心交换机 | 台 | 1 | 标准型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽，1个USB 2.0接口 | 华三、锐捷、中兴、华为 |
| 19 | 接入交换机1 | 台 | 1 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，至少2个SFP光口 | 华三、锐捷、中兴、华为 |
| 20 | 接入交换机2 | 台 | 5 | 48口10/100/1000M自适应端口，至少2个SFP光口 | 华三、锐捷、中兴、华为 |
| 21 | 单模千兆光模块 | 个 | 12 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 华三、锐捷、中兴、华为 |
| 五、布线及辅助材料（公教楼、主2楼、主4楼和中心） |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 6000 | 室外用4芯单模光缆 | 立孚、北讯、大唐 |
| 23 | 超五类网线 | 米 | 14495 | UTP5E四对网络双绞线 | 耐克森、北讯、大唐 |
| 24 | 音箱线 | 米 | 8920 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线RVV2*1.5 | 瑞鑫、通济、天诚、帝诚 |
| 25 | PVC线管/槽 | 米 | 20000 | PVC20 | 国产 |
| 26 | 其他辅材附件 | 项 | 1 | 包括莲花接头、凤凰接头、网络水晶头、PVC弯头等。 | 国产 |
| 27 | 安装施工系统调试 | 项 | 1 | 包括布线穿管敷设、中心设备安装、教室音箱安装、系统整体调试。 |  |
| 28 | 运输及税费 | 项 | 1 | 包括所有设备、材料运输至安装地点和工程税费。 |  |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。每个投标单位对每项设备只能报1种品牌1个价格。保修期为至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。中标单位需在招标方规定时间内到货安装调试完毕（合同签订后20个日历日内，具体以合同约定为准）、投标时必须详细注明售后服务条款。以上三项将作为评标时重要依据。

# 投标人须知

## 说明

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后如甲方需要则应提供这批货物的原厂家授权文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供企业法人营业执照（副本）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 投标邀请

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

  - 投标截止时间之后送达的投标文件；

  - 未按招标文件要求密封；

  - 投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

  - 投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

  - 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；

  - 投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

  - 评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

    - 投标人拒绝说明；

    - 不能合理说明；

    - 未提供相应证明材料；

    - 所提供的证明材料不能说明其理由；

    - 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

    - 招标文件明确规定为无效标的其它条款。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的5个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账号：409158370458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标保证金退还

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

在合同签署后15个工作日内招标人向中标人支付合同总价的30%作为本合同项下的预付款额；设备全部到现场并安装完毕后15个工作日内付合同总价的40%；设备调试、验收合格后15个工作日付合同金额25%的货款；余款5%待系统正常运行叁年且无无任何违约行为付清。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 保修期为至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 设备若发生故障，在接到通知后4小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在24小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在48小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标文件格式

## 格式一、报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （采购编号）（项目名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时交纳投标保证金、准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人民银行批准的基本账户开户许可证，望批准。

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人联系方式：

日      期：       年      月     日

## 格式二、投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

## 格式三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号及项目名称：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总报价：

投标代表签字职务

日期

## 格式四、系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式五、规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式六、法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

## 格式七、售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

## 格式八、中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日