厦门大学嘉庚学院CET电子监考项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2017-005

项目名称：CET电子监考项目

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2017年3月

目录

第一章	投标邀请书	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

第三章	投标人须知	15

第一节	说明	15

第二节	招标文件说明	16

第三节	投标文件的编写	16

第四节	投标文件的递交	18

第五节	开标和评标	18

第六节	定标	22

第四章	25

第五章	投标文件格式	25

格式一、报名函	25

格式二、投标书	26

格式三、开标一览表	27

格式四、系统配置清单及投标价格一览表	28

格式五、规格、技术参数偏离表	28

格式六、法定代表人授权书（原件）	29

格式七、售后服务承诺	30

格式八、中标后出具的授权书（参考格式）	31

# 投标邀请书

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受校招标领导小组的委托，以公开招标形式就我校CET电子监考项目进行建设，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2017-005

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院CET电子监考项目

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 报名及发放招标文件时间：

即日起至2017年3月30日（工作时间8:00-18:00）之间以书面形式（送达或传真）向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名，同时须附相关资质证明复印件，以确认投标资格。

资质证明文件（提供原件查验后退回）：

    - 投标人合格营业执照副本复印件

    - 投标人税务登记证有效复印件；

    - 具备有效的建设行政主管部门颁发的二级或二级以上建筑智能化工程专项承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质或电子与智能化工程专业承包资质（投标人需提供此资质证书复印件）；

    - 安全生产许可证副本复印件（投标人需提供此资质证书复印件）。

    - 投标单位基本账户开户许可证。

  - 项目经理及项目管理班子成员必须是投标人企业在职正式职工，需提供近三个月社保证明复印件。项目经理应具备二级及其以上机电工程专业建造师执业资格。

  - 投标人应于2017年4月11日上午9：30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，我部将于2017年4月11日上午9:30在厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件备查。

  - 投标方应于2017年4月6日18:00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币捌万元整（必须从投标单位的基本账户转账，不接受其他账户或交现金等方式）。并于2017年4月11日上午930前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账  号：409158370458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称及编号。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2017年3月30日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2017年3月31日18:00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：沈老师  江老师  潘老师  蒋老师

电  话：0596-6288716、6288492、6288778、6288526

传 真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：st1109@xujc.com  jiangqb@xujc.com  panhz@xujc.com  jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 项目说明

- 本项目参照《福建省国家教育考试巡视监控系统建设标准（2016版）》文件、及依据学校实际需求，在公共教学楼1号楼1-5层（43间）、主楼群2号楼1-5层（52间）、主楼群4号楼1-5层（52间）和主楼群5号楼4-5层（15间）的CET考点实施电子监考措施。

- 每间标准化考场内前后各配置1台室内高清网络半球摄像机，每道考场走廊配置1台一体化红外防暴枪式摄像机。合计358路，其中325台高清网络半球摄像机，33台一体化红外防暴枪式摄像机。要求摄像机品牌及选型均为《福建省国家教育考试巡视监控系统兼容产品目录》中所列产品，且为200万网络高清变焦宽动态摄像机，且具有视频模拟输出以便实现未来与教室多媒体讲台对接的端口预留。

- 监考总控中心：主5#楼在4层指定位置建设总控中心，部署监控视频存储设备、监控视频上墙显示设备、总控管理电脑、中心不间断电源设备。监考本地存储按一个月30天实际存储计算,其中公教楼合计95路200万视频存储、主群2#楼114路200万视频存储、主群4#楼114路200万视频存储、主群5#楼35路200万视频存储。

- 在CET考点的所在楼分别构建网络，为避免重复建设，对电子监考系统和听力系统共同组建一个局域网。

- 图纸

图纸文件另附。

- 分部分项工程量清单及设备参数要求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 （设备参数/技术要求） | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31209082 | 200万网络高清变焦宽动态半球摄像机 | 1. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 2. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； 3. 红外补光距离不小于50米； 4. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080； 5. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 6. 支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 8. 视频图像传输至客户端的延时不大于80ms； 9. 信噪比不小于58dB； 10. 需具不小于105dB宽动态； 11. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 12. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 13. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 14. 需具备人脸检测.区域入侵检测.越界检测.场景变更.虚焦检测.音频异常检测等功能； 15. 需具有实时视频透雾.ROI感兴趣区域.视频水印等功能。（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 16. 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 17. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 18. 需具有1对报警输入/输出接口.1对音频输入/输出接口.1个RS485接口，需支持MP2L2.AAC和PCM音频编码； 19. 音频采样率大于44.1kHz； 20. 需支持IK10防暴等级； 21. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口；具有1路模拟视频输出（75Ω/CVBS） 22. 需同时支持DC12V.AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%.AC24V±50%范围内变化时可以正常工作； 23. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 24. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 325 |  |  |
| 1.2 | 31209104 | 半球壁装支架 | 铝合金壁装支架（白色） | 台 | 325 |  |  |
| 2.1 | 31209082 | 200万网络高清变焦宽动态枪式摄像机 | 1. 具有不低于200万像素 CMOS传感器，最大分辨率≥1920x1080，红外补光距离≥120米 2. 内置靶面尺寸不小于1/1.8" 3. 快门1/3秒至1/100,000秒；支持慢快门；镜头2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°； 4. 支持自动变焦.自动调节光圈功能（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 5. 最低照度彩色≤0.0007 lx，黑白≤0.0001 lx ，灰度等级不小于11级,信噪比≥58dB，水平中心分辨力≥1100TVL 6. 支持三码流技术，支持主码流≥1920x1080@50fps.第三码流≥1920x1080 @ 25fps和子码流≥704x576@25fps 7. 支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，设备在H.265编码方式时开启和不开启智能编码相比，码率节约至少1/2（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 8. 支持开启或关闭区域剪裁功能，可在视频图像上剪裁出指定大小的区域（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 9. 支持本地SD卡存储，最大支持≥128G 10. 支持区域入侵.越界入侵.进入区域.离开区域等智能行为分析功能（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 11. 具有≥1个报警输入.≥1个报警输出接口.≥1个音频输入.≥1个音频输出接口.≥1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口 12. 支持MP2L2.AAC和PCM音频编码，音频采样率不小于44.1kHz 13. 具有宽动态，实时视频透雾功能，ROI感兴趣区域设置.视频水印功能 14. 电源供应 DC12V；防护等级 IP67；支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 33 |  |  |
| 2.2 | 31209104 | 枪机壁装支架 | 铝合金壁装支架（白色） | 台 | 33 |  |  |
| 3.1 | 31209158 | 电源DC12V | DC12V/20A | 台 | 20 |  |  |
| 4.1 | 31201128 | 层弱电机柜（18U机柜） | 18U | 台 | 9 |  |  |
| 5.1 | 30204028 | 层配电箱 | 层弱电间定制，安装弱电间设备的输入/输出空开、防雷器等。 | 台 | 9 |  |  |
|  |  | 2、总控中心 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 31209126 | 16路高清解码器 | 1. 采用Linux嵌入式操作系统，可接入分辨率≥1920*1080。 2. 支持H.265、H.264解码（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 3. 支持≥128路1920*1080，或≥80路2048*1536，或≥48路2592*1944，或≥32路3840*2160分辨率的H.265视频图像解码输出 4. 支持≥32路4096*2160或≥16路4000*3000分辨率的视频图像解码 5. 支持HDMI、BNC视频输出接口 6. 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7. HDMI输出分辨率支持≥3840*2160（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 8. 支持窗口漫游功能，解码显示画面可任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外界多个显示屏上随意移动并可跨屏显示（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 9. 支持画面分割显示功能，可对接入的视频图像进行1/4/9/16画面分割显示（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 10. 支持画面拼接功能，支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 11. 支持将多个视频图像添加至一个轮训组内，添加的视频图像以一定的时间间隔自动切换输出显示（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 12. 支持将当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，通过客户端软件可以切换样机场景（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 13. 支持NTP校时和客户端手动校时功能（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 14. 支持直连前端设备解码上墙、PC机视频信号上墙、远程录像文件的解码和通过流媒体转发或RTSP URL的方式解码上墙； 15. 支持通过客户端软件和键盘对云台进行控制（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 16. 支持语音对讲，可实现样机与客户端软件之间的双工向语音对讲（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 17. 支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 18. 支持国标GB28181协议、ONVIF标准协议、RTSP协议接入设备； 19. 支持≥20个RJ45网口，≥1对对讲输入\输出，≥1个RS232接口，≥8路报警输入、≥8路报警输出、≥16个HDMI视频输出接口（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 20. 支持内置AC220V电源，工作温度范围-10~55℃，外壳防护等级≥IP20 21. 和摄像机同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 7.1 | 31205029 | 电视墙49寸超窄边液晶拼接屏(3*4) | 1. 单屏尺寸≥49英寸； 2. 分辨率≥1920x1080； 3. 视角≥178°(水平)/ ≥178°(垂直)； 4. 响应时间：≤8ms(G to G)； 5. 对比度≥4000:1； 6. 亮度≥500cd/㎡； 7. 物理拼缝≤3.5mm； 8. 输入接口:VGA≥1，DVI≥1，BNC≥1，YPbPr≥1，HDMI≥1,USB≥1 9. 输出接口:VGA≥1，DVI≥1，BNC≥2 10. 控制接口:RJ45 for RS-232（输入≥1，输出≥2） 11. 功耗：≤134W； 12. 电源要求：AC 100-240 V； 13. 寿命：≥60000 小时； 14. 工作温度和湿度0℃--50℃：10%--90%（无凝露）； 15. LCD显示单元支持U盘点播，内置 MPEG、 JPEG 和 RealMedia 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持 TS、 3g2、 avi、 mkv、 mov、 mp4、 mpg、 tp 等文件。音频：支持 mp3、 wma、 m4a、 wav、 aac 等文件。图片：支持 jpg、 bmp、 png 等文件。文本：支持 txt 文件。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明） 16. 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光; 支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明） 17. 显示器色温可以以 100K 为单位，在 2000K 至 10000K 之间调节（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明） 18. 支持虚拟遥控器功能，可匹配较色仪进行自动白平衡校准；通过网络或者串口控制显示器，不需要遥控器介入，实现遥控器的所有功能（提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件）。 19. LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；且用户还可以通过客户端设置开关机定时信息，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式：1、以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间 2、可以设置特定年月日时分秒，最多可设置 8 个 。3、开关机最小设置时间间隔 30S 。4、支持倒计时关机功能 另具备软关机记忆功能，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。（提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件） 20. LCD显示单元支持 HDTVI 同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率： 720P@50Hz/60Hz 、 720P@25Hz/30Hz 、1080P@25Hz/30Hz（提供封面具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明文件） | 套 | 12 |  |  |
| 8.1 | 31209162 | 6KVA不间断电源（蓄电8小时） | 6KVA/8h | 台 | 1 |  |  |
| 9.1 | 30212178 | 电源线 FS-RVV3*4 | FS-RVV3*4 | m/束 | 100 |  |  |
| 10.1 | 30212160 | 电源主干线 ZR-BV-10 | ZR-BV-10 | m单线 | 350 |  |  |
| 11.1 | 31201127 | 总控机柜（42U标准机柜） | 42U | 台 | 1 |  |  |
| 12.1 | 30204027 | 总控配电箱 | 总控中心定制，安装中心设备的输入/输出空开、防雷器等。 | 台 | 1 |  |  |
| 13.1 | 31205033 | 管理电脑 | 主流通用配置品牌机，不低于：因特尔第6代i7处理器、8GB内存、1TGB硬盘、20英寸宽屏显示器。 | 台 | 1 |  |  |
| 14.1 | 31203002 | 集成管理平台软件 | 1. 平台基于SOA架构设计，并通过Web Service提供基础服务，可与第三方业务系统相互集成； 2. WEB端登录支持密码强度提醒，平台用户密码强度设备； 3. 支持C/S客户端、B/S客户端、大屏客户端、手机客户端以及iPad客户端； 4. 支持H.265编码格式设备的接入，支持国标28181协议、onvif协议设备的接入； 5. 支持流媒体转发，支持硬盘录像机录像、CVR录像、云存储录像设备的接入； 6. 支持短信网关与短信猫接入与配置； 7. 支持平台级联实现上、中、下级资源的推送，上级可以预览、回放、云台控制下级级联上来的监控点； 8. 支持多层级组织管理；支持平台用户管理、权限管理、资源分配；支持平台日志的记录、查询、导出功能； 9. 支持实时视音频监控功能，支持视频在线预览，支持1/4/9/16画面平均分割和主/子画面分割布局；能按照指定通道进行单路视音频、分组视音频的实时调阅，自动或手动轮巡切换显示；支持至少一种音频编码设备的实时视音频在线游览和监听、对讲；支持对前端云台、镜头、护罩的远程控制；支持对监控视频图像的手动抓拍与缩放；支持视频监控码流选择功能； 10. 支持视音频记录和回放功能，支持按照监控点、日期和时间、报警信息等检索条件对所有录像、录音资料的在线查询和结果显示；支持对所有录像、录音资料的远程和本地回放；支持多个视音频记录的同步回放；支持对录像回放进度的控制；支持即时录像录音功能；支持录像、录音资料的在线下载，支持下载断电续传； 11. 支持大屏拼接解码上墙功能，实现窗口缩放、窗口切换、拼接、开窗、分割、漫游、电视墙预案、报警联动上墙、本地电脑桌面上墙、键盘控制监控点上墙和控制云台等功能；支持iPad大屏控制； 12. 支持接入周界防范智能相机和行为分析服务器，实现智能视频分析；支持接入智能人脸比对服务器，实现人脸比对；支持客流统计和热度图分析； 13. 支持智能视频分析功能，支持对视频智能分析系统的分析结果和告警信息的接收和显示，包括越界、突然出现、物品盗移、超时滞留等；支持对视频智能分析系统中移动目标轨迹在监控画面上的显示；支持对人头技术系统中的技术人数在监控画面上叠加显示并实时动态刷新；支持对视频智能分析告警的手动布撤防和按时自动布撤防控制； 14. 支持电子地图功能，支持电子地图界面显示和操作功能，并能在电子地图上显示视频监控点图标，通过点击图标能游览实时视频；支持在电子地图上以声光方式显示报警点和报警信息； 15. 支持事件中心配置、分发、上报、联动等功能，并支持批量事件规则与联动； 16. 支持网络管理，支持对视频设备、服务、视频诊断等状态巡检，采集状态信息，并对采集的结果进行统计分析、生成状态异常告警、报表和日志； 17. 支持报警管理功能，设有专门的报警接收和显示窗口，报警事件以队列方式在报警窗口中显示，以声光电形式输出报警提示信息；支持入侵报警、视频移动侦测报警、视频丢失、镜头遮挡等告警信息的实时接收和显示，并自动生成报警记录；支持对报警防区的手动远程布/撤防操作，并具有批量布撤防功能；支持对报警信息的在线处理功能和处理界面，并能生成处警记录；支持报警和事件记录的条件组合在线查询、统计；支持用不同声音表示不同级别和类别的告警信息；能同时接收和处理多路报警信息，同时接收多路前端联动上传的报警图像； 18. 支持门禁出入口控制管理，支持出入口控制刷卡信息的实时接收显示，并能显示姓名、卡号、刷卡时间、门禁点名称等信息，并自动生成门禁刷卡记录；支持黑名单卡刷卡信息的实时接收和告警，并自动生成告警记录，支持对出入口刷卡、开/关门记录的查询很统计功能； 19. 支持停车场管理系统，支持IC卡、射频卡、车牌识别等多种配置的出入口控制，支持车辆管理、收费管理、寻车诱导、商户管理、信息查询等功能，支持过车监控和车牌查询，支持支付宝和微信缴纳停车费，支持停车场地图和二维码反向寻车，支持手机WEB和手机APP付费、预约车位、寻车等功能； 20. 支持可视对讲功能，提供了服务器管理、设备管理、权限分配、信息发送以及日志查看等功能，支持访视频通话、对讲监控、点对点对讲通信、远程配置门禁卡片权限、实时门口机视频、远程发送信息等功能，支持多种事件报警联动开门、联动短信、邮件、云台、电视墙、录像抓图、IO输出等方式； 21. 支持巡查管理系统，支持巡查点视频关联，报警联动，电子地图，报表等功能；支持准时、早巡、晚巡、漏巡及不漏巡五种巡查事件类型；支持排班信息和路线信息查询；支持巡查单兵APP； 22. 支持考勤管理系统，支持时段与班次定义、人员排班，考勤规则、考勤调整及节假日定义，支持刷卡记录及考勤结果分析和查询，支持考考勤打卡分析表、考勤结果统计报表、出勤率统计表等多种报表功能； 23. 支持消费设备管理功能，支持多种权限模型，补贴模型、账户模型、多维护管理消费模式及统计报表； 24. 支持动环监测管理功能，支持动环主机设备管理、环境量配置、动环数据监测、数据记录查询、数据导出等功能，实现通过动环主机对温度、湿度、噪音、粉尘的监测和收集、报警联动等功能； 25. 支持手机客户端控制，支持iOS、Android两个平台，提供的功能主要包括视频功能、门禁功能、访客功能、消息中心。 | 台 | 1 |  |  |
| 15.1 | 31203028 | 数据平台管理服务器 | 1. 2U机架式机箱设计，全模块化设计。 2. 配置1颗Intel Xeon E5-2609 V3,主频1.9GHz,六核心 3. 支持高速QPI 互连总线，支持大容量三级缓存 4. 处理器集成4通道内存控制器，并支持最高2133MHz 的DDR4 内存 5. 配置8GB DDR4 ECC内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 6. 使用Intel C610芯片组，支持SATA，SATA RAID 扩展 7. 支持8 个PCI-E 3.0扩展插槽，支持横插Riser 扩展卡，最大支持5 个全高扩展卡 8. 设备配置2个1T热插拔SATA硬盘，支持最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘； 9. 集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0.1，支持SAS/SATA 硬盘混插 10. 标配四口RJ45 千兆网口，可选集成双口RJ45 千兆网口.双口光纤万兆网口 11. 配置4个调速系统风扇； 12. 集成显示控制器，16MB显存 13. 高效能550W铂金1+1 冗余电源，最大支持1200W，支持4个USB 3.0接口 14. 支持≥1 个RJ-45 管理接口，≥1 个VGA 接口，≥1 个串口 15. 支持设备带外集中管理功能，提供设备带外集中管理软件著作权证书复印件； | 台（套） | 1 |  |  |
| 16.1 | 31209145 | 8盘位32路NVR | 1. 支持最大接入总带宽400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 3. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 4. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 5. 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； 6. 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 7. 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 8. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 9. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 10. 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 11. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； 12. 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 13. 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像； 14. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； 15. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 16. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查）； 17. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 18. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口； 19. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 20. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 21. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖； 22. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 23.和摄像机同一品牌。 | 台 | 13 |  |  |
| 17.1 | 31203034 | 4T监控硬盘 | 容量：4TB | 台（套） | 66 |  |  |
|  |  | 4、CET网络 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 31203041 | 核心交换机 | 标准型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽，1个USB 2.0接口 | 台（套） | 3 |  |  |
| 19.1 | 31203040 | 24口千兆接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，至少2个SFP光口 | 台（套） | 6 |  |  |
| 20.1 | 31203040 | 48口千兆接入交换机 | 48口10/100/1000M自适应端口，至少2个SFP光口 | 台（套） | 8 |  |  |
| 21.1 | 30701014 | 单模千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 只 | 26 |  |  |
|  |  | 5、管线及其他 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 31201001 | 超五类网络线 | UTP5E | m | 17855 |  |  |
| 23.1 | 30212172 | 电源线 RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m/束 | 13560 |  |  |
| 24.1 | 30212178 | 电源线 RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | m/束 | 1125 |  |  |
| 25.1 | 30212105T | PVC20 | PVC20 | m | 7508 |  |  |
| 26.1 | 31201064 | 室外4芯单模光纤 | 4芯单模光纤（室外） | m | 5786 |  |  |
| 27.1 | 31202162 | 4路百兆网络高清光端机 | 提供1个100Mbps 1光口和4个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 端 | 49 |  |  |
| 28.1 | 31202162 | 1路百兆网络高清光端机 | 提供1个100Mbps 1光口和1个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 端 | 49 |  |  |
| 29.1 | 31201077T | 敷设光缆 光纤连接 熔接法 单模 | 光纤熔接 | 芯 | 480 |  |  |
| 30.1 | 31201116 | 敷设光缆 室外光缆连续与测试 链路 | 光缆测试 | 链路 | 480 |  |  |
| 31.1 | 31209180 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统调试 | 系统 | 361 |  |  |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。每个投标单位对每项设备只能报1种品牌1个价格。保修期至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务，每月要对摄像头以及镜头清洗保养一次。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。中标单位需在招标方规定时间内到货安装调试完毕（合同签订后45个日历日内，具体以合同约定为准）、投标时必须详细注明售后服务条款。以上三项将作为评标时重要依据。

# 投标人须知

## 说明

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后如甲方需要则应提供这批货物的原厂家授权文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供企业法人营业执照（副本）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 投标邀请

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

      - 具体评分办法：

A：报价部分评分           满分50分

B：技术部分评分           满分45分

C: 商务部分评分           满分5分

综合评分=A+B+C

A、报价部分评分方法（满分50分）

评标委员会将根据下述办法对投标报价进行算术性错误修正：

若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；如果投标函的投标总价与投标文件的其它部分内容有出入，以投标函的投标总价为准；

进入商务及报价部分评分的有效报价投标人的投标报价分（PF），按如下公式计算：

Ai—基准价

PF＝ 50－                   ×100×Q

基准价

注：

（1）Ai为进入商务及报价部分评分的第i个有效报价投标人的报价；

（2）基准价为进入商务及报价部分评分的各有效报价投标人的报价的平均值；

（3）Q为折价分值，即每偏离基准价所扣的分值：

当有效报价投标人的报价小于基准价时，Q＝0.5；当有效报价投标人的报价大于基准价时，Q＝1。

（4）计算PF时，取至小数点后两位（按四舍五入）。

B、技术部分评分  （满分45分）

分数分布及评分方法：

B1评委综合考虑各投标人所提供技术响应方案的先进性、合理性、安全性、易维护性以及对招标文件要求的系统各项功能、性能响应的完整性，系统的各项质量、技术指标以及系统构架等方面情况，经综合分析比较按下列比例评分（满分10分）。

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统建设方案 | 5 | 基本满足要求得1分，良好得3分，优秀得5分。无响应方案不得分。 |  |
| 系统实施方案 | 3 | 基本满足要求得1分，良好得2分，优秀得3分。无响应方案不得分。 |  |
| 系统优化方案 | 2 | 优化建议效益一般得1分，效益良好得2分。无建议不得分。 |  |

B2系统及设备技术指标 （35分）

评委根据投标人所提供的设备技术指标的响应情况，及要求的设备厂商证明资料情况，在0-35分间进行打分。其中指标参数中有要求公安部授权或其他有效检测机构出具检测报告予以佐证的每负偏离一项扣1分，扣完为止。

C、商务部分评分方法 （满分5分）：

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 1 | 根据投标人注册资金情况进行打分：100万元人民币≤注册资金＜1000万元人民币的得0.5分；注册资金≥1000万元人民币的得1分，其余不得分。 |  |
|  | 1 | 投标人通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证的得1分。 |  |
|  | 1 | 投标人具有3A信用等級证书的得1分。 |  |
|  | 1 | 投标人曾获得省级及以上优质工程奖（鲁班奖、闽江杯）（近三年）的得1分。 |  |
|  | 1 | 投标人提供的由投标人所完成类似工程（单项安防合同金额180万元(含180万元)以上）成功案例得1分。（需提供合同及验收报告复印件佐证） |  |

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

  - 投标截止时间之后送达的投标文件；

  - 未按招标文件要求密封；

  - 投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

  - 投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

  - 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；

  - 投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

  - 评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

    - 投标人拒绝说明；

    - 不能合理说明；

    - 未提供相应证明材料；

    - 所提供的证明材料不能说明其理由；

    - 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

    - 招标文件明确规定为无效标的其它条款。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的3个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账号：409158370458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标保证金退还

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

在合同签署后15个工作日内招标人向中标人支付合同总价的30%作为本合同项下的预付款额；设备全部到现场并安装完毕后15个工作日内付合同总价的40%；设备调试、验收合格后15个工作日付结算金额25%的货款；余款5%待保修期满系统正常运行且无无任何违约行为付清。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 保修期至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 设备若发生故障，在接到通知后4小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在24小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在48小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标文件格式

## 格式一、报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （采购编号）（项目名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时交纳投标保证金、准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人民银行批准的基本账户开户许可证，望批准。

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人联系方式：

日      期：       年      月     日

## 格式二、投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

## 格式三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号及项目名称：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总报价：

投标代表签字职务

日期

## 格式四、系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式五、规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式六、法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

## 格式七、售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

## 格式八、中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日