校区配电站第二批断路器改造方案

校区共有26个配电站，配电站内有86台断路器，改批断路器已使用10-15年，设备老化严重，需要更新改造，现改造第二批次。

一、改造范围和内容

| 序号 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG LBA-25S-4EC 2500A | 台 | 1 | 主3#地下室配电站(共15台，上次已改一台) |
| 2 | LG LBA-20S-4EC 2000A | 台 | 2 | 北区商场配电站 |
| 3 | LG LBA-20S-4EC 2000A | 台 | 1 | 主1#配电站 |
| 4 | LG LBA-20S-4EC 2000A | 台 | 1 | 主5#配电站 |
| 5 | LG LBA-20S-4EC 2000A | 台 | 1 | 映雪配电站（共3台，上次已改一台） |

二、实施方案

1. 断路器采用ABB Emax 2型断路器（额定电流等参数需与改造前一致）。

2. 为了改造后开关柜美观与协调，同时也为了缩短停电改造时间，每台断路器安装门根据产品尺寸改造，配以原有的控制开关、指示灯等控制设备。

3. 改造时间安排在寒假。有关实施改造任务的单位必须做好技术和设备的准备工作。

4.设备更换完成以后，运行参数达到学校的检测要求。