## 厦门大学嘉庚学院询价函

报价单位：

采购项目：经管大楼320直播实验室设备（第二次）

联系人：何老师 江老师

联系方式：0596—6288492

邮箱： hxbqh@xujc.com  jiangqb@xujc.com

采购项目及数目：详见下页——采购清单

项目报价：	合同包一：                     合同包二：

报价及相关要求：

- 本次报价方式为现场报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章，再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年1月8日上午9:30 前递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。

- 报价包括开票含税价（专票）、运费、安装、调试、保修等一切费用。

- 本询价函所包含的2个合同包评比时分开比较，以合同包为基本报价单位，2个合同包可不全报，但单个合同包内不可漏项，否则该合同包的报价作废。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表，所报产品的品牌、规格型号、技术参数、技术参数偏离表、售后服务承诺书等。

- 到货时所有设备必须为全新原装正品。

- 采购人有权在报价开始前公布控制价。

- 本项目采用综合评议法进行评审，综合考虑保修期、售后服务、价格等。

- 保修期从验收合格之日起计算，所有设备至少保修三年。付款方式为甲方验收合格后三十个工作日内支付全部货款的95%，余款5%作为售后服务保证金，待全部设备保修期满，乙方无违约行为且无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。

- 报价人员入校需要报备，截止2026年1月7日16:00前联系何老师进行报备,联系电话：0596-6288492，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2025年12月31日

采购清单

合同包一：

| 序号 | 产品 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微单相机 | 品牌型号：索尼（SONY）A7M3 1.传感器：背照式Exmor R™CMOS影像传感器 2.存储卡类型：支持SD/SDHC/SDXC卡 3.镜头焦段：16-50mm 4.存储卡：单卡槽，支持SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡）。 5.视频格式：支持XAVC S 4K（3840×2160，30p/25p/24p，100Mbps/60Mbps）和XAVC S HD（1920×1080，120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p） 6.防抖功能：支持防抖增强模式 7.配件 SEL2450G镜头 三脚架、保护包、存储卡、读卡器 8. 保修≥3年（即官网上查询保修期为≥3年，提供盖公章的原厂保修纸质证明函）免费上门服务和免费配件更换服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 笔记本电脑 | 品牌型号:联想 ThinkBook 16p 1.CPU：≥酷睿Ultra9-275HX，其中最高睿频≥5.4G，CPU核数≥24核 2.内存：≥32GB DDR5 5600MHz 3.硬盘：≥1TB SSD 4.显卡：独立显卡 NVIDIA GeForce RTX5060 5.声卡网卡：集成声卡，千兆网卡 6.键鼠：USB标准商务键盘鼠标 7.接口：USB3.2 端口数量≥3个.Type-c接口数量≥1个HDMI接口数量≥1个.支持CTIA耳麦的通用音频插孔≥1个 8.屏幕尺寸：16英寸 9.摄像头：FHD 1080P/红外摄像头 10.整机所有配件至少3年官方原厂(即官网上查询保修期为至少3年，提供盖公章的所有硬件原厂保修纸质证明函）免费上门服务和免费配件更换服务 | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 智慧大屏 | 品牌型号: 希沃 FF86EA交互智能大屏 1.屏幕尺寸：86英寸，1958x1160x89mm 2.系统：windows 3.CUP：I5及以上 4.内存：≥8G 5.存储空间：≥固态硬盘256G 6.接口：≥2路HDMI IN，≥1个VGA, ≥1个PC AUDIO IN, ≥3个USB, ≥1个RS232 7.智能笔: ≥1把 8.大屏放置支架：1个 保修≥3年 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线投屏器 | 品牌型号:冠艺无线投屏器HDMI传输器（WHD-G280） | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无线降噪话筒 | 品牌型号：大疆 DJI Mic Mini 1.无线降噪户外采访直播vlog纽扣式领夹麦克风 2.1个接收器适配多种设备方便好收纳 3.声压级120 dB 4.高音清晰还原：OsmoAudio™M 5.产品直连原声级音质 6.稳定传输400米 7.综合续航48小时 8.支持相机热靴 9.增益调节5挡 10.相机手机都能用 11.保修≥3年 | 套 | 10 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供货期：

合同包二：

| 序号 | 产品 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直播相机一体机 | 品牌型号：猛玛（MOMA）探境PRO 入门级专用 4K镜头直播带货设备高清数码录像机 1.相机影像传感器：1/2 英寸 CMOS 2.镜头：等效焦距：24-70mm 3.光圈：f/1.2（等效f/6.3） 4.FOV视场角：水平80°，竖直46° 5.变焦：支持最大6倍变焦（3倍光学变焦*2倍无损数字变焦） 6.对焦：混合自动对焦（相位+反差式），支持连续.单次对焦模式 7.触控屏尺寸：5寸 分辨率：1920×1080 刷新率：60Hz 亮度：600 nit/尼特 8.输入音频：UAC无线MIC.3.5mm模拟MIC/LINE IN.内置MIC 9.输出音频：内置喇叭.HDMI和UAC数字音频输出 10.HDMI：4K：3840×2160@30/60fps，1080p：1920×1080@30/60fps，720p：1280×720@30/60fps 11.RTMP：4K：3840×2160@25/30/50/60fps，1080p：1920×1080@25/30/50/60fps，720p：1280×720@25/30/50/60fps 12.Wi-Fi协议：802.11a/b/g/n/ac 13.蓝牙工作频率：2.400Ghz ~ 2.4835Ghz 14.配件：三脚架 15.保修≥3年 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 直播相机一体机 | 品牌型号：云犀S7AI直播相机 1.规格尺寸：132.5*72*37.5mm(L*W*H) 2.图像传感器：4/3" CMOS图像传感器 3.有效像素：1071万 4.镜头接口：M43卡扣 5.视频信号：最高支持4K@60fps，HDMI-根据屏幕支持分辨率 适配， USB3.0-支持MJPEG/H.264/NV12/YUY2，通过电脑设置 分辨率 6.对焦模式：自动/手动 6.对焦模式：自动/手动 7.ISO：自动/手动 8.白平衡：自动/手动 9.快门：自动/手动 10.视频输出接口：USB TypeC3.0接口*1，HDMI接口*1 11.配件：三脚架，松下25MM镜头*1，松下15MM镜头*1 12.保修≥3年 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 直播支架 | 品牌：绿联 手机、平板通用 | 支 | 10 |  |  |  |
| 4 | 直播四灯套装 | 品牌型号：GODOX SL100D直播四灯套装 1.1台100W 深抛柔光箱+2.8米脚架 2.2台65W网格柔光箱+2.8米灯架 3.1台165W 四叶挡光板背景灯+2.8米脚架 4.保修≥3年 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 手持补光灯 | 品牌型号：GODOX XM20 1.色温：2800k~6500k 2.功率：20W 3.电池容量：8000mAh 4.工作时间：2.5H~10.5H 5.拓展：1/4螺丝孔.冷靴口*3 6.保修≥3年 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 直播声卡（前级处理器） | 品牌型号：艾肯mobileU mini 1.24位192KHz 1×话筒输入 / 1×乐器输入，2×输出 USB 音频接口 2.提供高动态范围 DAC：127dB 3.支持Mac / PC与智能移动设备同时连接 4.2×2模拟量I / O全双工记录和回放 5.兼容iOS和Android数字I / O插孔（Type - C）和模拟I / O插孔（3.5毫米立体声TRRS） 6.能与智能手机，平板电脑或其他设备直接连接 7.带有独立增益控制和幻像电源开关的麦克风/乐器前置放大 器 8.6.35mm TRS插孔上的2个模拟输出或3.5mm立体声模拟输 出 9.顶部面板配备控制输入到智能手机的电平 10.顶部面板配备控制直接监听按钮 11.配备可分配信号源和单独控制音量的耳机输出 12.通过ProDriver4软件控制面板进行灵活的通道路由 13.提供了ICON ProAudio开发的超低延迟ProDriver4™驱动 程序 14.Windows平台均配备了ProDriver 4™的LoopBack功能 15.可通过ProDriver4虚拟插件机架进行音频信号处理，可 以进行实时会话 16.配备USB2.0高速和USB总线供电 17.ARM - M7 / 500MHz处理能力和技术，可实现超快速和稳 定的信号处理 18.支持DirectSound，WDM和ASIO2.0 19.安卓和Windows 7.8和10（32位/ 64位） 20.全双工，同时记录/回放 21.与iOS一起使用时，可连接+5VDC外部电源 22.坚固的铝结构 23.随附Dotec音频插件 24.保修≥3年 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 直播麦克风 | 品牌型号：艾肯M5电容麦 1.类型：电容麦克风 2.频率范围：20Hz-20KHz 3.负载阻抗：600Ω 4.信噪比：80dB 5.保修≥3年 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 直播切换台 | 品牌型号： Blackmagic Design ATEM Mini pro 1.4路HDMI输入，支持多机位切换。 2.内置控制面板，可直接进行节目切换。 3.支持多种转场效果（如混合.浸入.DVE推移等）。 4.配合ATEM Software Control软件，可实现更丰富的特效 和标题功能。 5.支持USB网络摄像头输出，方便与直播软件配合 6.保修≥3年 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 直播返看大屏 | 品牌型号： JAV55英寸直播大屏LED55C3k 1.屏幕尺寸：≥55英寸 2.分辨率：高清 3.屏幕可自由旋转 4.接口：USB≥2，HDMI≥1 6.运行内存≥8G，存储内存≥128G 7.刷新率 ：60Hz 8.系统：Android 9.屏幕亮度：≥280cd/㎡ 10.支持电脑.手机无线投屏，兼容各种热门直播伴侣软件 11.保修≥3年 | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 绿色电动背景幕布 | 品牌：嘉视影 尺寸：2.5米宽*3米高 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 蓝色电动背景幕布 | 品牌：嘉视影 尺寸：2.5米宽*3米高 | 套 | 2 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

供货期：