厦门大学嘉庚学院网球场配电系统更新工程

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2016-040

项目名称：网球场配电系统更新工程

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2016年12月

招标公告

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受学校招标领导小组的委托，对我校网球场配电系统更新工程进行邀请招标，欢迎收到邀请的单位参加投标。

- 招标编号：JGXY-2016-040

- 招标项目：网球场配电系统更新工程

- 报名时间：

即日起至12月26日（工作时间8:00-18:00）以书面形式（送达或传真）向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名，同时须附营业执照复印件，以确认投标资格。

- 发放招标文件时间（在规定时间外不再接受报名和发放招标文件）：

时间：即日起至12月26日（工作时间8：00-18：00）

地点：厦门大学漳州校区主楼群三号楼910室资产与后勤管理部

联系人：沈老师，0596-6288716   肖老师，0596-6288971

- 踏勘现场：

时间：即日起至12月30日（工作时间8:00-18:00）

投标人可在上述时间段内联系招标事务联系人（肖老师，0596-6288791），由后者带领至现场踏勘。

- 答疑：

时间：本次招标不组织现场答疑，请各投标单位在2016年12月26日18：00前以书面形式传真至厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部，招标人将在2016年12月30日18：00之前以书面形式回复。逾期不候。

- 递交投标文件时间及地点：

时间：2017年1月 3日15：00（迟到的投标文件将被拒绝）。

地点：厦门大学漳州校区主楼群三号楼903会议室

- 开标时间及地点：

时间：2017年1月3日15：00

地点：厦门大学漳州校区主楼群三号楼903会议室

- 招标人不负责承担投标人准备投标文件、递交投标文件所发生的任何费用。

- 有关本次招标之事宜，可向招标事务联系人问询:

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部（地址：厦门大学漳州校区主楼群三号楼910室）

联系人：沈老师  肖老师

电话： 0596－6288716 6288791

传真： 0596－6288224

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2016年12月

# 投标须知前附表及投标须知

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程概况： |
|  | 工程名称：网球场配电系统更新工程 |
|  | 建设地点：厦门大学漳州校区 |
|  | 施工现场状况：已具备开工条件 |
| 2 | 招标方式：邀请招标 |
| 3 | 招标范围：更新工程 |
| 4 | 工 期：合同签订后30日历日 |
| 5 | 质量等级：合格 |
| 6 | 资金来源：自筹资金 |
| 7 | 采用合同价格方式：固定单价，按实结算 |
| 8 | 评标方法：排序法（合理低价） |
| 9 | 投标文件份数：正本1份，副本4份 |
| 10 | - 发放招标文件：时间：即日起至2016年12月26日，主3#楼910办公室。 - 踏勘现场：投标人可在即日起至2016年12月30日联系招标事务联系人至现场踏勘 - 答疑：在2016年12月26日18：00前以书面形式传真至厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部，招标人将于2016年12月30日18:00之前作出书面回复。 |
| 11 | 投标文件递交 |
|  | 时间：2017年1月3日15：00之前 |
|  | 地点：厦门大学嘉庚学院主3#楼903会议室 |
| 12 | 投标截止日期：2017年1月3日15：00 |
| 13 | 投标有效期：30日历天 |
| 14 | 开标 |
|  | 时间：2017年1月3日15：00 |
|  | 地点：厦门大学嘉庚学院主3#楼903会议室 |
| 15 | 评标会议 |
|  | 时间：2017年1月3日（开标结束后即评标） |
|  | 地点：厦门大学嘉庚学院主3#楼903会议室 |

第一部分  工程项目概况

一、工程项目简介：

本工程位于厦门大学漳州校区中部，共包含5片网球场，工程量按实结算。

二、工程质量标准：  合格

  - 预埋线路更换约为550米，采用YJV5*6南平太阳牌电缆进行更换；

  - 灯杆内线路更换约为450米，采用YJV3*4南平太阳牌电缆进行更换；

  - 更换两个配电箱，其中一个配电箱控制3片场地，另一个配电箱控制2片场地，具体尺寸及配电箱内开关布置参照原有配电箱；

  - 配电箱参考品牌为省安电控、厦门电控厂、厦门新二开。空气开关参考品牌为ABB，梅兰日兰，施耐德。

  - 施工内容含旧线路抽出，预埋线管疏通，新线路（新线路不得在铺设线路中段有接头），配电箱安装，灯具电源安装及调试等。

  - 工程项目保修两年。

  - 本工程所用材料必须采用国家标准合格及以上产品,具体材料品牌、型号、规格由投标人在招标人规定的参考品牌范围内自行确定并在主要材料价格表上注明，中标后应按所报品牌、型号、规格施工。

  - 投标报价应计取的费用

本工程固定单价，按实结算。结算价=综合单价*实际工程量。

三、工期

计30天

第二部分  招标、投标说明

一、招标日程安排：

发标时间：即日起至2016年12月26日18:00

投标截止和开标时间：2017年1月3日15:00

报名时间：即日起至2016年12月26日18:00。

二、招标文件由下列几部分内容组成：

1.招标公告；

2.招标文件；

三、招标文件的修改与澄清

本工程招标文件的修改与澄清以书面形式提供，为招标文件组成部分，前后出现矛盾时，以最后发出的内容为准。

四、投标文件应包括以下内容

1.投标书

2.投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 详细型号规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV5*6 | 约550米 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV3*4 | 约450米 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 参考原配电箱尺寸及规格 | 2个 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

含旧线路抽出，预埋线管疏通，新线路、配电箱安装及与灯具安装共同调试的全部费用都必须含在综合单价中。

五、投标报价

1. 本项目采用综合单价的方式报价；

2.投标书必须装入档案袋密封并在封口处加盖公章，投标书需每页加盖公章（或者骑缝章）。请各投标单位务必在2017年1月3日15：00前到厦门大学嘉庚学院主3#903会议室，迟到者将被取消投标资格。

3. 本次投标单价为综合单价。包含主材及辅材的生产、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务（如有）等一切费用，甲方不再另行支付其他名目的费用。

4. 报价必须机打，手填无效。本次报价有效期三个月。

5. 投标人应按工程报价书中所列的每一个项目填报综合单价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目中只允许有一个报价。

6.投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。

六、投标费用

参加本工程投标所发生的编制投标文件、递交投标文件等一切费用由投标人自己承担，招标人概不负责。

招标人有权取消项目执行，若项目取消，招标人不承担投标方编制投标文件、递交投标文件等发生的一切费用。

七、投标文件的修改和撤回：投标截止时间前。

八、投标文件的递交

1.投标文件份数为“正本”一份，“副本”四份。

2.投标人在投标文件密封带上应注明名称、施工单位名称，同时加盖单位公章。

3.投标人应将所有投标文件密封在投标人自己制作的投标文件密封袋里，密封袋封口处应密封。

第三部分  合同主要协议条款

一、合同价款

1.采用固定单价合同价款的方式，风险范围包括：

（1）政府有关部门出台的政策性调整；

（2）人工、机械、材料的市场价格波动。风险费由投标人自行测算后直接计入报价中。

2.风险范围外合同价款的调整方式：

（1）有效工程变更的现场签证、工程洽商；

（2）增减的工程量按实计算，单价套用中标单价，中标标书中没有的套用投标文件约定选用的定额，相关的费率套用投标费率（包括优惠率）。定额缺项时由中标人提出适当的单价，经招标人会同有关单位审核后确定。

二、预付备料款及进度款

1.本工程不预付备料款 ；

2.进度款

合同签订后，工程验收合格20个工作日内，甲方支付至合同价款的95%；预留维修保证金5%，待工程质量保修期满两年后无任何违约行为支付。否则，予以扣留。

三、工期要求和违约责任。

招标人不做任何工期顺延和工期补偿的签证，中标人必须在约定的日期内竣工交付使用，若中标人无法按时竣工交付使用，按每日 1000  元的标准，由招标人直接从中标人结算款提交的工程结算款中扣除。

四、工程质量与验收

- 中标人应按照建设部令80号文《房屋建筑工程质量保修办法》条款规定执行。因中标人原因，工程质量达不到约定的质量标准，中标人应负责整改直至合格，并承担由此发生的一切费用，同时不能得到任何工期补偿或工期顺延签证。

- 中标人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、经批准的施工组织设计等文件组织施工及验收，并保证工程质量达到合格标准。

- 若由于中标人的责任造成工程质量达不到合格标准的，中标人应立即报告招标人与设计单位，由设计部门提出补救措施，中标人负责返工至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由中标人负责，由此引起的工程延期，中标人承担工期延误违约责任。

- 中标人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报告。

五、分包限制及违约责任

中标人不得将中标项目再行分包，有自行分包行为的，视为违约，合同终止，由此造成的一切损失由中标人承担。

六、保修期及保修金

1.保修期：二年，维修时间为48小时内响应。

2.保修金：为终审价格的5%，保修结束后返还。

七、文明施工，施工人员、车辆进出校门

1.中标人应按照厦门市有关文明施工、安全生产的管理规定组织施工，否则由此造成的伤害、损失等由承包人自行负责。

2.按学校有关规定，中标人的人员、运送材料设备的车辆必须办理有关进出校园手续。

3.搭设临时设施由承包方负责，费用由乙方承担。

4. 按学校有关规定，中标人的人员、运送材料设备的车辆必须办理有关进出校园手续。

5.中标人应加强施工现场管理，施工期间施工人员进入施工现场，必须严格按安全操作规程，文明施工，安全施工。配备必需的安全防护设备，施工人员必须按规定穿戴防护工具上岗，谨防触电、坠落、砸伤等事故发生，并做好劳动保护工作，预防职业病的发生。在施工过程中一旦发生安全事故，一切责任和后果均有承包方自行承担，与发包方无关。

第四部份  评标、定标

本工程根据经评审的合理低价中标办法进行评审确定中标单位：

1、在学校招标领导小组的监督下，组建评标工作小组。

2、评标工作小组根据报价、施工组织设计合理性进行综合评判，选定中标单位。

___________________工程

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投  标  人: （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：__________年__________月____________日

投 标 书

致 厦门大学嘉庚学院

1、根据已收到                       招标文件、我单位经考察现场和研究上述工程招标文件，技术规范和要求，技术文件工程量清单及其它有关文件后，我方愿以人民币                            （大写）

（小写）的总价并按上述技术文件，技术规范和要求，合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工，竣工和保修。

2、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件）以及全部参考资料和有关文件，我方将接受并遵守文件所规定的各项条款。

3、一旦我方被选定为本工程的施工单位，我方保证按照合同协议规定的开工日期开始施工，并保证在       日历日内完成你方布置的工程量并移交整个工程。

4、一旦我方被选定为本工程的施工单位，我方保证工程质量达到         。

5、一旦我方被选定为本工程的施工单位，我方将派出             （项目经理姓名）作为本工程项目经理。

6、除非另外达成协议并生效，你方的通知书和本竞价文件将构成约束我们双方的合同。

施工单位                        （单位盖章）

施工单位法定代表人或其委托代理人                   （签字或盖章）

地址                                  （包括电话、电传、传真号）

开户行：                   银行账号：

日期               年         月          日

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 详细型号规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV5*6 | 约550米 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV3*4 | 约450米 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 | 参考原配电箱尺寸及规格 | 2个 |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |