- 厦门大学嘉庚学院设备询价函

采购项目：理工410传感器技术实验室部分模块更新项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联 系 人：林老师、姜老师

联系方式：0596-6289889、0596-6289856

邮箱：linxr@xujc.com、jiangwei@xujc.com

传真：0596—6288224

- 基本要求和数量

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器模板 | 满足可开设实验（包括传感器和调理模块）： 1.应变片测重实验（单臂、半桥、全桥） 2.差动变压器测位移实验 3.电容式位移实验 4.霍尔式位移实验 5.转动源（可做磁电式、霍尔式测速实验）、振动源 6.热电传感器：PN结、热电阻 7.压阻传感器 8.磁电式传感器 所有接口为通用接口，如香蕉头连接线，不要定制接口线。 | 16台 |  |  |
| 2 | 调理模块 | 模块1：差动放大器Ⅰ--配套母板上的应变片使用 模块2：差动放大器Ⅱ--配套母板上的霍尔式传感器使用 模块3：电容传感器实验模块--配套母板上的电容式传感器使用 注：调理模块配合传感器模板使用，3个模块为一套 | 16套 |  |  |

报价单位联系人：                  联系电话：

保修期：                          供货期：

二、报价注意事项：

- 本次报价方式为现场报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式三份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2025年6月10日上午9：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。

- 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、搬运、安装、调试、培训、发票、保修期内服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。

- 供货单位须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修和一般的故障判断等知识的培训，使我校能正确使用及维护设备，所需的费用包含在报价中。

- 报价资料中必须包含所有设备的品牌、型号规格、技术参数、设备彩图等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

- 所有设备至少原厂保修6年。

- 合同签订后30日历日内到货并完成安装调试。

- 采购人有权在报价开始前公布控制价。

- 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院理工大楼指定位置，并完成设备安装调试。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备，不保证最低价中标。

- 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。付款时预留总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。

- 报价人员入校需要报备，请于2025年6月9日15点前联系林老师进行报备（0596-6289889），未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

- 厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

- 2025年5月30日