- 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项目：开闭所电气设备常用配件采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：肖老师0596-6288613、王老师0596-6288791

传真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

一、采购项目基本要求及数量：

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 型号 | 参考品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿墙套管 | 20 | 主母线规格TMY-80*8，用于福州天宇电气KYN28-12中置柜 | 大一互、杭州曙光、比普 |  |  |
| 2 | 绝缘子（带传感器） | 20 | 带或不带电压传感器，用于中置柜KYN28-12 | 大一互、杭州曙光、比普 |  |  |
| 3 | 电流互感器 | 3 | 600/5(适用KYN28-12) | 大一互、启和、山东泰莱 |  |  |
| 4 | 电流互感器 | 1 | 300/5(适用KYN28-12) | 大一互、启和、山东泰莱 |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 1 | 200/5(适用KYN28-12) | 大一互、启和、山东泰莱 |  |  |
| 6 | 避雷器 | 20 | HY5WZ-17/45 | 西安神电、丹高、上海电瓷厂 |  |  |
| 7 | 合闸线圈 | 4 | 适用ABB(VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 8 | 合闸线圈 | 4 | 适用ABB(新VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 9 | 合闸线圈 | 2 | 适用VS1 | 原厂配件 |  |  |
| 10 | 分闸线圈 | 4 | 适用ABB(VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 11 | 分闸线圈 | 4 | 适用ABB(新VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 12 | 分闸线圈 | 2 | 适用VS1 | 原厂配件 |  |  |
| 13 | 闭锁电磁铁 | 4 | 适用ABB(VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 14 | 闭锁电磁铁 | 4 | 适用ABB(新VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 15 | 闭锁电磁铁 | 2 | 适用VS1 | 原厂配件 |  |  |
| 16 | 储能电机 | 4 | 适用ABB(VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 17 | 储能电机 | 4 | 适用ABB(新VD4) | 原厂配件 |  |  |
| 18 | 储能电机 | 2 | 适用VS1(HDZ-70-30B)220V | 原厂配件 |  |  |
| 19 | 触头盒 | 20 | 适用KYN28-12-02 | 杭州曙光、比普 |  |  |
| 20 | 变压器温控器 | 5 |  | 福建力得、北极星 |  |  |
| 21 | 白色指示灯 | 5 |  | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 22 | 绿色指示灯 | 5 |  | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 23 | 红色指示灯 | 5 |  | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 24 | 指示灯 | 5 | 合分闸指示 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 25 | 指示灯 | 5 | 手车位置指示 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 26 | 指示灯 | 5 | 地刀位置指示 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 27 | 转换开关 | 3 | 远方/就地转换 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 28 | 转换开关 | 3 | 照明开关 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 29 | 转换开关 | 4 | 加热器开关 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 30 | 合闸按钮 | 5 | 红色 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 31 | 分闸按钮 | 5 | 绿色 | ABB、施耐德、APT |  |  |
| 32 | 加热器 | 20 |  | 杭州曙光、常州常工 |  |  |
| 33 | 空开 | 20 | 4种各5个 | ABB、施耐德、LS |  |  |
| 以上所有配件均要求与现场配件通用。 |  |  |  |  |  |  |

保修期：__至少两年________       供货期：___不超过30个工作日____(工作日)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________ ；传真号：____________

二、报价注意事项：

- 报价为开票含税价，包括税收、运输、保修等一切费用；

- 供货商提供的商品必须为厂家生产的正品；

- 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2021年4月8日9：30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价中所有配件品牌必须按照我方提供的参考品牌进行报价，报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的名称、品牌、数量、型号、规格、技术参数、售后服务承诺书等详细信息。采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

- 保修期从验收合格之日起计算。

- 付款方式：甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，必须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。

- 受疫情影响，报价单位需于4月7日当日（14:00前）联系王老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2021年3月30日