厦门大学嘉庚学院国际商务学院产创综合实训室设备采购项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2023-018R

项目名称：国际商务学院产创综合实训室设备采购

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2023年8月

目录

第一章	招标公告	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

第三章	投标人须知	26

第一节	说明	26

第二节	招标文件说明	27

第三节	投标文件的编写	27

第四节	投标文件的递交	29

第五节	开标和评标	29

第六节	定标	31

第四章	投标文件格式	32

# 招标公告

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，以公开招标形式采购一批设备，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2023-018R

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院国际商务学院产创综合实训室设备采购项目

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 交付期：合同签订后40个日历日内到货并安装调试完毕

  - 参与本次投标的报名时间：从发标日起，凡参加投标的供应商应于2023年8月25日18：00前，以书面方式向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名：参加投标的报名确认单、开户许可证或银行颁发的基本存款账户信息、企业法人营业执照原件（查验后退回）并留盖章后的复印件存档，以确认投标资格。

  - 投标人应于2023年8月29日上午9：30前，将密封并盖印章的投标书送至我校主楼3号楼909会议室。我部将于2023年8月29日上午9：30在厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场提交法定代表人授权书、身份复印件、投标保证金的银行转账回执单，身份证原件备查。

  - 投标方应于2023年8月28日17：00前，以银行转账的方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币贰万圆整。并于2023年8月29日上午9：30前，将投标保证金的银行转账回执单交开标现场工作人员以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行龙海支行

账  号：4091 5837 0458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2023年8月25日18:00之前以信函、邮件形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：江老师 沈老师 蒋老师

电  话：0596-6288492、6288716、6288526

传  真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：jiangqb@xujc.com、st1109@xujc.com、jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 采购项目

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内全彩LED显示屏 | 1.尺寸（长×宽）：≧7.04m×1.92m，整屏分辨率3828×1044； 2.像素结构：SMD1515（全黑灯） 三合一 ，像素间距≦1.839mm； 3.像素密度：295600pixs/㎡； 4.按GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，检测结果合格； 5.按照GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；LED显示屏满足能效一级，能源效率≥3.2cd/W； 6.掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置，产品具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；（投标时需提供检测报告复印件）； 7.随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N，灯珠未破碎或脱落；（投标时需提供检测报告复印件） 8.LED显示屏画面延时≤500ns，画面信噪比≥60db； 9.产品色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ，LED显示屏Color Space覆盖率≥170% YUV；（投标时需提供检测报告复印件）； 10.具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命，支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置，支持联网一键下载程序文件和调试；（投标时需提供检测报告复印件）； 11.衰减率：测试条件：Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mAx1000HR,衰减率≤8%，1000Hr后，外观正常，实验数据如下：R/G/B光衰分别为96.3%/94.2%/93.6%；（投标时需提供检测报告复印件）； 12.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层OSP工艺； | 13.5平 | 洲明蓝普、艾比森、利亚德 |
|  | 全彩控制系统终端 | 1.支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入； 2.支持HDMI音频解析，1路3.5mm音频输入； 3.支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4.支持单路最大输入分辨率1920×1200 ppi@60Hz，支持分辨率任意设置； 5.至少支持12路网口输出，支持单机或双机冗余备份； 6.支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放； 7.支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节； 8.支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术； 9.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； | 1套 | 诺瓦、小鸟、ITC |
|  | 全彩控制系统 | 1.单卡最大带载 512×256 ppi像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.采用 6 个HUB320（26pin）接口； 3.支持RGB 独立 Gamma 调节； 4.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； | 1套 | 诺瓦、小鸟、ITC |
|  | 视频处理器 | 1.配置不大于3U机箱，主机箱支持≧6个输入槽位，≧2个输出槽位，≧1个回显槽位，≧1个电源槽位，≧1个控制卡槽位；本次配置输入：≧4路HDMI，输出：≧4路HDMI，每路输出可开4个窗口； 2.全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，无操作系统影响，信号与桌面独立处理；支持热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行；具备7×24小时长时间连续开机工作的能力；支持60Hz图像处理不丢帧，输入输出延时＜30ms； 3.具备窗口拼接、叠加、漫游、切换、缩放、画中画功能；支持在输出通道打开一个或多个窗口，显示图像内容，单屏可选开16个高清信号窗口，支持1、4、9、16分割的多窗口形式布局； 4.信号源支持自定义名称，支持在输出图像上叠加输出通道号显示，支持对输入信号读取分辨率，支持整面多行拼接屏的画面同步功能； 5.支持窗口布局保存至设备，支持不少于256个单屏场景且另外支持不少于256个全局场景；支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡及设置轮巡时间间隔； 6.支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； 7.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；支持边缘融合带生成，可设范围0~100%；可设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系，输出通道与物理显示逻辑顺序可调；可改变输入卡EDID，以支持更大分辨率；可调节输出高级计时实现更大分辨率输出； 8.支持输入信号丢失检测，图形化显示，支持输出信号状态监测；支持远程对拼接处理器的开关机控制；支持上传许可文件，以控制设备的使用期限；支持信号指示灯提示，监测输入输出信号是否正常显示；（投标时需提供检测报告复印件）； 9.支持DVI、HDMI、SDI、DP、YPbPr、VGA、CVBS、DL DVI、4K HDMI、4KDP、IP（H.264、H.265)、NET、HDBaseT、4K HDBaseT、Fiber、4K Fiber信号输入输出；支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA接口的EDID下载和修改后上传功能； 10.窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法变更窗口设置；支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；（投标时需提供检测报告复印件）； 11.支持无极缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰；支持复制输出，可用于备份或环出监看；支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线；至少支持大屏拼接、LED、融合、90°融合四种大屏模式； 12.输出信号的帧率与开窗大小及输入处理路数无关；可实现多台设备输出口的视频同步；单屏幕最大可解码显示256个1080P@30Hz的视频信号； 13.PC客户端支持windows XP、windows7、windows 10操作系统，移动控制端支持windows、IOS、Android操作系统，支持简体中文、繁体中文、英文多种语言界面，可随意切换使用； 14.支持通讯协议和指令集，支持通过通讯协议和指令集对设备进行各项操作；支持串口环出功能，支持通过串口对周边设备进行控制； 15.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置，当前拼接模式、拼接场景、窗口、大屏配置、用户信息、分辨率、快捷键配置信息； 16.设备通过抗扰度检验且静电放电抗扰度、射频电磁辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度和射频感应得传导骚扰抗扰度等级为A级且平均无故障时间（MTBF)不小于10万小时；（投标时需提供检测报告复印件） | 1套 | 小鸟、诺瓦、讯维 |
|  | 屏体结构 | 焊接结构及黑钛包边（长×宽）：≧5.22m×2.02m； | 13平 | 国产定制 |
|  | 配电系统 | 1.远程检修功能：设备可实时上传电压、电流、漏电流、功率、温度、报警状 态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值； 2.过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，单相功率（三相电分相功率）保护及报警范围：0~220*In，过载保护指可调，参数调节精度1W，测量精度1.0级； 3.设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作； 4.可以支持以太网、RS485等有线通讯方式，也可以支持WIFI、2G、4G等无线通讯方式，通讯模块可独立安装； | 1套 | 曼顿、中电、ITC |
|  | LED专用工作站 | CPU：i7-10900/内存：DDR4 3200MHz16G(8G×2)/显卡：主板集成显卡/硬盘：512固态+1T机械； | 1台 | 戴尔、联想、华为 |
|  | 视频会议工作站（笔记本） | CPU：i7-11800H/内存：DDR4 3200MHz 32G(16G×2)/1T高速固态硬盘； | 1台 | 戴尔、联想、华为 |
|  | 彩屏安装调试 | 包装、运输、安装、调试、线材以及培训、服务、等费用； | 1套 | 国产定制 |
|  | 专业会议摄像机 | 1.视频分辨率至少支持4K； 2.支持60帧； 3.带云台，支持PTZ遥控； 4.支持至少12倍光学变焦和3倍数字变焦； 5.支持AI自动框人像功能、实时跟拍； 6.内置麦克风阵列用于语音追踪；（提供现场功能视频演示） 7.支持视频会议和USB两种模式； 8.支持3A功能，自动曝光、自动白平衡、自动聚焦； 9.支持摄像机倒挂功能； | 1台 | 亿联、海康威视、ITC |
|  | 远程视频会议终端 | 1.采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，所投设备与MCU同一品牌； 2.编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3.支持H.323和SIP国际标准通信协议； 4.支持H.239和BFCP双流标准协议； 5.支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6.支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711、AAC-LD等音频编解码协议； 7.支持不少于1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口； 8.整套支持不少于3路HDMI输出接口，不少于2路HDMI输入接口； 9.整套终端支持不少于1个1000M带屏蔽RJ45网口，支持不少于3个1000M带屏蔽RJ45作为扩展接口；（投标时需提供检测报告复印件）； 10.视频会议主流最大支持4K@60fps，辅流4K@30fps； 11.支持自动休眠待机及遥控器唤醒； 12.终端支持通过以HDMI方式接入第三方摄像机； 13.终端最多可支持同时连接不少于6个同品牌摄像机，终端可以对多摄像机画面进行画面拼接、布局切换等操作；（投标时需提供检测报告复印件）； 14.支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率，便于运维； 15.支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少5米拾音距离，集成不少于5寸电容触摸屏；（投标时需提供检测报告复印件）； 16.支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 17.终端最高支持30%抗视频丢包能力，支持70%抗音频丢包； 18.支持通过有线和无线网络方式输入辅流； 19.支持对接会议阵列麦克风，单个麦克风含三麦麦克风阵列，拾音范围不少于3米，支持不少于3个会议阵列麦克风；（投标时需提供检测报告复印件）； 20.支持外接会议触控平板，平板集成电容触摸屏，整套系统支持不少于3个会议触控平板，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作。（投标时需提供检测报告复印件）； | 1台 | 亿联、海康威视、ITC |
|  | 智能控制平板 | 平板屏幕尺寸：≧13.3寸，压感电容笔； | 1台 | 亿联、海康威视、ITC |
|  | 麦克风矩阵 | 1.至少内置8个麦克风阵列； 2.支持智能消噪技术； 3.超大覆盖面积，最多可同时使用8台级联； 4.吸顶式或吊顶式安装，可根据需要调节悬挂高度； 5.支持标准PoE供电； | 4台 | 亿联、海康威视、ITC |
|  | POE交换机 | 10口千兆PoE交换机； | 1台 | TP-LINK、新华三、锐捷 |
|  | 互动录播主机 | 一、产品介绍： 采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模块，是一款满足制作精品教学视频、在线学习、互动教学等需求的新一代录播主机。 二、功能特点： 1.采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高； 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能； 3.支持AAC音频编码，音视频精准同步录制； 4.采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，最高分辨率可达3840*2160； 5.采用自研跟踪算法，通过检测人脸轮廓的垂直移动，忽略学生其它活动，准确率达到90%以上，智能的呈现课堂“焦点”； 6.无需安装跟踪辅助分析摄像机，即可支持低龄学生、身高差大的班级，对不同班级自适应其学生的高度； 7.录播主机内置加密算法，保证了正版机器需要激活才有使用的权限，支持使用授权日期； 8.具备有三大应用功能模块：录播导播模块、TV模块、互动模块； 9.内置音频处理模块，支持多路混音、AGC功能、降噪调节以及音频调节等功能，可解决互动录播教室的回声、噪声等问题； 10.主机具有1TB的存储空间，录制内容存储可达1000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用；支持旧文件自动删除，进行循环录制； 11.主机具有1路HDMI输入接口，可用于接教学电脑； 12.主机具有1路HDMI输出接口，可用于接电视机； 13.主机具有1路VGA输出接口，可用于接监视器； 14.主机具备5路网络信号输入，采用标准RTSP流接入，用于采集网络摄像机信号； 15.主机具有1路网络音频输入接口，用于连接全向麦采集教师和学生说话声音；2路3.5mm音频输入，用于采集外接麦克风和电脑音频。3路音频支持混音输入，3.5mm音频输入优先级最高，全向麦克风输入优先级最低； 16.主机具有1路3.5mm音频输出接口，用于监听或外接扩声设备；1路HDMI音频输出，用于电视扩声； 17.主机具备1个RS-232凤凰端子接口，可用于与其它控制系统无缝信令对接； 18.主机具备1路RJ45转RS-485控制接口，用于连接控制触摸屏； 19.主机标配1个控制触摸屏，主机和触摸屏之间通过一条网线即可实现供电和控制功能。触摸屏支持导播录制、教室互动、设备关机以及显示录制时长等功能，适用于各种教学场景； 20.主机具备2个USB 2.0接口，可用于接U盘或2.4GHz遥控器控制端。接入USB存储设备即可自动拷贝录制的视频文件，实现随录随拷贝； 21.主机具备1路802.3ab 1000Base-T千兆网络接口，支持IPv4； 22.主机具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。当出现外部断电或者电源模块损坏情况下，主机可以正常使用； 23.主机自带2.4G遥控器，可实现对录播主机远距离控制，支持飞鼠操控模式； 24.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式； 25.支持控制屏远程操控，通过点击控制屏按钮即可实现输入源画面监控或导播切换、录播模式切换、启动录制及停止； 26.支持最多同时操作3台云台摄像头的转动及缩放，并支持设置预置位跟踪功能，一键即可调用画面； 27.支持录制MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种视频格式； 28.支持三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持2种自定义画面布局，满足个性化需求； 29.支持自定义分片录制，时长30-480分钟可选，可无缝对接其它厂家非线编工具； 30.支持切换特效，包括渐变、擦除、推入、扩展、飞入等12种画面切换特效； 31.支持字幕设置，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置； 32.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕； 33.支持自定义添加片头功能，支持上传自定的片头并且自定义其显示时间长短； 34.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容； 35.内置视频互动功能，可实现4台录播主机互动。在讨论模式下，主讲课室可以与任意一个听讲课室进行音视频互动；在禁言模式下，听讲课室可观看主讲的直播画面； 36.支持通讯录功能。讨论模式下，用户可以在顶部搜索框输入设备名或IP地址查找已经添加的对应联系人，也可以在搜索框右侧用户新建进行联系人添加。添加好的联系人可以通过其右侧按钮进行拨号、编辑、删除等操作； 37.支持课堂召集功能。互动模式下，主讲课室可以通过查看历史记录直接对参加过课堂互动的教室终端发起互动功能，无需做额外配置，方便快捷； 38.支持权限控制功能。互动模式下，主讲课室可设置听讲课室终端画面和声音的开启和关闭，可对互动画面进行画面布局设置； 39.支持双屏双显功能。录播模式下，HDMI 接口输出导播预览界面，VGA接口输出电脑课件内容。互动模式下，HDMI接口输出主讲和听讲互动画面；当主讲开启辅流共享时，主讲和听讲的VGA接口都输出主讲的课件内容；主讲不开启辅流共 享时，主讲的VGA接口输出主讲的课件内容，听讲的VGA接口输出本地的课件内容； 40.搭配专递课堂互动平台，可实现50台录播主机互动。支持多种画面布局，最大可同时显示16路画面，可自动进行画面轮询； 41.支持对接教育资源公共服务平台，实现资源点播和共享应用功能；支持按平台、学段、学科、版本和教材选择观看内容，自动缓存并且高清晰视频播放；支持点播、拖拉、回看，跳转等视频内容播放操作。 42.支持预约录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息； 43.内置VOD点播模块，可通过网络进行视频文件在线播放、暂停、跳转等操作； 44.支持直播功能，局域网内支持同时对50路用户进行直播；支持标准RTMP推流协议，可对接第三方直播平台进行在线直播，方便扩展直播数量； 45.支持自动上传备份文件功能，可配合第三方FTP文件服务器，课件自动推送到文件服务器中；文件上传和下载可自动对带宽进行调整，防止网络阻塞； 46.支持视频文件修复功能，录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行文件修复； 47.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用； 48.支持一键升级功能，当系统有新功能迭代即可通过导入固件实现功能升级； 49.支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制； 50.支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理； 51.标配1个控制屏和1个全向麦； 三、技术参数： 1.视频协议：H.264/H.265； 2.码流：256Kbps~12Mbps； 3.视频输出格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI/TS； 4.音频协议：AAC； 5.直播协议：支持TS、RTSP、RTP和RTMP实时协议流； 6.网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP、HTTP协议； 7.视频输入接口：1路HDMI高清视频接口； 8.视频输出接口：1路HDMI高清视频接口、1路VGA高清视频接口； 9.输入分辨率：3840x2160P30/P25fps、1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps、1280x720P60/P50fps 10.输出分辨率：3840x2160P30fps、1920x1080P60/P50/P30/P25fps、1280x720P60/P50/P30/P25fps、720X576P60/P50/P30/P25fps； 11.音频输入接口：2路3.5mm音频接口、1路RJ45音频接口； 12.音频输出接口：1路3.5mm音频接口； 13.网口：1路千兆网口； 14.USB接口：2路USB 2.0接口； 15.控制口：1路RS-232接口、1路RJ45转RS-485接口； 16.面板按键：1×开关按键； 17.存储空间：1TB； 18.电源：DC 12V/5A； 19.功耗：30W； 20.重量：1.8kg； 21.尺寸：≥300×158×45mm（L×D×H）； 22.工作温度：-10℃~55℃（通风良好条件下的环境温度）； 23.工作环境相对湿度 ：20%~80%相对湿度，无结露。 | 1台 | ITC、海康威视、文香 |
|  | 会议教学录播视讯软件 | 1.支持12种输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求； 2.支持一键录像，6个通道切换等按键，方便用户手动快速导录播； 3.支持H.264视频编码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持3840x2160、1920x1080等分辨率；支持H.265视频解码技术； 4.支持信息、字幕、片头、角标、时间信息等插入功能，支持手动和自动字幕机发布字幕，支持LOGO去除底图功能，支持5种底图颜色的去除； 5.支持RTMP推流、RTSP拉流，支持本地组播协议，RTMP直播采用主流的格式封装，采用窄带宽超高清视频传输技术，降低网络资源的占用； 6.支持RTMP推流协议，可对接其它第三方的直播平台，包括钉钉直播、网易等直播方式； 7.导播支持本地人工现场导播（录播主机内置导播软件）和网络远程导播。网络远程导播支持浏览器导播配置。集成询课和远程导播功能，可以在中控室或办公室完成全校各个教室的导播和询课；网络远程导播界面和嵌入式导播界面相似，减少导播人员的学习时间，简单易用； 8.支持远程FTP下载录播上文件，支持第三方FTP服务器自动上传录像，支持灵活配置自动上传到FTP服务器的时间，避免网络挤占； 9.支持预约录制功能，预约录制日程编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生成文件名并附带场地、主讲人和主题等信息；支持循环录制； 10.录播主机支持开放式跟踪协议，且自身支持图像跟踪，支持用户自定义设置切换命令码，自定义场景切换策略，列表式切换策略表方便用户修改； 11.录播主机支持鼠标点击一键跟踪，滚变焦等快捷控制功能，支持每个视频通道设置12个摄像机预置位； 12.主机内置视频互动功能，在主讲教室可同时对多个课室互动授课，主讲课室可以与任意一个听讲课室进行互动，听讲课室可以申请发言并与主讲课室进行互动；在没有互动的情况下，听讲课室可显示观看主讲的直播画面。 | 1台 | ITC、海康威视、文香 |
|  | 教师4K双景摄像机 | 一、产品介绍 产品具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；支持H.265/H.264编码，支持4K分辨率，适用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统等。 二、功能特点： 1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果； 2.内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，实现教师跟踪； 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达42°，小镜头，大眼界。同时支持EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清； 4.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上； 5.支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出； 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一； 7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果； 8.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容； 9.支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制； 三、技术参数 1.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素846万； 2.扫描方式：逐行； 3.镜头卡口类型：M12； 4.镜头：焦距: f=7.2mm, 水平视场角: 42°； 5.自动对焦：支持； 6.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 8.白平衡：自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温； 9.数字降噪：2D, 3D数字降噪； 10.背光补偿：支持 11.EPTZ：支持； 12.数字变焦：8x； 13.PoE供电：支持； 14.跟踪：支持教师跟踪模式； 15.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 16.视频码流：第一路码流、第二路码流、第三路码流、第四路码流； 17.第一路码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, ；640x480,640x360； 18.第二路码流分辨率：3840x2160,1920x1080,1920x1080,1280x720, 1024x576,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180； 19.第三路码流分辨率：1024x576,960x540,720x576(50Hz), 720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180； 20.第四路码流分辨率：1024x576,960x540,720x576(50Hz), 720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 21.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps； 22.码率控制：可变码率, 固定码率； 23.帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps； 24.音频压缩标准：AAC； 25.音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps； 26.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等； 27.高清输出：1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准, 支持PoC ； 28.USB接口：1路, USB 2.0, A型插座； 29.网络接口：1路RJ45: 10M/100M 自适应以太网，支持PoE； 30.音频接口：1路Line In，3芯凤凰口； 31.控制接口：1路RS485，2芯凤凰口，最大距离1200米，VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 32.电源接口：DC005类型（DC 12V）； 33.输入电压：DC 12V / PoE (802.3af)； 34.输入电流：0.5A（最大）； 35.工作温度：-10°C ~ 40°C ； 36.储藏温度：-40°C ~ 60°C； 37.功耗：6W（最大）； 38.尺寸：72mm x 60mm x 130mm； 39.平均无故障时间：>30000小时； | 1台 | ITC、海康威视、文香 |
|  | 学生4K双景摄像机 | 一、产品介绍 产品具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；支持H.265/H.264编码，支持4K分辨率，适用于远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统等。 二、功能特点： 1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果； 2.内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，实现学生跟踪，支持8个的屏蔽区域； 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达95°，小镜头，大眼界。同时支持EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清； 4.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上； 5.支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出； 6.支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一； 7.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果； 8.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容； 9.支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制； 三、技术参数 1.传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素846万； 2.扫描方式：逐行； 3.镜头卡口类型：M12； 4.镜头：焦距: f=2.8mm, 水平视场角:95°； 5.自动对焦：支持； 6.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.电子快门：1/30s ~ 1/10000s； 8.白平衡：自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温； 9.数字降噪：2D, 3D数字降噪； 10.背光补偿：支持； 11.EPTZ：支持； 12.数字变焦：8x； 13.PoE供电：支持； 14.跟踪：支持学生跟踪模式； 15.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 16.视频码流：第一路码流、第二路码流、第三路码流、第四路码流； 17.第一路码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480,640x360； 18.第二路码流分辨率：3840x2160,1920x1080,1920x1080, 1280x720,1024x576,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180； 19.第三路码流分辨率：1024x576,960x540,720x576(50Hz), 720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180； 20.第四路码流分辨率：1024x576,960x540,720x576(50Hz), 720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180； 21.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps； 22.码率控制：可变码率, 固定码率； 23.帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps； 24.音频压缩标准：AAC； 25.音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps； 26.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等； 27.高清输出：1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准, 支持PoC ； 28.USB接口：1路, USB 2.0, A型插座； 29.网络接口：1路RJ45: 10M/100M 自适应以太网，支持PoE； 30.音频接口：1路Line In，3芯凤凰口； 31.控制接口：1路RS485，2芯凤凰口，最大距离1200米，VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 32.电源接口：DC005类型（DC 12V）； 33.输入电压：DC 12V / PoE (802.3af)； 34.输入电流：0.5A（最大）； 35.工作温度：-10°C ~ 40°C ； 36.储藏温度：-40°C ~ 60°C； 37.功耗：6W（最大）； 38.尺寸：72mm x 60mm x 130mm； 39.平均无故障时间：>30000小时。 | 2台 | ITC、海康威视、文香 |
|  | 学生全向麦克风 | 一、产品介绍 外观小巧，吸顶安装，采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然。 二、技术参数 1.拾音范围：5-8米直径； 2.灵敏度级：-34dB±3dB（f=1KHZ, 0dB=1V/Pa）； 3.频率响应：20Hz～16KHz； 4.指向特性：全指向性； 5.动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)； 6.输出阻抗：最大600欧姆非平衡； 7.最大承受声压：110dB； 8.麦克风：震膜电容咪头； 9.麦克风数量：单咪头； 10.保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 11.驱动能力：内置前置放大电路； 12.连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）； 13.传输线缆：3芯0.5m㎡ RVVP或0.3m㎡RVPE屏蔽电缆； 14.电源电压：直流稳压电源DC 12V； 15.电源电流：30mA； 16.工作环境温度：-30℃～+70℃； | 1台 | ITC、海康威视、文香 |
|  | 录播交换机 | 8口千兆交换机，全千兆非网管PoE交换机，其中1～8号端口支持PoE+功能，整机最大PoE输出功率为54W； | 1项 | ITC、海康威视、文香 |
|  | 室内单色走字屏 | 1.含框面积：8.906m*0.546m=4.863㎡； 2.像素点间距 4.75mm； 3.像素密度≥44321点/㎡； 4.显示颜色：1R； 5.模组分辨率（W×H）：64*32； 6.模组尺寸（mm）≥（L）304*152（W)； | 4.863平 | 洲明蓝普、海康威视、ITC |
|  | 走字屏控制卡 | 网口+串口； | 1张 | 中航、中电、诺瓦 |
|  | 主扩音箱 | 一、适用范围 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 二、功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2.箱体采用≥15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力； 4.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 三、技术参数 1.阻抗：8Ω； 2.频响：60Hz~20KHz； 3.额定功率：200W； 4.峰值功率：800W； 5.灵敏度：96dB/W/M； 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8.高音：1.4"压缩高音单元×1； 9.低音：8"低音×1； | 4只 | ITC、博加、湖山 |
|  | 功率放大器 | 一、功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻； 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高； 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 二、技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2； 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)； 3.输入阻抗：10KΩ ； 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%； 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB； 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ； 8.信噪比（A计权）：≥93dB； 9.输入电压：~220V/50Hz； 10.最大功耗：850W； | 2台 | ITC、博加、湖山 |
|  | 音箱支架 | 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm（允许偏差±5mm）； 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm（允许偏差±5mm）； 3.设备面板尺寸：160mm*90mm（允许偏差±5mm）； | 4支 | ITC、博加、湖山 |
|  | 数字调音台 | 1.输入通道：12路信号输入，6路单声道、1组立体声、1返回、MP3+光纤音频输入； 2.输出通道：1路立体声主输出、4路编组输出、2路AUX辅助输出； 3.输入通道支持4段PEQ可调，内置压缩器、延时器、高通滤波器和声像调节器、静音和监听功能； 4.支持4个快捷场景模式调用键； 5.≧3.2寸屏幕，支持电脑PC软件控制或IPAD无线连接控制； | 1台 | ITC、博加、湖山 |
|  | 音频处理器 | 一、产品描述： 多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 二、功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音； 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成； 5.面板具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； 6.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备； 8.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能； 9.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 10.支持断电自动保护记忆功能； 11.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 12.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 13.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 14.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制； 15.支持场景预设功能，最大支持100组场景； 三、技术参数： 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3.采样率：48K； 4.幻象供电：DC 48V； 5.频率响应：20Hz-20kHz； 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu； 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB； 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB； 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11.通道隔离度：1kHz，104dB； 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz； 13.最大输出电平：+18dBu，平衡； 14.最大输入电平：+18dBu，平衡； 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz； | 1台 | ITC、博加、湖山 |
|  | 无线话筒 | 一、产品特点 1.蓝牙双向自动对频，数字无线信号0.3秒内自动完成对，使用距离达到40米； 2.对频完成后自动无间隙转入模拟UHF段传输，稳定可靠，音质高保真； 3.高灵敏度笔型麦克风设计，外观新颖时尚； 4.一对一寻频，自动锁定频道，杜绝近距离串频； 二、技术参数 （一）无线麦指标 1.频率响应：30Hz-12KHz； 2.寻频方式：2.4G蓝牙双向自动对频； 3.寻频距离：＜3米； 4.使用距离：≤40米； 5.功耗：1.5V，50mA； 6.电源： ，最长使用时间10小时以上。可连接电脑，手机充电器充电； （二）接收机指标 1.频率响应：30Hz-12KHz（±3dB）； 2.频率范围：740-765MHz； 3.频率稳定度：±0.005%晶体控制； 4.无用信号和杂波抑制：60dB； 5.信号发射距离：40米（无障碍）； | 1套 | ITC、博加、湖山 |
|  | 电源时序器 | 一、功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计； 2.8通道电源时序打开/关闭； 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 7.输出连接器：多用途电源插座； 8.USB输出接口，可以接LED灯。 二、技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz； 2.额定输出电流：30A； 3.可控制电源：8路； 4.每路动作延时时间：1秒； 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A； 6.单路额定输出电源：10A； | 1台 | ITC、博加、湖山 |
|  | 多媒体全域网络 中央控制系统 | 1.网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有5路输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置； 2.具有≥5进5出HDMI/VGA混合接口和HDBase传输接口：支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，带矩阵或分配任意切换模式，适合多媒体教室双屏或多屏互动，充分解决简易型智慧教室师生互动体验。HDMI接 口输入的视频信号可直接从VGA接口输出，不用转接头，且5路HDMI信号混合音频输入，输出自带模拟音频剥离输出接功放等其他设备。支持TDMS信号和DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持8.8Gbs，每路输出输出都带ESD保护；支持12bit 深色技术，支持3D输入输出，支持485命令控制，支持HDMI1.4版本，支持全高清3D和4Kx2K分辨率，支持HDCP1.3，支持340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，支持无压缩音频，支持12bit单通道(36bit所有通道深色技术)。（投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）； 3.内置≥7口千兆网络接口，IO接口≥4路，环境检测485通讯接口≥2路，RS232双向通讯接口≥6路，单刀触点开关≥3路，3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出(混音MIC输出)≥1路，MIC信号输入(包含对讲MIC)≥2路，可控电源≥3路。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明）； 4.中控主机本身可存储5万条以上卡信息和教务课程表信息及刷卡记录，能及时将刷卡记录同步到服务器，且支持断网状态下通过插卡方式使用中控设备，并在网络恢复后向中控服务器上传断网期间的数据；（提供现场功能视频演示） 5.系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享； 6.有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用； 7.可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测，统计各多媒体教室使用的课时数；与投影机数据同步，真实记录投影机工作时间，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间、滤网使用时间等； 8.具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新； 9.跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑； 10.支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，可脱离服务器独立工作，实现本地认证和操作记录，实现脱机和联网运行两种方式； 11.内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有真人语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能）；（提供现场功能视频演示） 12.与学校的教务排课系统无缝对接，可根据课表批量限制呼入； 13.多媒体网络控制器为多媒体教室核心设备，厂家通过ISO质量管理体系认证证书，具有高校广泛应用案例（提供体现使用数量的用户评价书），提供生产厂家对此项目的免费技术支持及免费保修承诺原件。 | 1台 | 得实、ITC、海康威视 |
|  | 智能触控终端 | 1.采用工业级芯片架构、一体化极窄边设计，集成一键式呼入实现与总控室全双工语音对讲功能（含拾音及扬声器）,同时支持插卡，刷卡，二维码扫码认证方式,可自动生成动态二维码，用于钉钉、微信等软件正向扫码开机，同时支持集成扫码读头实现移动端反向扫码验证；（提供现场功能视频演示） 2.含设备控制、教学演示控制、环境控制客户端软件，支持互动切换； 3.采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。屏幕尺寸：≥7英寸。内置读卡器（支持插、刷两用）、呼叫按钮、对讲扬声器、话筒咪头，外观工业一体化设计； 4.采用工业级ARM芯片架构、专业系统设计； 5.具有锁定功能，控制中心可根据需要远程对面板加锁/解锁或由老师插卡解锁； 6.可与窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，面板上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等； 7.可自由定义各种操作模式：单一开关，组合开关等，也提供短按.长按功能设定； 8.可对多种控制目标进行控制，包括灯光，场景，逻辑控制，空调等； 9.可设置一键场景功能，对于教室内环境相关设备进行统一设置； 10.具有进行高清信号与模拟信号切换功能； 11.具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能； 12.具有按钮功能名称、排列、风格等个性化定制功能。 | 1台 | 得实、ITC、海康威视 |
|  | 无线同屏模块 | 支持1080P高清视频输出，WIFI大于10米的传输距离，可同屏映射教学课件、图片和视频等，具备HDMI接口、3.5音频输出接口，操作简便，无须安装任何软件即可实现同屏传输，实现无线智能终端同屏显示，音视频信号同步显示。可以与投影机或电视配套使用，支持屏幕镜像功能，支持多种无线显示标准, 传输协议须支持DLAN、Miracast（安卓同屏＆Win8.1）、Air等，频段支持5G，并向下兼容 2.4G，自动识别无线终端系统，，WiFi点对点连接，实时将手机、平板、电脑等智能设备屏幕无线同屏传输至最终显示终端，保证音视频同步传输。 | 1台 | 得实、ITC、海康威视 |
|  | 物联网智能控制终端 | 1.支持远程实时监测灯光、空调等设备的开关状态，可实现远程操作管理； 2.通过控制面板实现本地空调开关、温度加减、模式设定等操作，省去用遥控器或是在主机按钮上的操作； 3.通过网络在远程客户端可实现对空调及灯光的开关操作。不改变原有设备的控制方式，通过技术改造，增加客户设备的网络远程控制方式，丰富了客户对设备的管理方式，增加设备使用、管理的便捷性； 4.通过管理平台进行统一设备控制、数据收集、状态监测、数据统计分析。支持自动运行和手动控制两种工作模式，提高设备运维管理的自动化水平； 5.具有运行数据暂存和数据实时上传功能，可以记录设备在全部使用周期内的所有运行数据，为客户进行运维管理提供大数据分析的支持。 | 1套 | 得实、ITC、海康威视 |
|  | 设备机柜 | 1.尺寸（长×宽×高）：≧600mm×600mm×1600mm(机柜安装立柱厚1.5mm.框架为1.2mm冷轧钢板加工）； 2.机柜全体采用全拼装式五拆结构，可进入任何使用空间，更方便运输及使用； 3.主要立柱机柜安装立柱1.5mm厚冷轧钢板（方孔条），框架及侧板为1.2mm冷轧钢板。 | 1台 | 慕胜华腾、图腾、大唐卫士 |
|  | 音控吊架辅材 | 1.音频辅材项目所需线材、管材、接插件等； 2.视频会议线材线材hdmi线、网线、电源线等。 | 1项 | 定制 |
|  | 人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600×1024 ppi； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能，支持照片、视频防假，1：N人脸识别速度≦0.2s，人脸验证准确率≧99%； 6.存储容量：本地支持 10 万人脸库、50 万张卡，15 万条事件记录； 7.硬件接口：LAN×1、RS485×1、Wiegand × 1(支持双向)、typeC类型USB接口×1、电锁×1、门磁×1、报警输入×2、报警输出×1、开门按钮×1、SD卡槽×1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口×1； 8.通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11.工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 12.尺寸（长×宽×高）：≧209.2mm×110.5mm×24mm； 13.功能需求： （1）可视对讲：支持和客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机； （2）视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； （3）口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； （4）识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； （5）认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； （6）外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； （7）外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； （8）读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； （9）组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； （10）多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； （11）黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； （12）报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等。 | 2台 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 门禁开关电源 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6.工作温度：-10℃-+70℃； 7.工作湿度：＜95%； 8.带机箱。 | 2套 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 门禁配件 | 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用，人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩； 1.适配型号：； 2.安装方式：卡扣式安装。 | 2套 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 门禁-开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.类型：适合埋入式电器盒使用； 4.尺寸（长×宽）：86mm×86mm，安装后露出13mm（允许偏差±5mm）。 | 2套 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 生物信息采集仪 | 1.屏幕尺寸：≧3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800×480 ppi； 2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 1台 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 电子锁 | 1.锁体主体颜色为：银； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； | 2套 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 电子锁配件 | 1.选用材料：高强铝合金，颜色为银； 2.开门方式：90度内开式门； | 2套 | 海康威视、万欣、得实 |
|  | 教师中控台 | 一、教师中控办公桌： 1.规格（长×宽×高）：≥1100mm×770mm×1000mm； 2.显示器翻转设计并防盗，可支持17-22寸宽屏液晶显示器安装，角度可调节； 3.机箱配有安全锁，避免非专业人士触碰，可内置电脑主机、功放、话筒主机等设备。讲台背面上下柜门均可打开，方便设备调试； 4.材质：实木+冷轧钢。 二、教师中控椅 1.材质：网布+海绵； 2.扶手类型：有扶手； 3.尺寸（长×宽×高）：560mm×600mm×1000mm（允许偏差±20mm）。 | 1套 | 定制 |
|  | 交换机 | 1.端口：48个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）； 2.速度10/100/1000M； 3.所有端口均具备线速转发能力； 4.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 5.即插即用，机架式交换机。 | 1台 | TP-LINK、新华山、锐捷 |
|  | 网络系统集成 | 能够按照实验室装修设计要求，现场驻地监管完成屏幕及视频线和音频线走线布线，网线综合布线和走线，各硬件综合联调，系统集成、安装、调试、测试等系统集成任务，网线、PVC管、槽，水晶头、理线带等。 | 1项 | 国产定制 |
|  | 其他要求 | 为保证教师日常使用数据互通互用，方便系统统一管理，要求“多媒体全域网络中央控制系统”能够与学校目前在用中控系统数据无缝对接，实现教师、学生和班级统一化管理。需提供承诺函，格式自拟。 |  |  |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数，保修期至少三年。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。中标单位需在招标方规定时间到货并安装、调试完毕（合同签订后40个日历日内到货并安装调试完毕）。根据清单要求相关设备需要提供现场功能视频演示，未提供者按废标处理。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供投标人经2021年年检合格的企业法人营业执照（副本）原件（查验后退回）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人在福建省内应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.2未按招标文件要求密封；

4.3投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

4.4投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式填写或打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

4.5投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

4.6投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

4.7未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件或者银行颁发的基本存款账户信息复印件；

4.8投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

4.9评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

- 投标人拒绝说明；

- 不能合理说明；

- 未提供相应证明材料；

- 所提供的证明材料不能说明其理由；

- 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

招标文件明确规定为无效标的其它条款。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

设备验收合格后三十个工作日内支付合同款的95％，余下的5％作为售后服务保证金，在质量保证期满后，若供货商在保修期内履行售后服务承诺，且设备无在修状况，则一次付清，否则予以扣留。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 保修期基本要求，详见采购项目表格。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在12小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在24小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标人须知

## 说明

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开   户   行：中行龙海支行

账号：4091 5837 0458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人少于三家，招标人有权宣布流标或者采用议标的形式确定供货单位。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 招标公告

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式（详见第四章）

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

    - 投标货物的制造商通过质量管理体系认证证明。

    - 投标货物的生产厂家的营业执照复印件。

  - 投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 投标人须提供近两年来相关案例的业绩（特别是在高校及本省、市的案例），提供近期与其他采购单位签订的投标设备的合同复印件（原件备查）。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的2个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 投标保证金退还：

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

# 投标文件格式

  - 报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （招标编号）（设备/工程名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料，望批准。

公司名称：                         （盖章）

法定代表人：         （签字）

项目联系人：

联系方式：

日期：     年    月    日

注：报名材料包括投标报名函（加盖公章）、开户许可证或银行颁发的基本存款账户信息、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、招标文件要求的相关资质复印件（加盖公章）

  - 投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

  - 开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总报价：

投标代表签字职务

日期

  - 系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

需附法定代表人及被授权人身份证复印件

  - 售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日