- 厦门大学嘉庚学院采购项目询价函

报价单位：                     （加盖公章）

项目：校区开闭所直流屏蓄电池采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：郭老师0596-6288886、王老师0596-6288791、肖老师0596-6288613

传    真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

一、采购项目基本要求及数量：

| 品名 | 参考品牌 | 规格型号 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 武汉长光、南都电源、哈尔滨光宇 | 12V、40AH | 72 |  |  |

- 蓄电池单体电池电压为12V，18个/组，电池必须包安装，在直流屏柜内紧凑摆放，每个电池都应有编号，且尺寸能够放置于现有直流屏内。

- 需提供蓄电池的原厂项目质量承诺书（加盖设备制造商公章），严禁提供OEM贴牌非原厂产品蓄电池。

- 蓄电池供货期不超过30个工作日，质保期不低于5年。

- 报价单位联系人：____  _    _ ； 联系电话：_______    _____ 。

二、报价注意事项：

- 报价为开票含税价，包括税收、运输、保修等一切费用；

- 供货商提供的商品必须为厂家生产的正品；

- 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2025年3月5日15：00前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 报价资料必须为电脑打印，除报价单位联系人处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价中所有配件品牌必须按照我方提供的参考品牌进行报价，报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的名称、品牌、数量、型号、规格、技术参数、售后服务承诺书等详细信息。采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

- 保修期从验收合格之日起计算。

- 付款方式：甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，必须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。

- 报价单位需于3月4日当日（14:00前）联系郭老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2025年2月20日