- 厦门大学嘉庚学院工程询价函

报价单位：

建设项目：2021年校区防腐木油漆粉刷项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：朱老师 0596-6288615、江老师 0596-6288492、蒋老师0596-6288526

传    真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

我校拟于对校区防腐木粉刷油漆施工，本次预计粉刷油漆工程量为1910m²，另有225个防腐木公共垃圾桶，欢迎收到询价邀请的单位根据工程量清单进行报价。工程量按实结算。工程保修期为壹年，工期40日历日。

一、报价注意事项

1.现场勘查时间为即日起至2021年4月23日（注：请务必进行现场勘查，因部分区域需根据实际颜色进行调色，综合报价，如因未勘查现场而导致实际施工费用增加，由报价单位自行负责）。

2.报价包括开票含税价、运费（送货上门）、安装等一切费用。

3.报价资料中必须包含施工工期及售后服务等进行承诺说明。

4.报价时间为2021年4月25日上午9点30分于厦门大学漳州校区主3#909会议室，迟到的标书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

5.所有材料必须经我部审核同意才可投入使用。

6.施工工艺要求：需进行打磨平整，刷一道底漆，粉刷两道面漆。

7.防腐木油漆参考品牌：立邦、华润、伯丁克、皇氏工匠。

8.报价包含现场安全、卫生、垃圾清运等费用。

9.本工程固定单价，按实结算。

10.付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后15个工作日内付款95%，余款5%作为售后服务保证金，保修期满付清。

11.本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2021年4月