- 厦门大学嘉庚学院询价函

报价单位：                           （加盖公章）

采购项目：环境科学与工程学院实验设备

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：何老师 0596—6288492、江老师0596-6288778、林老师0596-6288889

邮箱：hxbqh@xujc.com    传真：0596—6288224

- 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料（必须机打，手填无效）装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请于2020年11月18日14：00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#909会议室现场报价，迟到的报价作废。

一、项目明细

| 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量（台） | 质保期（年） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式溶解氧测定仪 | 雷磁JPBJ-610L | 详见附件 清单 | 5 |  |  |  |
| 浊度计 | 雷磁WZS-185A |  | 5 |  |  |  |
| 电导率仪 | 梅特勒-托利S3 |  | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、报价注意事项

1.报价为开票含税价，包括产品生产制造、包装运输、送货上门、安装调试、备品备件、产品保修等一切费用。采购单位不再另付任何其他费用。
2.报价资料必须填写完整，并盖单位公章。

3.所报项目须为正品行货、原厂包装，报价单必须标明保修期等售后服务条款。

- 4.付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账，付款时间为货到验收合格后甲方二十个工作日内支付设备采购费用的95%，剩余的5%作为保修金，待保修期满后无任何违约的情况下予以支付。

- 5.确认中标后需提供设备厂家原厂授权文件。

6.报价有效期为60天。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2020年11月10日

附件：设备清单

| 设备名称 | 参考型号 | 技术参数 |  |  | 数量（台） | 单价（元） | 总价 （元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式溶解氧测定仪 | 雷磁JPBJ-610L | 准确度级别 |  | ±0.30mg/L（示值误差） | 5 |  |  |  |
|  |  | 测量范围 | 溶解氧 | （0.00～20.00）mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧饱和度 | （0.0～200.0）% |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度 | （0.0～50.0）℃ |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率 | 溶解氧 | 0.1/0.01mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧饱和度 | 0.1% |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度 | 0.1℃ |  |  |  |  |
|  |  | 基本误差 | 溶解氧 | ±0.30mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解氧饱和度 | ±10% |  |  |  |  |
|  |  |  | 温度 | ±0.2℃ |  |  |  |  |
|  |  | 温度补偿 |  | 自动（0.0～50.0）℃ |  |  |  |  |
|  |  | 盐度补偿 |  | 手动（0.0～50.0）g/L |  |  |  |  |
|  |  | 大气压补偿 |  | 自动（50.0～110.0）kPa |  |  |  |  |
|  |  | 电源 |  | 仪器自带锂电池 |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸（mm），重量（kg） |  | 201 × 96 × 55 ； 约0.3 |  |  |  |  |
|  |  | 标配电极 |  | DO-960型溶解氧电极 |  |  |  |  |
|  |  | 标配电极配套测量范围 |  | （0.00～20.00）mg/L |  |  |  |  |
| 浊度计 | 雷磁WZS-185A | 示值误差 |  | 不超过±6% | 5 |  |  |  |
|  |  | 测量范围 |  | （0～20.00）NTU |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （20.0～200.0）NTU |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （200～1000）NTU |  |  |  |  |
|  |  | 重复性 |  | 不大于0.5% |  |  |  |  |
|  |  | 稳定性 |  | 不超过±0.5%FS/30分钟 |  |  |  |  |
|  |  | 电 源 |  | AC（220±22）V，（50±1）Hz |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸（mm），重量（kg） |  | 340×240×110，2 |  |  |  |  |
| 电导率仪 | 梅特勒-托利多S3 | 主机参数 |  | 电导率：0.000μS/cm～500mS/cm，分辨率：0.001～1自动可变，精度：±0.5%，温度：-5.0～105，电阻率：0.00～100MΩ·cm，盐度:0.00～42psu，TDS:0.01mg/L~300g/L，电导灰分:0.01～2022%，自动/手动温度补偿，自动/手动/定时终点，3个预设标准液，200组数据储存，IP67防尘防水 | 5 |  |  |  |
|  |  | 备注 |  | 含S3主机，InLab738-ISM IP67电极，uGo便携箱，橡胶护套，电极夹，袋装标准液，腕带，电池，操作手册,校验证书等 |  |  |  |  |
|  |  | 电极型号及参数 |  | 电导率电极 （10μS/cm-1000mS/cm，0-100℃），环氧树脂材质，LTW7接口，含1.8m电缆，仅用于S3、S7、SG23和SG78 |  |  |  |  |