厦门大学嘉庚学院电机电力电子及电气传动教学实验装置采购项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2025-020R

项目名称：电机电力电子及电气传动教学实验装置

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2025年9月

目录

第一章	采购项目说明及要求	3

第二章	投标人须知	9

第一节	说明	9

第二节	招标文件说明	10

第三节	投标文件的编写	10

第四节	投标文件的递交	12

第五节	开标和评标	12

第六节	定标	14

第三章	投标文件格式	15

- 招标公告

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受学校招标领导小组的委托，以公开招标形式采购一批电机电力电子及电气传动教学实验装置，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2025-020R

  - 项目名称：电机电力电子及电气传动教学实验装置

  - 供货地点：厦门大学漳州校区理工大楼

  - 交付期：合同签订后45个日历日内到货并安装调试完毕

  - 参与本次投标的报名时间：从发标日起，凡参加投标的供应商应于2025年10月10日18：00前，以书面方式向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名：1.参加投标的报名函；2.开户许可证或银行颁发的基本存款账户信息；3.企业法人营业执照；以上资料提供原件查验后退回，并留盖章后的复印件存档，以确认投标资格。

  - 投标人应于2025年10月16日下午14：30前，将密封并盖印章的投标书送至我校理工大楼203会议室，投标截止和开标时间为2025年10月16日下午14：30。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场提交法定代表人授权书、身份复印件、投标保证金的银行转账回执单，身份证原件备查。

  - 投标方应于2025年10月11日18：00前，以银行转账的方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币叁万圆整。并于2025年10月16日下午14：30前，将投标保证金的银行转账回执单交开标现场工作人员以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行龙海支行

账  号：4091 5837 0458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2025年10月10日18:00之前以信函、邮件形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2025年10月11日18：00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：蒋老师、叶老师、江老师

电  话：0596-6288526、6289291、6288778

传  真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：jiangjc@xujc.com、wnye@xujc.com、jiangtk @xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 采购项目

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机电力电子及电气传动教学实验台 | 一、技术条件参数 1．整机容量：≤2.0kVA； 2．工作电源：～3N/380V/50Hz/3A； 3． 尺 寸：≤1700mm×800mm×1650mm（允许误差+200mm）； 4．重 量：≤300kg。 二、要求可完成的实验功能 （一）电机学实验项目 1．直流电机实验 1）直流电机的认识实验 2）直流电动机实验 2．变压器实验 1）单相电压器 2）三相变压器 3．异步电机实验 1）三相笼型异步电动机的工作特性 2）三相异步电动机的起动与调速 3）异步电机的M－S曲线的测绘 4．同步电机实验 1）三相同步发电机的运行特性 2）三相同步发电机参数的测定 5．电机拖动实验 1）直流他励电动机四象限机械特性 2）三相异步电机在各种运行状态下的机械特性 6．电机实验开发教学仿真实验（基于通用的Matlab虚拟仿真平台） 1）变压器实验 2）三相变压器实验 3）三相变压器联接组实验 4）直流发电机实验 5）直流电动机实验 6）三相鼠笼异步电动机工作特性实验 7）三相异步电机变频调速实验 8）三相同步发电机运行特性实验 9）三相同步发电机的并联运行 7．电机系统实验台3D虚拟仿真实验（基于通用的Unity3D虚拟仿真平台） 1）电机实验台的介绍 2）直流电机认识实验 3）单相变压器实验 4）三相鼠笼式异步电机工作特性实验 5）三相同步发电机的并联运行实验 （二）电力电子技术实验项目 1．电力电子整流逆变实验 1）锯齿波同步移相触发电路实验 2）单相半波整流电路实验 3）单相桥式全控整流电路实验 4）单相桥式有源逆变电路实验 5）三相半波可控整流电路的研究 6）三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 7）三相交流调压电路实验 2．电力电子全控型器件特性实验 1）功率场效应晶体管(MOSFET)的主要参数测量 2）功率场效应晶体管(MOSFET)的驱动电路研究 3）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性及其驱动电路的研究 4）电力晶体管（GTR）驱动电路的研究 5）电力晶体管（GTR）的特性研究 3．电力电子全控型器件典型线路实验 1）六种直流斩波电路（Buck、Cuk、Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta）的性能研究 2）单相交直交变频电路的性能研究 3）全桥DC/DC变换电路实验 4．电力电子及电气传动3D教学虚拟仿真实验（基于通用的Unity3D虚拟仿真平台） 1）电力电子及电气传动实验装置使用说明 2）单相桥式全控整流电路实验 3）三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 4）全桥DCDC变换电路实验 5）单相交流调压电路实验 6）直流斩波电路的性能研究 7）直流双闭环脉宽调速实验 8）双闭环晶闸管不可逆直流调速系统 三、实验台部分技术性能要求 1．设备的人身安全保护要求:要求提供完善的人身安全保护，请在标书中列举。 2．设备的电源仪表安全保护要求：要求提供完善的设备安全保护，请在标书中列举。 3．控制屏和实验桌技术要求：实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面采用先进工艺生产的高密度防腐防火板。设有两只抽屉和存放柜，用于置放工具，挂箱及资料等。实验桌设有四个轮子和四个可调固定支撑脚，便于移动和固定。 4．电源及仪表技术要求 1）单、三相可调交流电源：提供三相0-430V连续可调的交流电源，同时可得到0-250V单相可调电源。配有三只指针式交流电压表，通过开关切换，可在电压表上指示三相电网电压和三相调压器的输出电压，并有断相指示。 2）直流电动机电枢电源：提供40V-240V连续可调的直流稳压电源，供直流电动机电枢绕组使用，输出最大电流为2A，电压纹波系数≤2%，电压变化率≤1%。带有过流和短路保护，一旦发生短路，可自动封锁电压输出，从而可有效地防止学生误操作对电源的破坏。带有三位半数字直流电压表指示输出电压 3）直流电动机励磁电源：提供0-200 mA 连续可调的直流稳流电源，供直流电动机励磁绕组使用，最大输出电压为240V，带三位半数显监视输出电流，并具有开路保护功能。 4）直流发动机励磁电源/同步电机励磁电源：提供0-200 mA 连续可调的直流稳流电源，供直流发电机励磁绕组使用，最大输出电压为240V，带三位半数显监视输出电流，并具有开路保护功能。提供0-2.5A 连续可调的直流稳流电源，供同步发电机励磁绕组使用，最大输出电压为30V，带三位半数显监视输出电流，并具有开路保护功能。直流发动机励磁电源和同步电机励磁电源通过开关切换。 - 5）数字交流仪表：该仪表采用高性能ARM芯片设计，面板设计9只数字仪表显示。 - 5.1三相交流数字电压表3只：测量范围0-500V，量程自动切换，精度0.5级； - 5.2三相交流数字电流表3只：测量范围0-3A，量程自动切换，精度0.5级； - 5.3数字表3只（提供面板图佐证，若供货产品不满足功能要求，项目将不予以验收）：该3只数字表分别通过仪表两侧的开关切换可显示电压、电流、功率和功率因素等电量，即通过开关切换可得到3只电压、3只电流和3只功率及功率因素表。基于实验教学的便捷性，不接受采用多个挂箱拼凑的模式来实现。 6）直流仪表技术要求 6.1直流数字电压表：采用ARM芯片设计的智能程控仪表，测量范围0－750V，量程200mV、2V、20V、200V、750V五档切换，切换方式可手动和自动，超量程告警保护，4位半数字显示。 6.2直流数字电流表：采用ARM芯片设计的智能程控仪表，测量范围0－3A， 2mA、20mA、200mA、3A四档量程切换，切换方式可手动和自动，超量程告警保护，4位半数字显示。 6.3独立交流电源单元 1）要求该单元不少于8组单相220V交流电源插座； 2）包含2路直流稳压电源：+5V/1A、-5V/0.5A和±12V/0.5A ； 3）可满足电子设计的相关实验内容； - 5、部分组件技术要求 1）单相变压器：额定容量：S1N/S2N=231/231VA；额定电压：U1N/U2N=220V/55V；额定电流I1N/I2N=0.35/1.4A，Y接法。 2）三相变压器：额定容量：S1N/S2N/S3N=152/152/152VA；额定电压：U1N/U2N/U3N=220/63.5/55V；额定电流I1N/I2N/I3N=0.4/1.38/1.6A，Y/△/Y接法。 3）平波电抗器及阻容吸收：提供直流调速实验中需要的平波电抗器及RC滤波，电抗器还能作为电力电子技术实验中的电感负载。 4）开关及旋转指示灯：提供三组开关，分别为一组单刀双掷和二组三刀双掷及三相旋转指示灯。 5）可调电阻：提供单相可调电阻360-2160/0.5A；三相可调电阻360-1560/0.5A；0、2Ω、5Ω、15Ω、∞五档可调绕线电机起动电阻；90/200W和900/200W各一个。 6）功率器件：此实验箱实验项目除含GTR、MOSFET、IGBT等器件的驱动电路和开关特性研究外,还可对快恢复二极管、高速光耦、电感等在电力电子线路中的应用进行分析。面板设计时，留有波形观察孔，通过改变线路参数，方便学生分析各工作点的情况以及了解参数改变对器件特性的变化。 7）触发电路：提供锯齿波触发电路，引出各观察孔，使学生能够直观的了解各种触发电路的工作原理过程，每个触发电路的触发信号分别已经连到对应的晶闸管。 8）触发电路和晶闸管主回路：提供触发电路：采用数字集成电路，抗干扰能力强，三相脉冲间隔均匀，一致性好，产生双窄脉冲，脉冲移相范围为0－160°。在面板上可观察三相同步电压的六个脉冲波形，并通过“Uct”端对a角进行控制。另有两脉冲控制端“Ublr”、和”Ublf”，分别对I、II组脉冲放大电路进行控制，在进行“逻辑无环流可逆直流调速系统”实验中，通过对“Ublr”、和”Ublf”的脉冲点进行控制实现电机的正反转。主回路：由12只可控硅，6只二极管组成。可控硅采用6A/800V金属封装，过载能力强、可靠性高、干扰能力强的可控硅。过流过压保护：主控制屏输出的单、三相交流电源均经过电压互感器和电流互感器检测。由于保护电路响应速度远大于功率器件损坏的速度，可有效地保护了系统主回路的功率器件不被损坏，一但实验电流超过2A，电压超过260V，即刻断电告警指示。 9）直流斩波电路 9.1直流斩波电路：提供固定的两种直流斩波电路(降压和升压电路),供学生完成验证性实验。 9.2分立电路：面板上提供分立的电源、功率场效应晶体管、电抗器、电阻、二极管、电容等，学生可以根据常见的六种斩波电路（Buck、Cuk、Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta）自行搭建不同的电路进行分析、比较,供学生完成设计性的实验。 10）直流脉宽调速：可完成DC/DC变换电路、单相交频电路等实验项目。 7、实验台的转速转矩测量、测功方式技术要求 1）测功机导轨：含有编码器及固定电机的安装导轨（采用孚特菲M-717#01全能养护喷剂对电机、导轨进行养护，符合防腐性：有盐雾测试报告，ASTM B-117（盐雾箱）至少800小时，供应商需要提供养护喷剂盐雾测试报告证明），保证电机与电机之间，同轴的同心度不超过±5丝。 2）转矩、转速测量组件：该组件包含电机的直接手动加载功能。 转矩表：3位半数字显示，测量范围0-±2N.m，可测量正负转矩值； 转速表：6位数字显示，测量范围0-±2000rpm，可测量正负转速值。 3）测功方式：转矩、转速测量组件将电机导轨及测功机组件的转速和转矩电量经线路处理后以数字式分别进行显示，同时还带有一只涡流测功机的励磁调节电源，即给电机实验加载，励磁调节电源可以手动调节，根据实验的需要，通过扭子开关，分别进行无转速反馈时和有转速反馈时的加载，前者用于一般的负载实验中，后者用于电机的M—S曲线绘制，达到实现轻松测功的目的。 4）堵转实验：要求设计堵转孔，只需要将堵转棒插入堵转孔即可完成堵转实验。 8、部分电机技术要求：实验用到的电机功率在100W-200W，其特性能模拟中小型电机的特性，电机的转轴的同心度与测功机导轨的转轴的同心度不超过±10丝，所有电机E级绝缘。 1）复励直流发电机：额定功率PN=100W，额定电压UN=200V，额定电流IN=0.5A，额定转速nN=1600r/min。E级绝缘。 2）直流并励电动机：额定功率PN=185W，额定电压UN=220V， 额定电流IN=1.1A， 额定励磁电流IfN＜0.16A， 额定转速nN=1600r/min。E级绝缘。 3）三相同步发电机：发电机：PN=170W，UN=220(Y)，IN=0.45A，nN=1500转/分；电动机：PN=90W，UN=220(Y)，IN=0.35A，nN=1500转/分 4）三相绕线式异步电动机：额定功率PN=100W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.55A，额定转速nN=1420r/min。定、转子三相绕组均为Y接法，E级绝缘。....等等，要求配备完成实验功能要求的所有电机。 9、配套的“电机实验开发教学系统软件”技术要求：要求该电机虚拟仿真软件是基于通用的Matlab软件开发而成，要求至少包括四个部分仿真内容：变压器实验、直流电机实验、三相异步电机实验、三相同步电机实验。 1）单相及三相变压器实验：要求在同一个软件界面中高压侧及低压侧至少均有“额定电压值、额定电流值、电阻标幺值、电抗标幺值”显示，其他要求有“额定容量、变压比、励磁电阻、励磁电抗”显示； 2）直流电机实验： a)他励发电机空载实验（要求投标现场演示）：要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“励磁回路电阻值”，能够采集到5组不同的“空载电压、励磁电流”数据，能够显示“空载特性”曲线图。同时界面能够显示“他励发电机空载仿真图”。 b)他励发电机负载实验：针对“调整特性实验”，要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“负载电阻、励磁回路电阻”值，能够采集到5组不同的“负载电流、励磁电流”数据；针对“外特性实验”，要求至少可以改变5组不同的“负载电阻”值，能够采集到5组不同的“输出电压、负载电流”数据；能够显示“外特性、调整特性”曲线。同时界面能够切换显示“他励发电机负载仿真图”。 c)电动机电枢电压降压调速实验：要求在同一个软件界面中至少可以改变5组“电枢回路电阻”值，能够采集到5组不同的“电机转速、电枢电压、电枢电流、输入电流”数据，能够得到“降压调速特性曲线图”，同时界面能够显示“仿真模型图”。 d)并励电动机变励磁调速实验：要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“励磁回路电阻”值，至少能够采集5组不同的“电机转速、励磁电流、电枢电流、近似功率”数据，至少能够显示对应的“调速特性、近似功率特性”曲线图、“仿真模型”等。 3）三相鼠笼电机实验: a)针对“三相鼠笼电机空载实验”：要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“空载电压值”，能够采集到5组不同的“空载电流、空载功率”数据，能够显示“特性曲线”，同时界面能够切换显示“仿真模型”、“原理结构”。 b)针对“三相鼠笼电机负载实验”（要求投标现场演示）：要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“电机负载转矩值”，能够采集到5组不同的“定子电流、输入功率、电机转速、输出功率、输出转矩、电机效率、转差率、cosφ”数据，能够显示“工作特性”曲线图。同时界面能够切换显示“负载仿真图”。 4）三相同步发电机运行特性实验： a)针对“空载试验”，要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“励磁电压值”，能够采集到5组不同的“空载电压、励磁电流”数据，能够显示“空载特性”曲线图。 b)针对“短路试验”（要求投标现场演示），要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“励磁电压值”，能够采集到5组不同的“短路电流、励磁电流”数据，能够显示“短路特性”曲线图。 c)针对“负载试验”，要求在同一个软件界面中至少可以改变5组不同的“负载电阻值”，能够采集到5组不同的“三相电压、三相电流”数据，能够显示“负载特性”曲线图。 5）其它要求： 5.1基于教学的直观性及实验效果的整体性，要求所有的实验必须在同一个软件界面中可以改变多组数据值，同时能够采集到对应生成的多组数据值（不接受一个界面中单组单组地生成数据的方式），还要求能够生成对应实验的工作特性曲线图。 5.2必须提供满足以上招标技术要求配套的电机虚拟仿真软件、配套的详细实验指导书，否则整个项目不予验收。 10、电机系统实验台3D虚拟仿真软件技术要求：要求该仿真软件是以通用的Unity3D为基础软件,含有仪表及电源各种功能模块，满足电机学相关课程的虚拟仿真实验，让学生了解并熟悉不同电机实验的目的，实验方法及实验内容等环节，具体功能模块及可实现的实验技术要求如下： 10.1 软件功能模块技术要求： 1）交流电源：提供三相0-430V连续可调的交流电源，同时可得到0-250V单相可调电源。配有一台1.5kVA的三相自耦调压器，三相输出电压可以联调。配有三只指针式交流电压表虚拟调压器界面由指针表和旋钮组成；指针表显示交流电源输出电压；旋钮旋转调节输出电压值。 2）直流电机电枢电源：提供40V-240V连续可调的直流稳压电源。 3）直流电机励磁电源：提供0～200mA连续可调的直流稳流电源。 4）同步电机/直流电机励磁电源：提供0～200mA连续可调的直流稳流电源；提供0～2.5A连续可调的直流稳流电源。 5）变压器：提供原边220V/0.4A、付边110V/0.8A 1只变压器，与交流仪表配合可完成单相变压器实验内容。另提供220V/0.4A/Y、63.8V/1.38A/Δ、55V/1.6A/Y芯式变压器三组，与交流仪表配合可完成三相三线圈芯式变压器的实验内容或性能与之相当。 6）交流仪表：提供不低于3只交流数字电压表、3只交流数字电流表、以及3只单、三相功率功率因数表。 7）可调电阻箱：提供单相可调电阻、三相可调电阻等。 8）旋转指示灯及开关：提供三组开关，分别为一组单刀双掷和二组三刀双掷及同步电机并网实验中的旋转指示灯。 9）直流仪表：提供不低于直流数字电压表1只，直流数字电流表2只。 10）转矩、转速测量及加载：由转矩计、转速计、转矩加载方式的设定和加载调节等功能组成。 11）电机导轨及测功机：用于完成电机实验时的力矩加载、力矩检测、堵转和转速检测等功能。 12）各类电机：如直流电动机，三相异步电动机，三相同步发电机等。 10.2 软件指标要求： 1）运行环境：单平台模式。 2）软件界面：隐匿式菜单或工具条，软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。 整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。 3）部件认知：引出线，引出线将同时显示各部件名称。 4）虚拟装备:要求虚拟电机实验设备与真实电机实验台拥有高度逼真的外观。 虚拟场景：软件启动后，即进入逼真的实验室环境，其中包括: 电机实验台主体结构，交流电源、直流电机电枢电源、直流电机励磁电源、同步电机/直流电机励磁电源、变压器等下组件，以及转矩转速测量及加载、可调电阻箱等实验挂箱。 5）项目化案例教学：可直接用于实验课程前的仿真教学实训。 6）即学即练：可选择不同的实验项目，一步步演示电机实验的真实操作实验步骤，并同步伴随操作说明。 7）加密方式：提供文本解密。 8）系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。 9）自主开发：所有能够由采购人自定义的参数均应向采购人开放，如所有的说明文字、配置参数均应采用EXCEL表或TXT文件驱动，一些软件功能参数也可用EXCEL表驱动。 10.3 虚拟实验要求： 1）要求通过软件的教学模式可以完成电机实验项目的学习，并且学生可通过软件的练习模式，通过鼠标完成各个实验项目的实验接线的连接。 10.4为了达到上机实操时更好的实验效果，必须提供满足以上招标技术要求配套的电机系统实验台3D虚拟仿真软件，否则整个项目不予验收。 11、电力电子及电气传动实验3D虚拟仿真软件技术要求 11.1基本功能要求 要求《电力电子及电气传动实验3D教学虚拟仿真软件》可以满足本科高校的《电力电子》等课程的虚拟实验教学，还能满足院校的工程训练的要求，为院校开发创新性、设计性实验提供良好的平台。本软件能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真教学。 11.2软件运行环境要求 1）Windows XP、Windows 7及以上系统； 2）内存：4GB 以上； 3）系统要求：安装好的电脑系统需要带文本语音转换功能； 4）系统运行推荐分辨率：1920×1080。 11.3《电力电子及电气传动实验3D教学虚拟仿真软件》技术参数要求 软件名称; 功能; 性能描述. 电力电子及电气传动实验3D教学虚拟仿真软件; 运行环境; 单平台模式：虚拟现实仿真系统软件在同一台电脑或笔记本（WINDOWS）上运行。. 软件界面; 隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净。. 整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域。. 部件认知; 引出线：引出线将同时显示各部件名称。. 虚拟装备; 虚拟电工设备：外形尺寸与真实电工设备装置完全相同，并拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实设备一致。. 虚拟场景：软件启动后，即进入逼真的实验室环境，其中包括: 电力电子实验台主体结构，系统控制单元I、交直流电源、电阻负载、三相变压器、锯齿波触发电路，电抗器、三相触发及主回路、直流PWM调速系统及电力电子电路、系统控制单元II、直流斩波电路、触发电路等实验挂箱，营造出真实的实验氛围。. 电力电子实验项目; 电力电子及电气传动实验： 1、单相桥式全控整流电路实验（要求在该软件中现场演示该实验的实验目的、实验原理、实验步骤、实验的导线连接、实验的数据及结果这一完整的过程，达到供学生预习的目的） 2、三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 3、全桥DCDC变换电路实验 4、单相交流调压电路实验 5、直流斩波电路的性能研究 6、直流双闭环脉宽调速实验 7、双闭环晶闸管不可逆直流调速系统（要求在该软件中现场演示该实验的实验目的、实验原理、实验步骤、实验的导线连接、实验的数据及结果这一完整的过程，达到供学生预习的目的）. 教学; 项目化案例教学：可直接用于实验课程前的仿真教学实训。. 即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示电力电子实验的真实操作实验步骤，并同步伴随操作说明。. 辅助功能; 加密方式：提供文本解密，安全可靠。. 系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。. 11.4软件各模型技术要求 1）电力电子实验台模型技术要求：电力电子实验装置采用台式结构，采用独特的固定式和挂箱式结构设计。实验台主体结构：分上下两层。上层为挂箱区域，为实训提供各种实验模块；下层为固定式面板区域，提供交直流电源，电阻负载、三相变压器、锯齿波触发电路等常用组件。 2）交/直流电源：通过开关切换分别输出三相200V和230V交流电源，给直流调速和交流调速提供输入电源，带过流保护。该电源经过电流型漏电保护、三相隔离变压器、电压型漏电保护等安全保护电路后供学生实验用电。220V/0.5A直流励磁电源：供直流电动机和直流发电机励磁绕组。 3）系统控制单元I：直流电压表：提供测量范围±300V电压表1只。直流电流表：提供测量范围±2A电流表1只。交流电压表：提供测量范围300V电压表1只。交流电流表：提供测量范围1A电流表1只。速度变换器，给定，零速封锁器：提供速度变换器、给定、零速封锁器系统实验电路。低压直流电源：提供±15V/1A直流稳压电源。 4）电阻负载：提供可调电阻900W/0.41A三组和固定电阻180W/0.41A，供发电机负载电阻和其它实验阻性负载。 5）电抗器：提供直流调速实验中需要的平波电抗器及RC滤波，平波电抗器采用中心抽头方式，分别为50mH、100mH、200mH、700mH.在交流电流小于1.5A 时保持线性电抗器,还能作为电力电子技术实验中的电感负载。 6）三相变压器：提供三相变压器，作为串级调速系统和有源逆变线路中的逆变变压器。 7）锯齿波触发电路：与晶闸管主回路配合使用，完成各种单相桥式电路的分析实验及单相交流调压等实验 8）触发电路：提供单结晶体管触发电路、正弦波触发电路、锯齿波触发电路，引出各观察孔，使学生能够直观的了解各种触发电路的工作原理过程，每个触发电路的触发信号分别已经连到对应的晶闸管，操作方便安全。 9）系统控制单元II：提供交、直流调速闭环控制系统的模拟PID转速调节器和电流调节器、逻辑无环流可逆双闭环调速系统的逻辑控制器。 10）三相触发及主回路：采用数字集成电路，抗干扰能力强，三相脉冲间隔均匀，一致性好，产生双窄脉冲，脉冲移相范围为0－160°。在面板上可观察三相同步电压的六个脉冲波形，并通过“Uct”端对a角进行控制。另有两脉冲控制端“Ublr”、和”Ublf”，分别对I、II组脉冲放大电路进行控制，在进行“逻辑无环流可逆直流调速系统”实验中，通过对“Ublr”、和”Ublf”的脉冲点进行控制实现电机的正反转。 11）直流PWM调速系统与电力电子电路：可完成直流斩波电路、斩控式交流调压电路、单相交直交变频电路以及直流脉宽调速等实验项目。 12）直流斩波电路：供固定的两种直流斩波电路(降压和升压电路),供学生完成验证性实验。同时面板上提供分立的电源、功率场效应晶体管、电抗器、电阻、二极管、电容等，学生可以根据常见的六种斩波电路（Buck、Cuk、Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta）自行搭建不同的电路进行分析、比较,供学生完成设计性的实验。 13）功率器件特性与驱动电路：要求此实验箱实验项目除含GTR、MOSFET、IGBT等器件的驱动电路和开关特性研究外,还可对快恢复二极管、高速光耦、电感等在电力电子线路中的应用进行分析。面板设计时，留有较多的波形观察孔，通过改变线路参数，方便学生分析各工作点的情况以及了解参数改变对器件特性的变化。线路设计时，遵循先易后难，先分离后集成的原则，挑选了几种常见的、比较具有实用价值的驱动电路，使学生可学以致用。 14）电机导轨、光电码盘和转速表：此导轨可放置各种实验电机，并保持上下、左右同心度偏差≤±5丝，通过橡皮连轴头和编码器连接，并用底脚固定螺丝固定电机。导轨上装有0.5级转速表指示电机正反转转速。 15）各类电机：如直流电动机，三相笼型异步电动机，三相绕线式异步电动机等。 11.5其它要求：为了达到上机实操时更好的实验效果，必须提供满足以上招标技术要求配套的电力电子及电气传动实验3D虚拟仿真软件，否则整个项目不予验收。 12、其它要求 1）配备实验教学要求的实验导线。 2）要求该实验室建设项目为交钥匙工程，供应商负责实验室的电源布线。 | 20套 | 浙江求是、上海硕博、北京理工伟业 |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数，保修期至少五年。投标时需提供一套完整的样品，投标样品需在10月16日上午11点前送达我校理工大楼310B实验室。评标时以各投标方提供的样品、设备清单及设备配置为评价指标。各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。中标单位需在招标方规定时间到货并安装、调试完毕（合同签订后45个日历日内到货并安装调试完毕）。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供投标人经2023年年检合格的企业法人营业执照（副本）原件（查验后退回）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人在福建省内应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.2未按招标文件要求密封；

4.3投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

4.4投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式填写或打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

4.5投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

4.6投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

4.7未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件或者银行颁发的基本存款账户信息复印件；

4.8投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

4.9评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

- 投标人拒绝说明；

- 不能合理说明；

- 未提供相应证明材料；

- 所提供的证明材料不能说明其理由；

- 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

招标文件明确规定为无效标的其它条款。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

设备验收合格后三十个工作日内支付合同款的95％，余下的5％作为售后服务保证金，在质量保证期满后，若供货商在保修期内履行售后服务承诺，且设备无在修状况，则一次付清，否则予以扣留。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 保修期基本要求，详见采购项目表格。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在12小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在24小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标人须知

## 说明

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 中标服务费

无

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人少于三家，招标人有权宣布流标或者采用议标的形式确定供货单位。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 投标邀请

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式（详见第四章）

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

    - 投标货物的制造商通过质量管理体系认证证明。

    - 投标货物的生产厂家的营业执照复印件。

  - 投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 投标人须提供近两年（2023年1月1日之后）来相关案例的业绩（特别是在高校及本省、市的案例），提供近期与其他采购单位签订的投标设备的合同复印件（原件备查）。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的2个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 投标保证金退还：

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果落标单位存在串标、围标或其他弄虚作假的行为，该投标保证金不予退还，招标方保留向该单位依法追索相关损失的权利；如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

# 投标文件格式

  - 报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （招标编号）（设备/工程名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料，望批准。

备注：请注明参与的合同包。

公司名称：                         （盖章）

法定代表人：         （签字）

项目联系人：

联系方式：

日期：     年    月    日

注：报名材料包括投标报名函（加盖公章）、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）、招标文件要求的相关资质复印件（加盖公章）

  - 投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

  - 开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总报价：

投标代表签字职务

日期

  - 系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

  - 售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日