- 厦门大学嘉庚学院工程询价函

报价单位：

建设项目：2024年主楼群1号楼专任教师办公室装修项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：江老师、何老师 0596-6288492、蒋老师0596-6288526

传    真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363105

我校拟将主楼群1号楼219教室改造为专任教师办公室，采用轻质隔墙将现有空间分割成N间专任教师办公室，改造内容包括门窗、吊顶、涂料、照明、插座、网络和窗帘等详见清单。

欢迎收到询价邀请的单位根据工程量清单进行报价。项目最终固定单价，按实结算。工程保修期为贰年，工期30日历日。

一、报价注意事项

- 现场勘查时间为即日起至2024年9月23日，现场勘察联系江老师、何老师 0596-6288492。 （注：现场勘查人员入校需提前一天报备，联系何老师进行报备。）

- 报价包括开票含税费、安装、材料费、管理费、保修期间相关费用等一切含税费用。

- 报价资料中必须包含施工工期及售后服务等进行承诺说明，报价书一式四份。

- 报价时间为2024年9月24日下午14点30分于厦门大学漳州校区主3#909会议室，迟到的报价书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。（注：报价人员入校需要报备，请于2024年9月23日15点前联系何老师进行报备，未报备者无法入校。）

- 所有施工材料必须经我部审核同意才可投入使用。

- 材料参考品牌：见附件。

- 保修期：本项目保修期要求为贰年。

- 报价包含现场安全、卫生、垃圾清运等费用。

- 本工程固定单价，按实结算。

- 付款方式：合同签订后，20个工作日内支付合同造价款的30%作备料款；工程完工后20个工作日内支付合同造价款的40%；工程验收合格20个工作日内，甲方支付至合同价款的95%；预留维修保证金5%，待工程质量保修期满两年后无任何违约行为支付。否则，予以扣留。

- 本次报价有效期为六个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2024年9月13日

主要材料参考品牌

- 铝合金：南平铝业（1.4厚）

- 隔墙轻钢龙骨（75mm）：泰山、莫干山、兴友腾

- 硅酸钙板（厚度8mm）：松本、金福、金宫

- 烤漆吊顶轻钢龙骨：泰山、龙建、美光

- 防水石膏板：联发、康达、天牌T-118

- 纸面石膏板：可耐福、杰科、泰山

- 生态门：宇多、博诺嘉、合辉达、

- 开关面板： 强电用TCL、弱电（含水晶头）用德特威勒

- 哑光铝隔栅灯盘：华辉、雷士、扬业（配飞利浦灯管 600×600/18W）；

- T5灯管 ：飞利浦

- 电缆、电线：南平太阳、江苏宝胜、

- 网络线：康普

- 吸音棉（50mm难燃）：闽威

- 水性涂料：立邦、华润、多乐士

- 防火涂料：冠军、金刚、圣工、东安

- KGB管（4分管）：鑫泰盛、凯宸、百利特

- 门锁：固力（执手锁）、上海皇冠（GMT）、顶固

- 塑胶地板(2.2厚)：LG惠宝2.2、得嘉闪星、洁福180