厦门大学嘉庚学院采购项目询价函 
报价单位：                     （加盖公章）
项目：绿化抽水泵设备采购项目 

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：顾老师、王老师0596-6288791、肖老师0596-6288613
传真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105
一、采购项目基本要求及数量：

	序号
	项目
	品牌
	规格型号
	数量
	总价
	备注

	1
	绿化抽水泵（管中泵）
	厦门威思特

福建莲盛

厦门龙水
	功率18.5KW；
扬程：≥60米
流量: ≥80m³/h
	1台
	
	


保修期：__至少壹年________       供货期：___          ___(工作日)

报价单位联系人：__________ ； 联系电话：____________ ；传真号：____________

二、报价注意事项：
1. 报价为开票含税价，包括税费、运输、安装、调试、保修等一切费用；

2. 供货商提供的商品必须为厂家生产的正品； 
3. 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年1月6日15：00前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼群3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

4. 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价中所有配件品牌必须按照我方提供的参考品牌进行报价，报价资料中必须包含报价一览表、所报产品的名称、品牌、数量、型号、规格、技术参数、售后服务承诺书等详细信息。采购人有权在报价开始前公布最高控制价。
5. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。
6. 保修期从验收合格之日起计算。
7. 付款方式：甲方验收合格后的三十个工作日内办理一次性付款。（如总价超出贰万元，须预留5%的保修款，待保修期结束后，无任何违约责任，一次性付清）。
8. 报价单位如需看现场需提前一天（14:00前）联系顾老师进行入校报备，未报备者无法入校。
9. 报价单位需于1月5日（14:00前）联系顾老师报备1月6日入校报价事宜，未报备者无法入校。
10. 本次报价有效期为三个月。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2025年12月23日      
