# 厦门大学嘉庚学院询价函

厦门大学嘉庚学院现对体视显微镜+智能数字影像进行询价采购。欢迎各供货单位参与报价。

- 采购项目及数量

设备名称：体视显微镜+智能数字影像

| 序号 | 仪器主要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. 功能：一种具有立体感觉的显微镜，作为动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究和解剖工具。智能数字影像可保存和分析数码影像，记录或展示样本实时观察的数码影像。通过使用三目头和在轴向成像方向上移动物镜，可以获得样本的垂直视图。配备奥林巴斯DP冷却型数码照相机可以实现灵活的成像系统。 2.运行环境：室温，清洁； 3.具有16.4倍超大变焦比，0.7倍～11.5倍的变焦范围，不需要交换物镜就能一次性观察样品的整体和细微部位。 4. 粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF：通过同轴的粗/微调焦旋钮，不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节(提供配套工具)并且可以锁定，以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件，以确保在安装了显微照相或视频系统后，还可以轻便的操作； 5. 薄型LED透射光照明底座： LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。万能照明方式：明场，暗场，斜射明场和无照明；有着高操作性和经济性的薄型LED透射照明底座的采用，使厚度减小到原有透射照明装置的一半。平均寿命约12800小时；足够的照明只需要常规30W卤素灯一半的功率；可以在观察和作业时把样品放置到较低位置，从而降低视点。可以用于明视场、暗视场和偏振光观察，电能消耗大约是原来的一半，经济实惠； 6. 高級透射光照明装置(SZX2-ILLB) ：这种照明底座能提供明亮有效的照明，可通过连续调节增加各种样品的对比度，可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温； 7. 透射光，照明装置(SZX2-ILLK) ：透射光明场照明，斜射光照明，出色的性价比，斜射照明使样品在观察时对比度更佳。； 8. 数码CCD/DP：通过把奥林巴斯数码照相机技术与特殊的高速处理硬件相结合，可以高速拍摄高达1250万像素的图像，同时保证图像的质量、精度和色彩还原度； 9.配置清单：显微镜镜体 SZX2-ZB16、三目镜筒 SZX2-TR30、粗微调聚焦装置 SZX2-FOF、透射光源底座 SZX2-ILLK、灯座 U-LS30-5、灯泡 6V30WHAL、电源线 UYCP、高分辨率平场复消色差物镜 SDFPLAPO1XPF、目镜WHN10X-H、CS-ST-V1.5；智能数字影像（DP27-CU；DP2-DKTB；U-TV0.63XC） 参考品牌型号： OLYMPUS，显微镜镜体 SZX2-ZB16+DP27冷却型数码照相机 麦克奥迪，体视显微镜SMZ-171 | 1套 |

- 报价注意事项

- 报价公司应于5月19日18:00前，以发传真或扫描件的方式进行报名，报名函格式见下文。

- 本次报价为最终报价。请报价单位派出报价代表，于2017年5月23日9:30，至主3#909会议室进行现场报价。地点：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区 主3#909会议室。

- 报价文件一式三份，每份中的每一页均需加盖公司公章进行确认。报价文件必须使用档案袋密封，封条加盖公司公章。报价文件必须为电脑打印，除了签名为手写之外，其他各项内容手写无效。只能报唯一一种设备。报价资料中须提供产品彩页，并加盖公司公章。

- 本次报价为最终报价。报价为开票含税价，包括设备生产、包装、运输、送货上门、安装、调试及保修服务等一切费用。报价资料中必须详细注明所报设备的品牌、型号、技术参数等各项指标，并对到货期、保修期等必要内容进行详细说明。

- 所有设备必须为原装正品货物。要求保修期至少为3年，且每半年上门巡检1次。

- 供货地点：厦门大学嘉庚学院生化主楼5楼实验室。

- 付款方式：甲方在到货后10个工作日内组织验收，验收合格交付使用后的二十个工作日内进行付款。货款总价如果超过20000元，验收合格后支付货款的95%，待设备保修期满后，再对保修服务进行评审，评审通过则支付剩下的5%，否则予以扣留；货款总价如果为20000元以下，一次性付清全款。

- 关于此次询价的相关事宜，请来电咨询李老师、姜老师

联系方式：0596-6288725  0596-6288576

邮箱：liyang@xujc.com  jiangwei@xujc.com     传真：0596-6288224

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2017年5月9日

附：报价函格式

- 报价项目

| 设备名称 | 所报设备品牌型号、主要技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体视显微镜+智能数字影像 |  | 1套 |  |  |  |

- 保修期：

- 供货期：

- 售后服务承诺：

- 报价单位简介（内容自拟。需包括公司营业执照复印件、税务登记证、近3年客户名单、部分成交合同复印件等）：

- 备注：

报价单位全称（盖公章）：

报价联系人（签字）：

联系电话：

年   月   日

报名函格式：

询 价 采 购 项 目 报 名 函

致：厦门大学嘉庚学院

我司报名参加体视显微镜+智能数字影像的询价采购项目。

公司全称：                    （盖公章）

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人电话：

日     期：        年       月        日