# 厦门大学嘉庚学院询价函

厦门大学嘉庚学院现对星站差分RTK接收机进行询价采购。欢迎各供货单位参与报价。

- 采购项目及数量

设备名称：星站差分RTK接收机

| 序号 | 仪器主要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持“中国精度”，星链续航单机厘米级定位。搭载UniStrong RTK智能控制平台，设备集成电子气泡、倾斜改正、Web UI控制，并提供云平台的全新测量管理。 “中国精度”星站差分技术 支持L-Band“中国精度”星站差分，单机厘米级定位。无需架设基站，使您的高精度测量作业更加灵活。 UniStrong RTK测量辅助技术 倾斜改正技术 测量过程中无需精准整平，内置的倾斜补偿器能够根据对中杆倾斜的方向和角度自行进行坐标校正，得到正确的地面坐标。极大提升外业作业效率。 电子气泡 手簿软件实时显示设备的整平状态，并可根据设定的门限完成测量数据的自动采集和存储。 自动采点 G10A能够根据用户的行进情况，自动分析坐标和精度因子，在发现主机对中而且精度满足要求时能自动采点，并语音提示工作情况。 产品技术参数如下： 卫星跟踪 北斗：B1、B2、B3 GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P Galileo：E1、E5a、E5b SBAS：WAAS、EGNOS、GAGAN、MSAS 定位精度 中国精度 平面：5-12CM 高程：10-15CM DGNSS 平面：±0.25m+1ppm (RMS) 高程：±0. 5m+1ppm (RMS) 静态 平面：±2.5mm+1ppm 高程：±5mm+1ppm RTK＜30km 平面：±8mm+1ppm 高程：±15mm+1ppm RTK初始化时间＜ 10s 倾斜测量（2m杆高） 10°倾角：2cm 20°倾角：3cm 30°倾角：5cm 无线通讯 电 台：内置2w收发一体电台 电台工作频段：410MHz-470MHz 网 络：WCDMA网络通讯，支持HSDPA+、GPRS、GSM 蓝 牙：Bluetooth 2.1+EDR/ Bluetooth 4.0BLE双模蓝牙 WIFI：802.11b/g/n，支持接入点和客户端模式 差分链路：支持内置网络、电台，外置输入、蓝牙及WiFi输入 差分格式：CMR、CMR+ 、RTCM23、RTCM3.X 物理指标 尺 寸：Φ14cm×14.4cm H 重 量： 工作温度：-30℃—+65℃ 存储温度：-40℃—+85℃ 防 护：IP67 湿 度：100% 抗 冲 击：2m随杆跌落至水泥地面无损伤 参考品牌型号： 集思宝 G10A 天宝Trimble（美国），R10 GNSS测量系统 移动站 | 1套 |

- 报价注意事项

- 报价公司应于5月19日18:00前，以发传真或扫描件的方式进行报名，报名函格式见下文。

- 本次报价为最终报价。请报价单位派出报价代表，于2017年5月23日10:00，至主3#909会议室进行现场报价。地点：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区 主3#909会议室。

- 报价文件一式三份，每份中的每一页均需加盖公司公章进行确认。报价文件必须使用档案袋密封，封条加盖公司公章。报价文件必须为电脑打印，除了签名为手写之外，其他各项内容手写无效。只能报唯一一种设备。报价资料中须提供产品彩页，并加盖公司公章。

- 本次报价为最终报价。报价为开票含税价，包括设备生产、包装、运输、送货上门、安装、调试及保修服务等一切费用。报价资料中必须详细注明所报设备的品牌、型号、技术参数等各项指标，并对到货期、保修期等必要内容进行详细说明。

- 所有设备必须为原装正品货物。要求保修期至少为3年，且每半年上门巡检1次。

- 供货地点：厦门大学嘉庚学院生化主楼5楼实验室。

- 付款方式：甲方在到货后10个工作日内组织验收，验收合格交付使用后的二十个工作日内进行付款。货款总价如果超过20000元，验收合格后支付货款的95%，待设备保修期满后，再对保修服务进行评审，评审通过则支付剩下的5%，否则予以扣留；货款总价如果为20000元以下，一次性付清全款。

- 关于此次询价的相关事宜，请来电咨询李老师、姜老师

联系方式：0596-6288725  0596-6288576

邮箱：liyang@xujc.com  jiangwei@xujc.com

传真：0596-6288224

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2017年5月9日

附：报价函格式

- 报价项目

| 设备名称 | 所报设备品牌型号、主要技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星站差分RTK接收机 |  | 1套 |  |  |  |

- 保修期：

- 供货期：

- 售后服务承诺：

- 报价单位简介（内容自拟。需包括公司营业执照复印件、税务登记证、近3年客户名单、部分成交合同复印件等）：

- 备注：

报价单位全称（盖公章）：

报价联系人（签字）：

联系电话：

年   月   日

报名函格式：

询 价 采 购 项 目 报 名 函

致：厦门大学嘉庚学院

我司报名参加星站差分RTK接收机的询价采购项目。

公司全称：                    （盖公章）

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人电话：

- 日     期：        年       月        日