# 厦门大学嘉庚学院询价函

厦门大学嘉庚学院现对Mili-Q超纯水机进行询价采购。欢迎各供货单位参与报价。

- 采购项目及数量

设备名称：Mili-Q超纯水机

| 序号 | 仪器主要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围： LC缓冲液制备 HPLC等度和梯度洗脱溶液的配置 样品的配置和稀释 缓冲液和细胞培养基的制备 滴定、光谱、电泳系统中使用的化学溶液的制备 符合常规的标准： 满足ASTM、CAP、NCCLS、EP和USO制定的I级水质标准 满足CE认证 符合GMP规范 符合GLP标准 产水水质： 相关指标： 电阻率：18.2MΩ·cm@25。C TOC：≤5ppb 颗粒：（>0.22цm/ml）: <1p/mL 细菌：<1cfu/ml 热原（内毒素）：<0.001EU/m RNases：<0.01ng/ml DNases：<4pg/ml 流速：4种流速可选，最大为2L/min 其他： 纯水器主机到Q-POD的距离至少2.9m 配套2套Q-POD取水器 配套前端过滤装置和RO反渗透集成装置 额外配送前端过滤耗材和反渗透膜 参考品牌及型号： 密理博，AGE A10 美国Theremo Fisher | 1套 |

- 报价注意事项

- 报价公司应于5月19日18:00前，以发传真或扫描件的方式进行报名，报名函格式见下文。

- 本次报价为最终报价。请报价单位派出报价代表，于2017年5月23日11:00，至主3#909会议室进行现场报价。地点：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区 主3#909会议室。

- 报价文件一式三份，每份中的每一页均需加盖公司公章进行确认。报价文件必须使用档案袋密封，封条加盖公司公章。报价文件必须为电脑打印，除了签名为手写之外，其他各项内容手写无效。只能报唯一一种设备。报价资料中须提供产品彩页，并加盖公司公章。

- 本次报价为最终报价。报价为开票含税价，包括设备生产、包装、运输、送货上门、安装、调试及保修服务等一切费用。报价资料中必须详细注明所报设备的品牌、型号、技术参数等各项指标，并对到货期、保修期等必要内容进行详细说明。

- 所有设备必须为原装正品货物。要求保修期至少为3年，且每半年上门巡检1次。

- 供货地点：厦门大学嘉庚学院生化主楼5楼实验室。

- 付款方式：甲方在到货后10个工作日内组织验收，验收合格交付使用后的二十个工作日内进行付款。货款总价如果超过20000元，验收合格后支付货款的95%，待设备保修期满后，再对保修服务进行评审，评审通过则支付剩下的5%，否则予以扣留；货款总价如果为20000元以下，一次性付清全款。

- 关于此次询价的相关事宜，请来电咨询李老师、姜老师

联系方式：0596-6288725  0596-6288576

邮箱：liyang@xujc.com  jiangwei@xujc.com

传真：0596-6288224

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2017年5月9日

附：报价函格式

- 报价项目

| 设备名称 | 所报设备品牌型号、主要技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mili-Q超纯水机 |  | 1套 |  |  |  |

- 保修期：

- 供货期：

- 售后服务承诺：

- 报价单位简介（内容自拟。需包括公司营业执照复印件、税务登记证、近3年客户名单、部分成交合同复印件等）：

- 备注：

报价单位全称（盖公章）：

报价联系人（签字）：

联系电话：

年   月   日

报名函格式：

询 价 采 购 项 目 报 名 函

致：厦门大学嘉庚学院

我司报名参加Mili-Q超纯水机的询价采购项目。

公司全称：                    （盖公章）

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人电话：

日     期：        年       月        日