厦门大学嘉庚学院校区路灯改造清单

| 项目 | 综合单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120wLED灯头 |  | 450 |  | 按实结算 |
| 180wLED灯头 |  | 56 |  | 按实结算 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 综合价包含货物生产、运输、安装、配件、电源线接入、人工、机械台班、管理费、税费等一切费用。结算总价=单价*数量。 |  |  |  |  |