厦门大学嘉庚学院校园广播系统更新

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2017-010

项目名称：校园广播系统更新

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2017年4月

目录

第一章	投标邀请书	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

第三章	投标人须知	15

第一节	说明	15

第二节	招标文件说明	16

第三节	投标文件的编写	16

第四节	投标文件的递交	18

第五节	开标和评标	18

第六节	定标	22

第四章	投标文件格式	25

格式一、报名函	25

格式二、投标书	26

格式三、开标一览表	27

格式四、系统配置清单及投标价格一览表	28

格式五、规格、技术参数偏离表	28

格式六、法定代表人授权书（原件）	29

格式七、售后服务承诺	30

格式八、中标后出具的授权书（参考格式）	31

# 投标邀请书

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受校招标领导小组的委托，以公开招标形式就我校校园广播系统更新项目进行建设，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2017-010

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院校园广播系统更新

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 报名及发放招标文件时间：

即日起至2017年4月20日（工作时间8:00-18:00）之间以书面形式（送达或传真）向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名，同时须附相关资质证明复印件，以确认投标资格。

资质证明文件（提供原件查验后退回）：

    - 投标人合格营业执照副本复印件

    - 投标人税务登记证有效复印件；

    - 具备有效的建设行政主管部门颁发的二级或二级以上建筑智能化工程专项承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质或电子与智能化工程专业承包资质（投标人需提供此资质证书复印件）；

    - 安全生产许可证副本复印件（投标人需提供此资质证书复印件）。

    - 投标单位基本账户开户许可证。

  - 项目经理及项目管理班子成员必须是投标人企业在职正式职工，需提供近三个月社保证明复印件。项目经理应具备二级及其以上机电工程专业建造师执业资格。

  - 投标人应于2017年4月26日上午9：30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，我部将于2017年4月26日上午9:30在厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件备查。

  - 投标方应于2017年4月21日18:00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币肆万元整（必须从投标单位的基本账户转账，不接受其他账户或交现金等方式）。并于2017年4月26日上午930前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账  号：409158370458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称及编号。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2017年4月20日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2017年4月21日18:00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：沈老师  江老师  潘老师  蒋老师

电  话：0596-6288716、6288492、6288778、6288526

传 真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：st1109@xujc.com  jiangqb@xujc.com  panhz@xujc.com  jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 项目说明

本项目为厦大嘉庚学院校园广播系统更新，将利用已建安防专网的预留主干光纤链路，构建一个兼容目前公共广播，又方便未来扩展的校园广播IP网络。由于监控专网中心（103室）和校广播中心（114室）同在5#楼一层，通过一条4芯单模光纤可方便的将广播中心融入已建专网三级架构中。再基于本次公共广播系统IP网络架构，采用音频扩声广播技术，依据需要通过IP网络，由主5楼1层校广播站中心、南北各分区，向各自对应的广播分区传输音源信号，实现全区、分区定向广播。

分别在北区、中区、南区采用IP广播适配器终端接收解调音频，再通过功放转成定压广播信号，由定压扬声器接收播放。其中在2号路延长、8号路延长、9号路主干路段的四段未设广播区域增添室外防水音柱分布，按约30米间隔的灯柱杆上分别布设音柱，合计增添68个音柱。另更新校园旧有室外防水音柱，在原灯柱杆上换新，合计更新285个音柱，且更新坏旧的校园广播线缆。

校广播中心设置在主群5#楼114室，是广播系统音源、控制、传输的核心，升级改造中涉及原系统必须沿用的部分应确保完整保留（如厦大本部的远程音频等），同时确保和广播站内其他专业改造（如装饰装修等）的协调进行，最终实现广播中心各功能间（录音室、导播室、播放室）各项功能的设计目标，包括网络化播放管理、实时采播、远程维护、远程寻呼、实时监听、音频节目录制等。

- 图纸

图纸文件另附。

- 项目依据

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

	《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007

	《智能建筑设计标准》GB/T50314-2010

	《火灾报警与消防联动控制》JGJ/T16-92-24.1

	《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

	其他相关国家行业规范标准

- 分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A）广播系统升级改造 |  |  |  |  |  |
| 一、北区增补室外广播 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030506001001 | 扩声系统设备 (1)防水音柱20W (2)配装支架 | 台 | 22.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 2 | 030506001002 | 扩声系统设备 (1)功率放大器1 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 3 | 030506001003 | 扩声系统设备 (1)IP广播适配器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 4 | 030411004001 | 配线 (1)管内穿线 RVV2*4 | m | 1550.000 | 瑞鑫、通济、天诚、帝诚 |
| 5 | 031001002001 | 钢管 (1)钢管 SC20 | m | 1120.000 | 国产 |
| 6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 (1)管道挖填土方 管道公称直径(50mm以内) 0.6m深 | m | 330.000 |  |
| 二、中区增补室外广播 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030506001004 | 扩声系统设备 (1)防水音柱20W (2)配装支架 | 台 | 28.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 8 | 030506001005 | 扩声系统设备 (1)功率放大器1 | 台 | 2.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 9 | 030506001006 | 扩声系统设备 (1)IP广播适配器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 10 | 030411004002 | 配线 (1)管内穿线 RVV2*4 | m | 2120.000 | 瑞鑫、通济、天诚、帝诚 |
| 11 | 031001002002 | 钢管 (1)钢管 SC20 | m | 1520.000 | 国产 |
| 三、南区增补室外广播 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030506001007 | 扩声系统设备 (1)防水音柱20W (2)配装支架 | 台 | 18.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 13 | 030506001008 | 扩声系统设备 (1)功率放大器2 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 14 | 030506001009 | 扩声系统设备 (1)IP广播适配器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 15 | 030411004003 | 配线 (1)管内穿线 RVV2*4 | m | 1050.000 | 瑞鑫、通济、天诚、帝诚 |
| 16 | 031001002003 | 钢管 (1)钢管 SC20 | m | 515.000 | 国产 |
| 四、广播中心 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 (1)网络广播中心主机 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 18 | 030504004001 | 系统软件 (1)广播控制软件 | 套 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 19 | 030504002001 | 服务器显示设备 (1)多媒体电脑 | 台 | 2.000 | 戴尔、联想、惠普 |
| 20 | 030507012001 | 视频传输设备 (1)DAC解码器 | 台/套 | 2.000 | 雅马哈、索尼、罗兰 |
| 21 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 (1)数字调谐器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 22 | 030506001010 | 扩声系统设备 (1)光盘播放机 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 23 | 030506001011 | 扩声系统设备 (1)应急话筒 | 台 | 4.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 24 | 030506001012 | 扩声系统设备 (1)网络监听音箱 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 25 | 030506001013 | 扩声系统设备 (1)网络远程寻呼话筒 | 台 | 2.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 26 | 030506001014 | 扩声系统设备 (1)网络音频采集终端 | 台 | 2.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 27 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 (1)音频采集模块 | 台 | 2.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 28 | 030506001015 | 扩声系统设备 (1)直播专业话筒 (2)直播话筒支架 (3)直播话筒防喷罩 | 台 | 2.000 | 舒尔、罗德、得胜 |
| 29 | 030506001016 | 扩声系统设备 (1)直播调音台 | 台 | 1.000 | 声艺、雅马哈、百灵达、美奇 |
| 30 | 030506001017 | 扩声系统设备 (1)监听分配器（4路） | 台 | 1.000 | 国产 |
| 31 | 030506001018 | 扩声系统设备 (1)直播监听耳机 | 台 | 4.000 | 森海塞尔、AKG、铁三角、索尼 |
| 32 | 030501012001 | 交换机 (1)24口网络交换机 | 台/套 | 1.000 | 锐捷、华三、华为、中兴 |
| 33 | 030904008001 | 模块(模块箱) (1)千兆SFP模块 | 个/台 | 2.000 | 锐捷、华三、华为、中兴 |
| 34 | 闽031103035001 | 跳线架、配线架 (1)12口光纤配线架（含单模尾纤） | 条 | 2.000 | 国产 |
| 35 | 030502014001 | 光纤连接 (1)光纤熔接 | 芯/端口 | 8.000 | 国产 |
| 36 | 030502007001 | 光缆 (1)4芯单模光缆 | m | 80.000 | 国产 |
| 37 | 030505006001 | 同轴电缆接头 (1)3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 个 | 100.000 | 国产 |
| 38 | 030505006002 | 同轴电缆接头 (1)莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 个 | 100.000 | 国产 |
| 39 | 030505006003 | 同轴电缆接头 (1)三极电源插头 | 个 | 100.000 | 国产 |
| 40 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)超五类8芯网线 | m | 305.000 | 国产 |
| 41 | 030505006004 | 水晶头 (1)水晶头 | 个 | 100.000 | 国产 |
| 42 | 030502009002 | 跳线 (1)广播跳线 | 条 | 100.000 | 国产 |
| 43 | 030502009001 | 跳线 (1)音频跳线 | 条 | 100.000 | 国产 |
| 五、北区室外广播更新 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030506001022 | 扩声系统设备 (1)功率放大器1 | 台 | 2.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 45 | 030506001020 | 扩声系统设备 (1)功率放大器2 | 台 | 3.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 46 | 030506001021 | 扩声系统设备 (1)IP广播适配器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 六、中区室外广播更新 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030506001024 | 扩声系统设备(1)功率放大器1 | 台 | 2.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 48 | 030506001025 | 扩声系统设备 (1)功率放大器2 | 台 | 3.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 49 | 030506001026 | 扩声系统设备 (1)IP广播适配器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 七、南区室外广播更新 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030506001028 | 扩声系统设备 (1)功率放大器1 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 51 | 030506001029 | 扩声系统设备 (1)功率放大器2 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 52 | 030506001030 | 扩声系统设备 (1)IP广播适配器 | 台 | 1.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
|  |  | 八、室外广播 |  |  |  |
| 53 | 030506001031 | 扩声系统设备 (1)防水音柱20W (2)配装支架 | 台 | 113.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| （B）线缆更新 |  |  |  |  |  |
| 54 | 030411004004 | 配线 (1)管内穿线 RVV2*4 | m | 14560.000 | 瑞鑫、通济、天诚、帝诚 |
| （C）其他更新增补 |  |  |  |  |  |
| 一、室外广播线更新增补 |  |  |  |  |  |
| 55 | 030411004004 | 配线 (1)管内穿线 RVV2*4 | m | 14323.000 | 瑞鑫、通济、天诚、帝诚 |
| 56 | 030506001037 | 扩声系统设备 (1)防水音柱20W (2)配装支架 | 台 | 172.000 | 迪士普、博世、提讴艾 |
| 二、中心设备更新增补 |  |  |  |  |  |
| 57 | 030506001035 | 扩声系统设备 (1)调音台（导播） | 台 | 1.000 | 声艺、雅马哈、百灵达、美奇 |

- 主要设备参数要求

（1）防水音柱20W

- 全频喇叭/高频喇叭配置不少于4″×3/2.5″×1；

- 额定功率不小于20W，最大功率不小于40W；

- 输入电压标准70-100V；

- 灵敏度(1m,1W):89±2db；

- 最大声压级：102±2db;

- 频响：140-14,000Hz

- ★全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元,要求不小于IPX6防水等级（需提供对应防水等级的第三方检验报告证书）

（2）功率放大器1

- 200V/100V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。

- LED 显示器可作状态显示。

- RCA插口和 XLR 插口实现环接。

- 输出短路保护并示警

- ★额定输出功率2000W（佐证需提供根据SJ/T10406-93声频功率放大器通用技术条件测量方法检测合格的第三方检测报告，证明其失真限制的输出功率不得小于2200W(瓦)。）

- 输入灵敏度1.2V

- 信噪比大于90dB

- 阻尼系数200:1

- 共模抑制不小于 90dB.

- 频响80Hz~15kHz  +3dB总谐波失真（4/1kHz）：<0.5 %（1/3额定输出功率）

- 上升速率：大于15V/microsecond

（3）功率放大器2

- 100V/70V 定压输出和4Ω－16Ω定阻输出（平衡，不接地）。

- LED 显示器可作状态显示。

- RCA 插口和 XLR 插口可供方便地实现环接。

- 输出短路保护并示警。

- ★额定输出功率1000W（佐证需提供根据SJ/T10406-93声频功率放大器通用技术条件测量方法检测合格的第三方检测报告，证明其失真限制的输出功率不得小于1100W(瓦)。）

- 输入灵敏度1.2V

- 信噪比大于90dB

- 阻尼系数200:1

- 共模抑制不小于 90dB.

- 频响：80Hz~15kHz  +3dB总谐波失真：4/1kHz<0.3 % (1/3额定功率)

- 上升速率大于15V/microsecond

（4）IP广播适配器

- 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；

- ≥2路网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能；

- 内置≥3W高效率监听功放和扬声器，并带有监听音量电位器与开关，方便用户监听本区播放内容；

- 外置≥1路EMC强插线路输入,≥1路EMC线路输出，输入音量可调节，方便扩展本地紧急消防音频信号的接入；

- 外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源；

- 具有网络播放功能，可播放网络主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。

- 具有接收寻呼功能，可接收网络主机的紧急、业务寻呼，可接收智能寻呼台或电话寻呼器的业务寻呼；

- 网络节目源具有≥7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类；

- 内置DSP音效处理芯片，具有高、低调节功能

- 采用高性能的网络处理芯片，实时操作系统，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S；

- 采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S；

- 采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据准确性；

- 内置拨码开关，维护时可恢复到默认参数；

- 设备参数可通过软件或远程HTTP网页登录修改。

（5）网络广播中心主机

- 主机采用全模块化设计，灵活支持各类功能模块插接。如四路音频采集模块、监听模块、硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）、电源主/备扩展模块 、双网口交换机数据交换卡模块等

- ≥17寸触摸高清显示屏，支持触摸、鼠标等不同的用户操作

- ★支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络，双网络冗余备份，支持跨网段网络传输（需提供有呈现不少于两个LAN网口的投标产品实物照截图以证明其真实性。）

- 内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源

- ★一键报警按钮，触发全区告警和手动告警功能（需提供有呈现一个报警按钮的投标产品实物照截图以证明其真实性。）

- ★内置≥4路独立音频输入通道，且每路具有独立的音量调节旋钮（需提供有呈现不少于4路音频输入接口且音量旋钮的投标产品实物照截图以证明其真实性。）

- 内置定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放

- 为方便应用操作，≥2个外接USB接口，可连接其它扩展设备。

- 用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制

- 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端

- 具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。

- 终端断线后自动恢复断线前的播放节目

- ★主机提供不少于四路电源输出，并可对每路电源进行管理（需提供有呈现不少于4路电源输出接口的投标产品实物照截图以证明其真实性。）

- 支持中、英文多种语言切换功能

- 具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，具有智能电平EMC优先级。

- 内置CD播放器，支持CD播放器控制界面；

- 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。

- 可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。

- 可设定自动屏保并锁定功能，节能环保；

- 可设定用户密码，预防非操作人员误操作。

（6）广播控制软件

- 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议

- 支持windows操作系统，一个系统上可安装多个远程控制软件

- ★支持远程控制，可通过局域网或互联网对网络广播中心主机实现同步控制，且操作界面与本地主机显示界面相同（需提供系统对应功能测试合格的第三方检验报告。）

- 具有登录密码保护功能，一个注册码与网络主机绑定

- 具有网络主机现场操作的相同权限

- 可远程传输节目文件

（7）多媒体电脑

- 主流通用配置品牌机，性能不低于：因特尔第6代i7处理器、8GB内存、1TGB硬盘、20英寸宽屏显示器

（8）DAC解码器

- ★支持通过USB接口直接与电脑相连，实现录音和播放。

- AD/DA转换： 采样率192 kHz, Bit 深度24-bit

- 输入通道不少于：单声道 (MIC / LINE) 2路，包括耳麦和立体声 (LINE)。

- 输出通道不少于：立体声输出1路, 监听输出1路。

（9）数字调谐器

- 全轻触按键控制，微电脑控制，数字调谐系统

- AM/FM 不少于各40个电台存储功能。

- 具有自动搜索存储电台功能，具有远程控制功能，能够实现定时播放。

- 具有音频信号电平指示。具有断电记忆功能。

- 接收范围FM 87.0 ~ 108.0 MHz；AM 522 ~ 1611 kHz

- 输入灵敏度FM 16dBμ；AM 49dBμ

- 信噪比FM 单声道76dB，立体声70dB；AM 40dB

- 调谐频率步距FM 50kHz；AM 9kHz

- 中频频率FM 10.7 MHz；AM 450 kHz

（10）光盘播放机

- CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能

- 设有USB接口,支持普通U盘,移动硬盘等

- 轻触式操作，直选节目，VFD显示能接受遥控和定时控制

- 频率响应20Hz-20kHz

- 信噪比90dB

- 动态范围90dB

- 谐波失真0.005%

（11）应急话筒

- 采用直径16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特性

- 防锈处理，灯环显示新颖的鹅颈式外形

- 频响50-15000Hz

- 灵敏度-54dB±3dB

（12）网络监听音箱

- 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议

- 双网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能

- 内置2*25W高效率数字功放，内置4Ω 25W高保真扬声器

- 数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。

- 具有时间帧同步机制，本地时钟时间与网络化主机时钟时间实时同步。

- 内置红外接收模块，可通过遥控器控制

- 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，可扩展本地其它音源播放。

- 具有8级以上优先级管理功能。

- 带有周边设备扩展接口，也可以连接蓝牙音频接收器。

（13）网络远程寻呼话筒

- 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议

- 采用7寸真彩触摸彩屏，桌面式摆放

- 采用高保真与指向性强的电容式话筒

- 具有多段电平指示功能

- ★支持远程的远端对终端进行分区或分组寻呼，且能实现预听节目源的功能（需提供系统对应功能测试合格的第三方检验报告。）

- 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼

- 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用

- 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率)

- 支持对网络播放终端选定寻呼、相互寻呼。

- 支持播放网络主机节目库歌曲

- 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。

- 具有用户密码与权限管理。

- 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。

- 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。

（14）网络音频采集终端

- 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议.

- 双网络接口设计，模块化通用设计，能接入≥1个通用扩展模块。

- 连接的模块包括音频采集卡、电话寻呼卡等模块。

- 连接的网络可以是局域网上的任意一个点

- 支持热拔插

（15）音频采集模块

- 通用工业模块设计

- 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议

- 支持4路音频同时输入，音频输入灵敏度可调节

- LED状态指示灯显示

- 采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。

- 动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小，一路音频信号进行全区广播需要的网络总带宽<1Mbps

- 内置DSP音效处理芯片，具有AGC补偿功能，适应不同的输入音源

- 采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S,与网络化主机连线时间<2S，实时音频信号网络广播延时<0.5S

- 支持受控于点播设备进行直接点播

（16）直播专业话筒

- 频率响应20Hz-20kHz

- 输出阻抗：200欧

- 信噪比符合DIN/IEC 651标准：87dB

- 电源：48伏幻象供电

- 输出连接：XLR平衡输出接口

（17）直播调音台

- 频响：+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz)

- 总谐波失真(THD+N):0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz)

- 串扰(1kHz)*2:-78 dB

- 输入通道：话筒/线路输入不小于8路

（18）监听分配器（4路）

- 信噪比：>95dB

- 总谐波失真： 0.002%

- 输出通道：4路

（19）直播监听耳机

- 频率响应:16Hz-20kHz

- 灵敏度：灵敏度112dB SPL/V

（20）24口网络交换机

- 24口10/100/1000M自适应电口交换机，至少2个SFP光口

（21）千兆SFP模块

- 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）

（22）调音台（导播）

- 频响：+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz)

- 总谐波失真(THD+N):0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz)

- 串扰(1kHz)*2:-78 dB

- 输入通道：话筒/线路输入不小于20路

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。每个投标单位对每项设备只能报1种品牌1个价格。本项目的工程设计费为投标价格的2%（即设计费=投标报价*2%），不计入投标总价中。由中标人直接支付给设计单位，在工程施工合同签订后一周内全额支付到位。保修期至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。中标单位需在招标方规定时间内到货安装调试完毕（合同签订后50个日历日内，具体以合同约定为准）、投标时必须详细注明售后服务条款。以上三项将作为评标时重要依据。

# 投标人须知

## 说明

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后如甲方需要则应提供这批货物的原厂家授权文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供企业法人营业执照（副本）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 投标邀请

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

      - 具体评分办法：

A：报价部分评分           满分50分

B：技术部分评分           满分45分

C: 商务部分评分           满分5分

综合评分=A+B+C

A、报价部分评分方法（满分50分）

评标委员会将根据下述办法对投标报价进行算术性错误修正：

若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；如果投标函的投标总价与投标文件的其它部分内容有出入，以投标函的投标总价为准；

进入商务及报价部分评分的有效报价投标人的投标报价分（PF），按如下公式计算：

Ai—基准价

PF＝ 50－                   ×100×Q

基准价

注：

（1）Ai为进入商务及报价部分评分的第i个有效报价投标人的报价；

（2）基准价为进入商务及报价部分评分的各有效报价投标人的报价的平均值；

（3）Q为折价分值，即每偏离基准价所扣的分值：

当有效报价投标人的报价小于基准价时，Q＝0.5；当有效报价投标人的报价大于基准价时，Q＝1。

（4）计算PF时，取至小数点后两位（按四舍五入）。

B、技术部分评分  （满分45分）

分数分布及评分方法：

B1评委综合考虑各投标人所提供技术响应文件的完整性、针对性、规范性，经综合分析比较按下列比例评分。（满分15分）。

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统建设方案（包括系统架构拓扑、系统组成及功能实现等） | 5 | 基本满足要求得1分，良好得3分，优秀得5分。无响应方案不得分。 |  |
| 系统实施方案（包括实施的进度目标、进度计划、技术措施、工艺措施等） | 5 | 基本满足要求得1分，良好得3分，优秀得5分。无响应方案不得分。 |  |
| 广播中心新旧系统衔接方案（包括前期准备、衔接过程、功能集成预案等） | 5 | 基本满足要求得1分，良好得3分，优秀得5分。无响应方案不得分。 |  |

B2系统及设备技术指标 （满分30分）

评委根据投标人所提供的设备技术参数响应情况，包括要求的设备厂商证明资料，在0-30分间进行打分。评委会根据该技术要求的负偏离对所投设备的使用影响情况进行扣分：标注“★”的技术要求为重要指标，每负偏离一项扣3分，扣完为止。（满分30分）。

C、商务部分评分方法 （满分5分）：

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 1 | 投标人通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证的得1分。 |  |
|  | 1 | 投标人具有3A信用等級证书的得1分。 |  |
|  | 1 | 投标人曾获得省级及以上优质工程奖（鲁班奖、闽江杯）（近三年）的得1分。 |  |
| 投标人施工水平 | 1 | 投标人提供广播系统相关施工技术人员资格证书（包括综合布线安装工、机房（含电源工程）安装工、音/视频安装工）。其中三类工种均具备至少1名高级工得1分，其它不得分。持证人员须提供近三个月缴纳社会保障资金复印件，原件备查。未提供有效证明材料复印件不予得分。 |  |
| 所投产品厂商实力 | 1 | 所投广播产品生产厂商获得省级及以上高新技术产品证书（基于网络传输的数字化广播系统产品）的得1分。未提供不予得分。 |  |

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

  - 投标截止时间之后送达的投标文件；

  - 未按招标文件要求密封；

  - 投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

  - 投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

  - 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；

  - 投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

  - 评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

    - 投标人拒绝说明；

    - 不能合理说明；

    - 未提供相应证明材料；

    - 所提供的证明材料不能说明其理由；

    - 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

    - 招标文件明确规定为无效标的其它条款。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的3个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账号：409158370458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标保证金退还

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

在合同签署后15个工作日内招标人向中标人支付合同总价的30%作为本合同项下的预付款额；设备全部到现场并安装完毕后15个工作日内付合同总价的40%；设备调试、验收合格后15个工作日付结算金额25%的货款；余款5%待保修期满系统正常运行且无无任何违约行为付清。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 保修期至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 设备若发生故障，在接到通知后4小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在24小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在48小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标文件格式

## 格式一、报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （项目编号）（项目名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时交纳投标保证金、准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人民银行批准的基本账户开户许可证，望批准。

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人联系方式：

日      期：       年      月     日

## 格式二、投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （项目编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

## 格式三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号及项目名称：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总报价：

投标代表签字职务

日期

## 格式四、系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式五、规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式六、法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

## 格式七、售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

## 格式八、中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日