厦门嘉庚学院中心机房招标评分标准

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术因素（满分100分，占权重为40%） |  |  |
| 1-1 | 根据供应商提供的机房平面图中对各子系统对应的预制设计，审查其是否能最大程度的解决机房扩容中不同阶段各子系统独立运行效果与最终扩容后协调统一运行的矛盾。 优：能较好解决此矛盾，且阐述清晰，采用新技术新工艺的得6-5分； 良好：能较好解决此矛盾的得4-3分； 一般：可以基本解决此矛盾的得2-1分； 较差：未能阐述或无法确定可以解决此矛盾的得0分 | 6分 |
| 1-2 | 根据供应商对机房各子系统的扩容阐述，审查供应商在扩容实施中是否能较好的满足无工程、无间断的要求。 优秀：定义清晰准确，且能全面较好地满足的得6-5分； 良好：定义清晰准确，且能部分较好地满足的得4-3分； 一般：做出了基本阐述，基本或部分地满足的得2-1分； 较差：基本无法满足的得0分 | 6分 |
| 1-3 | 考量供应商对整个机房物理区间规划等级、以及相应工作人员的权限等级是否对应合理，逻辑是否清晰。 优秀：对应明确、合理且逻辑清晰的得6-5分； 良好：对应基本明确、合理，逻辑基本清晰的得4-3分； 一般：对应基本明确，但逻辑存在较明显冲突的得2-1分； 较差：对应不明确，逻辑冲突的得0分。 | 6分 |
| 1-4 | 对比各供应商所选用的机房各子系统主要产品品牌及型号的市场影响力、知名度、技术成熟度和产品稳定性进行分类考量综合对比评价。包括但不限于：精密空调、UPS、蓄电池、消防、机柜、综合布线、供配电、环境监控产品等。优[10，9]分；良(9，7]分；一般(7，5]分。 | 10分 |
| 1-5 | 根据供应商对机房节能的理解、阐述和计算，评价供应商对机房节能的构成要素是否阐述全面。相较传统一次性建设运行的机房能耗，是否能够量化分析其所设计的机房产生的节能数据。 优：构成要素全面，计算分析准确，节能效果明显的得6-5分； 良：构成要素全面，计算分析不够严谨或节能效果不够明显的得4-3分； 一般：构成要素全面、计算分析不完整且节能效果不明显的得2-1分； 较差：构成要素不全面，计算分析不完整的得0分； | 6分 |
| 1-6 | 根据供应商设定运营保障体系的相关陈述，评价其量化运营保障指标是否明确清晰，且可量化检查； 优：保障指标分类完整、清晰，并可以准确进行量化检查的得6分； 良：保障指标分类基本完整清晰，但部分指标较难进行量化检查的得5-4分； 一般：保障指标分类存有缺失，或多数指标较难进行量化检查的得3-2分； 较差：保障指标设计存在明显不合理的得1分； | 6分 |
| 1-7 | 根据供应商陈述的机房运营保障指标及公示对应的检查方法，评审其是否方便招标人检查、评定及责任确定进行横向比较。优[10-8]分、良（8-7]分、一般（7-6]分。 | 10分 |
| 1-8 | 根据供应商陈述的机房日常保障体系，对其流程的完整性、对潜在风险的预见性、供应商整改的管理能力进行评审。 优：三项评审均较优秀的得10-7分； 良：其中一项有较为明显缺失的得6-3分； 一般：其中两项有较为明显缺失的得2-1分； 较差：三项均有明显缺失的得0分； | 10分 |
| 1-9 | 根据供应商在整个机房管理中采用信息化管理的程度进行考量，包括：1）机房运营信息化管理目标的设定及实现手段；2）对不同维度数据的采集、挖掘、判断及分析的方；3）信息化管理过程中用户可参与检查的程度。 优：三项评审均较优秀的得6-5分； 良：其中一项有较为明显缺失的得4-3分； 一般：其中两项有较为明显缺失的得2-1分； 较差：三项均有明显缺失或未能全面采用信息化技术手段对用户的机房管理提供支持的得0分 | 6分 |
| 1-10 | 根据供应商对紧急事件的陈述，评审其对紧急事件的分类及对应应急预案的完整性及可行性。 优：紧急事件及预案全面且对应完整、清晰，且预案可行的得10-8分； 良：紧急事件及预案全面且对应完整、清晰，预案基本可行的得7-4分； 一般：紧急事件及预案分类不够全面或对应关系存在不完整情况的得3-1分； 较差：紧急事件及预案分类有明显缺失或对应关系存在明显缺失的或未做相关陈述的得0分 | 10分 |
| 1-11 | 评价供应商是否自有服务专用的200KW或以上移动发电机车，具有的得6分，不具有的得0分；（须提供带有公司名称或者LOGO的移动发电机车照片，供应商的采购发票原件备查；没LOGO或名称的，需提供车辆照片及能够证实车为供应商所有的行驶证或其它证明材料）供应商提供存放移动发电机车的场地照片（移动发电机车占照片面积不大于25%，）；具有的得6分，不具有的得0分。 | 12分 |
| 1-12 | 根据供应商提供的本项目项目经理和者项目技术人员的证明材料，评价该项目经理和技术人员的技术实施能力。 优：具备国家统考的一级建造师证书，得4分； 良：具备国家统考的二级建造师证书，得3分； 一般：具备工信部、UPS或者空调厂家的机房相关施工专业相应资质证书的得1分，最多6分。 | 6分 |
| 1-13 | 根据供应商服务承诺和对应的取费方案进行考量： 1）取费与服务数量质量承诺的对应关系； 2）取费方案承诺是否有利于采购人； 3）违约责任是否分类清晰及相应自罚措施是否明确。 优[6-4]分、良（4-3）分、一般（3-2）分，差（2-0）分。 | 6分 |

| 2、商务因素（满分100分，占权重为20%） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 根据供应商上一年度总销售额（X）进行综合评审，X<500万的得5分； 500万≤X<1000万的得10分；X≥1000万的得15分。 | 15分 |
| 2-2 | 根据供应商的注册资金（实到资金）（X）大小进行综合评审。X<500万的得5分； 2）500≤X<1000得10分； 3）X≥1000万，得15分。 | 15分 |
| 2-3 | 根据供应商公司成立时间（X）进行综合评审。1）X<10年得5分，2）10年≤X<20年得10分；3）X≥20年得15分。 | 15分 |
| 2-5 | 通过根据供应商自有商标数量进行综合评审，不同注册号分别计算。须提供国家工商行政管理总局商标管理局的官方网站(http://saic.gov.cn)的网站查询结果截图或证书扫描件，每提供一项得2分，满分10分 | 10分 |
| 2-6 | 根据供应商获得的专利数量进行综合评审，每一项得2分，满分6分，须提供国家知识产权局官方网站(http://sipo.gov.cn)的查询结果截图或证书扫描件 | 6分 |
| 2-7 | 根据供应商在的软件著作权数量进行综合评审，每一项得2分，满分4分，须提供中国版权保护中心官方网站（www.china-copyright.cn）网站查询结果截图或证书扫描件。 | 4分 |
| 2-8 | 供应商具有 ISO20000信息技术服务管理体系认证的得20分 | 20分 |
| 2-9 | 类似业绩、经验： 根据供应商2013年至今（以合同签订时间为准）类似项目的经营业绩、经验的有效证明文件进行评价，有效证明文件包括该业绩的中标（成交）通知书复印件或采购合同文本复印件，原件备查。 整体机托管服务案例，年服务金额：≥100万以上每个得5分；100-50万（含50万）每个得3分；50万以下每个得1分，最高15分。 | 15分 |
| 3、价格因素（满分100分，占权重为40%） |  |  |
| 3-1 | 投标报价得分 =100×（有效最低报价÷有效投标报价） | 100分 |
| 各有效供应商的最后综合得分＝技术因素40%＋商务因素20%＋价格因素40% |  |  |

1、评审方法：本项目采用综合评分法。

2、、评审标准：

按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评分按技术、商务和价格三大部分进行，总分为100分，分值分布为：技术部分40分，商务部分20分，价格部分40分(对技术、商务部分计算分数时四舍五入保留小数点后的2位数)。