- 厦门大学嘉庚学院工程招标文件

投标单位：

建设项目：卫生间隔板更新

招标单位：厦门大学嘉庚学院

招标编号：JGXY-2017-009

联系方式：蒋老师 0596—6288526 郭老师 0596-6288791 石老师 0596-6288524

传    真：0596—6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区；邮政编码：363105

我校拟于对主1、2、4、5和北区商业店面二层卫生间隔板进行更新，欢迎有意向的单位参与投标。

- 改造方案：

- 拆除原有隔板约1600平方米，并清运出校区。

- 安装新式隔板（抗倍特板）约2400平方米，隔板厚度>10mm，高度1900mm, 门离地高度不超过20mm,带两个合页， 侧挡板与地面不留间隙。隔板配件参照主3#9楼卫生间隔板配件。（投标时需提供一整套配件样品和一块200*200隔板样品）

- 每个蹲位需安装1个挂钩（不锈钢304），样式参照主3#2楼卫生间挂钩，约450个。（投标时需提供1个挂钩样品）

- 报价清单：

- 工程报价=新式隔板面积（暂定2400平方米，最终按实结算）*综合单价+原有隔板拆除面积（暂定1600平方米，最终按实结算）*综合单价+挂钩数量（暂定450个，最终按实结算）*综合单价。

- 工程量按实结算。

- 工程保修期为两年，工期30日历日。

- 报价注意事项

- 现场勘查时间为即日起至2017年4月7日，投标报名时间截止2017年4月13日。

- 报价包括开票含税价、运费（送货上门）、安装等一切费用。

- 报价资料中必须包含抗倍特板品牌、相关检测报告、施工工期及售后服务等进行承诺说明。

- 投标时间为2017年4月20日下午14点30分于厦门大学漳州校区主3#909会议室，迟到的标书将被拒绝。我校根据工程报价，售后服务等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位，不保证最低价可以中标。

- 本次投标需缴纳伍仟元投标保证金，保证金需于2017年4月14日下午18：00前转入我校指定账户。

- 所有材料必须经我部审核同意才可投入使用。

- 报价包含现场安全、卫生、垃圾清运等费用。

- 本工程工期30日历天。

- 本工程固定单价，按实结算。

- 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。材料进场后7个工作日内支付中标价的30%作为预付款，完工后7个工作日内支付中标价的40%作为完工款，验收合格后15个工作日内支付至结算价的95%，余款5%作为售后服务保证金，保修期满付清。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2017年4月